Материал № 12-30/2021 

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года г. Камень-на-Оби

Судья Каменского городского суда Алтайского края Колесникова И.Е.,

при секретаре Паршуковой Т.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО2 № 12 от 12 мая 2021 года, которым 

ФИО1 - глава Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ***, составленному государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО2 27 апреля 2021 года при проведении проверки в здании, территории администрации Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края по ул. Советской, 73 в с. Гонохово, в пос. Мыски, с. Обское Каменского района Алтайского края выявлены следующие нарушения:

1). не проводятся эксплутационные испытания наружной открытой лестницы на стене здания администрации Гоноховского сельсовета в 

<

...>, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты( подп. б пункта 17 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»(далее Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

2). зола и шлак выгребаемые из топки не залита водой в трех метрах от здания склада с углем администрации Гоноховского сельсовета по ул. Советской, 73 в с.Гонохово(пункт 81 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

3). в подвале здания администрации Гоноховского сельсовета по ул. Советской, 73 в с. Гонохово отсутствует автоматическая пожарная сигнализация ( пункт 9 Таблица 1 Норм пожарной безопасности 110-03 в Российской Федерации «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,

4). вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, что не исключает возможность перехода природных пожаров на территории указанных населенных пунктов (пункт 63 81 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

5). территории общего пользования не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в с. Гонохово, с.Обское, п. Мыски ( статья 19 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»),

6). не включаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселений с. Обское, п. Мыски, с. Гонохово статья 19 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»),

7). не создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в с.Обское, п. Мыски и на прилегающих к ним территориях в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности», на территории населенного пункта с.Обское у естественного водоисточника ( озеро и др) отсутствует подъезд с площадкой( пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года( пункт 75 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

8). чердачное помещение администрации Гоноховского сельсовета по ул. Советской,73 не закрыто на замок, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей (пункт 18 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации).

Действия главы администрации Гоноховского сельсовета ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По делу государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору ФИО2С вынесено вышеуказанное постановление.

Не согласившись с постановлением, ФИО1 обратился с жалобой, в которой просит отменить постановление должностного лица, ссылаясь на незаконность постановления. Указав при этом, что источником водостабжения в с.Обское и пос. Мыски являются озера, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов, на 27 апреля 2021 года источники водоснабжения для забора воды фактически были во всех населенных пунктах сельсовета, а средства для строительства искусственных источников водоснабжения не территории сел бюджетом сельсовета не предусмотрены. На момент проверочных мероприятий противопожарные минерализованные полосы вокруг всех населенных пунктов сельсовета созданы посредством опашки, отжига участков местности с учетом местных условий( рельеф местности, заболоченность, расположение озер, дорог и т.п.). Недостаточность средств бюджета на противопожарные мероприятия Постановление не содержит доказательств по существу дела.

В судебном заседании ФИО1 настаивал на жалобе, по указанным основаниям, при этом согласился с указанием в постановлении: о не проведении эксплутационных испытаний наружной открытой лестницы на стене здания администрации Гоноховского сельсовета, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; отсутствием в подвале здания администрации Гоноховского сельсовета автоматической пожарной сигнализации; не оснащением территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в с. Гонохово, с.Обское, п. Мыски; не включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселений с. Обское, п. Мыски, с. Гонохово; отсутствием для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в с.Обское, п. Мыски и на прилегающих к ним территориях в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности», отсутствием на территории населенного пункта с.Обское у естественного водоисточника ( озеро и др.) подъезда с площадкой( пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; чердачное помещение администрации Гоноховского сельсовета по ул. Советской,73 не закрыто на замок. Не согласился с указанием отношении наличия золы и шлака, выгребаемых из топки не залитых водой в трех метрах от здания склада с углем администрации Гоноховского сельсовета 27 апреля 2021 года, а также с тем, что вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, ссылаясь на недоказанность указанного, поскольку никаких замеров должностное лицо проводившее проверку не проводил, наличие шлака и золы также никак не доказано.

Выслушав ФИО1, свидетеля ФИО2, изучив материалы дела, прихожу к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

27 апреля 2021 года на основании распоряжения № 90 от 26 марта 2021 года начальника Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО3 поведена плановая выездная проверка в отношении Администрации Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по .... ФИО2

Данное распоряжение о проведении проверки 26 марта 2021 года направлено в Администрацию Гоноховского сельсовета, что подтверждается скрином электронной почты.

ФИО1 является главой администрации Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края, что подтверждается решением Гоноховского сельского Совета депутатов Каменского района Алтайского края от 24 июля 2018 года.

Здание и территория администрации находится по ул. Советской, 73 в с. Гонохово Каменского района Алтайского края. 

Согласно Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

подп. б пункта 17 руководитель организации организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,

пункта 81 топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну. В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место,

пункта 63 Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что: участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра,

пункта 75 органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения,

пункта 18 приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

В нарушение указанных требований в здании администрации Гоноховского сельсовета в 

<

...>:

не проводятся эксплутационные испытания наружной открытой лестницы на стене здания, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты(подп. б пунк.17 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

чердачное помещение администрации не закрыто на замок, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей (пункт 18 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

зола и шлак, выгребаемые из топки не залиты водой в трех метрах от здания склада с углем администрации Гоноховского сельсовета по ул. Советской, 73 в с. Гонохово (81 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации),

на территории населенного пункта с.Обское у естественного водоисточника ( озеро и др.) отсутствует подъезд с площадкой( пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (пункт 75 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации).

Согласно статьи 19 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На территории Гонохоского сельсовета:

территории общего пользования не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в с. Гонохово, с.Обское, п. Мыски ( статья 19 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»),

не включаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселений с. Обское, п. Мыски, с. Гонохово статья 19 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»),

не создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в с.Обское, п. Мыски и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

В силу п.9 норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 315 (зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2003 года № 4836), здания общественного и административно-бытового назначения(кроме указанных в п.п.11.13). 

В нарушение указанной нормы в подвале здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация ( пункт 9 Таблица 1 Норм пожарной безопасности 110-03 в Российской Федерации «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

Указанное считаю установленным, поскольку в судебном заседании подтверждено лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1, что согласуется с другими материалами дела, а именно актом проверки и протоколом об административном правонарушении от 27 апреля 2021 года.

Свидетель ФИО2 пояснил суду, что поводил плановую, выездную проверку 27 апреля 2021 года соблюдения противопожарного режима на территории Гоноховского сельсовета, как в здании и территории здания администрации, так и территории поселений в с. Гонохово, с. Обское и п. Мыски. При проведении проверки и составлени акта проверки присутствовал глава администрации Гоноховского сельсовета ФИО1 При проведении проверки пользовался для измерения ширины минерализованной полосы рулеткой, данные измерений и сведений о рулетке в акте не указал, наличие шлака и золы не залитых водой никак не зафиксировал, просто не было воды, зола и шлак были не мокрые. 

Вместе с тем не нашло подтверждения указание на нарушение требований пожарной безопасности в части: 

пункта 63 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, а именно, что вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, что не исключает возможность перехода природных пожаров на территории указанных населенных пунктов.

ФИО1 в судебном заседании с указанными нарушениями не согласился, ссылаясь на отсутствие доказательств, не производство замеров при проведении проверки и составлении акта проверки 27 апреля 2021 года.

Должностное лицо, проводившее проверку ФИО2, допрошенный в качестве свидетеля пояснил, что минерализованная полоса частично была менее 10 метров, проводил замеры рулеткой, о чем в акте проверки не указал.

В акте проверки от 27 апреля 2021 года каких-либо сведений об использовании измерительного прибора не имеется, результаты измерений не зафиксированы.

При таких обстоятельствах, указание, что вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, бездоказательно и подлежит исключению из описательно-мотивировочной части постановления.

Совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что ФИО1, являясь главой администрации Гоноховского сельского Совета Каменского района Алтайского края, не выполнил требования законодательства о пожарной безопасности, и вывод должностного лица о наличии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является правильным.

Доводы ФИО1 о нецелесообразности установки автоматической сигнализации в помещении котельной здания администрации сельсовета ввиду задымленности, которая вызовет произвольное срабатываете сигнализации несостоятельны, поскольку являются предположительными, противоречат прямому указанию закона на необходимость ее установки.

Несостоятельны и доводы ФИО1 о недоказанности наличия в трех метрах от склада с углем шлака и золы не залитых водой, ввиду того, что были остывшими, поскольку отсутствие следов наличия воды подтверждает не выполнение требований по из заливке, что противоречит требованиям п. 81 Правил противопожарного режима (зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место).

Согласно ч.1, ч.4 ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Из объёма предъявленного обвинения следует исключить указание на невыполнение ФИО1 требований пункта 63 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, а именно, что вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, что не исключает возможность перехода природных пожаров на территории указанных населенных пунктов не подтверждено доказательствами, поскольку указанное не подтверждено доказательствами по делу.

Назначая ФИО1 административное наказание в размере 6000 рублей, государственный инспектор ТО НД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю указал, что учитывает совершение ранее однородного правонарушения, как отягчающее ответственность обстоятельство.

В силу ч. 2 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотрены ч. 1 ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в отличие от перечня обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является исчерпывающим.

Пункт 2 ч. 1 ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность, предусмотрено повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

В силу ст. 4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

ФИО1 подвергнут административному наказанию в виде предупреждения постановлением № 43 от 20 апреля 2021 года по ч.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На момент совершения правонарушения 27 апреля 2021 года не может считаться подвергнутым данному наказанию, поскольку постановление не вступило в законную силу.

При таких обстоятельствах постановление должностного лица подлежит изменению с исключением из него указания на совершение ранее ФИО1 однородного правонарушения. 

Учитывая, что административное наказание назначено ФИО1 в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уменьшение объёма обвинения, исключение из постановления указания на совершение ранее ФИО1 однородного правонарушения, основанием для снижения назначенного наказания являться не может.

В связи с изложенным оснований для отмены оспариваемого постановления не имеется, постановление должностного лица подлежит изменению, жалоба ФИО1 - частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Постановление государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ФИО2 № от *** по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО1 изменить. 

Исключить из объёма предъявленного обвинения указание на не выполнение ФИО1 требований пункта 63 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, а именно, что вокруг населенных пунктов с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 метров, что не исключает возможность перехода природных пожаров на территории указанных населенных пунктов.

Исключить вывод о наличии в действиях ФИО1 обстоятельства, отягчающего ответственность.

В остальной части постановление оставить без изменения, жалобу ФИО1 - без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья: Колесникова И.Е.

Верно: Судья Колесникова И.Е.

Секретарь Паршукова Т.Б.

Постановление не вступило в законную силу

Секретарь Паршукова Т.Б.