УИД: 14RS0№

Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

<

адрес> районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи ФИО8., при секретаре ФИО1, с участием помощника прокурора 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) ФИО5, представителей ответчиков администрации муниципального образования 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) ФИО6, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования 

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Истец прокурор 

<

адрес> РС (Я) обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к администрации муниципального образования 

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) об устранении нарушений требований пожарной безопасности устранить нарушения требований противопожарной безопасности: к источнику наружного противопожарного водоснабжения – резервуару № «Школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, обустроить объездной путь путем установки подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для тушения пожара, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, с учетом внесенных уточнений, до ДД.ММ.ГГГГ, ссылаясь на следующие обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ начальником ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) Главным государственным инспектором ФИО3 в адрес МБОУ «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности в связи с не проведением эксплуатационного испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объекте защиты подъездные пути к искусственному водоему не обеспечены твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. ДД.ММ.ГГГГ начальником МПЧ № по охране ФИО4 в ходе плановой весенней проверки НППВ, расположенных в районе выезда МПЧ-4 

<

адрес> и 

<

адрес> проверены 7 водоисточников, выявлен из них 1 неисправный водоисточник: резервуар № «Школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия), расположенный по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, 

<

адрес>, без установки подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для тушения пожара, для установки пожарных автомобилей и забора воды. В связи с не устранением данного нарушения начальником ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) Главным государственным инспектором ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в адрес прокуратуры района, наслежной администрации МО 

<

адрес> наслег», администрации МО «

<

адрес> направлены информационные письма, ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района проведена выездная проверка, которая выявила, что данные нарушения не устранены, ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой 

<

адрес> в адрес муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» внесено представление об устранении выявленных нарушений, несоблюдение ответчиками администрацией МО «

<

адрес>, МБОУ «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа»требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, обучающихся и осуществляющих трудовую деятельность, в учреждении (неопределенного круга лиц), в случае возникновения пожара в зданиях образовательного учреждения. 

В судебном заседании помощник прокурора ФИО5 исковые требования поддержал по изложенным в иске доводам, просит иск удовлетворить с учетом внесенных уточнений. 

Представитель администрации МО «

<

адрес> ФИО6 пояснила, что нарушения действительно имеются, с учетом климатических условий, в срок до ДД.ММ.ГГГГ возможно устранений нарушений.

Представитель МБОУ «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» исковые требования признала, пояснила, что был заключен договор на обустройство твердого покрытия, однако, финансовые средства не были предусмотрены, в связи с чем, договор не был исполнен, ДД.ММ.ГГГГ должны рассматриваться изменения в бюджет, на 2024 год должны быть предусмотрены финансовые средства. 

Суд, выслушав стороны, исследовав и оценив представленные материалы, приходит к следующему. 

В ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности в организациях, расположенных на территории 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ поведенной прокуратурой района, установлено, что в 

<

адрес>, к резервуару № «Школа» МБОУ «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» подъездные пути к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.

Согласно ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций, населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиями и сооружениями для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. 

В соответствии с п. 10.10 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № к пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

Согласно п. 2.1 Устава МБОУ «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» учредителем учреждения и собственником его имущества является МО 

<

адрес> РС (Я).

Обязанность финансирования образовательных учреждений возложена на администрацию МО «

<

адрес> РС (Я).

Нарушение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, обучающихся и осуществляющих трудовую деятельность, в учреждении (неопределенного круга лиц), в случае возникновения пожара в зданиях образовательного учреждения.

Ответчики исковые требования признают.

При установленных обстоятельствах, исковые требования прокурора подлежат полному удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «

<

адрес> Республики Саха (Якутия) об устранении нарушений требований пожарной безопасности – удовлетворить. 

Обязать ответчиков администрацию муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия), ИНН №, ОГРН № и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия), ИНН №, ОГРН № в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований противопожарной безопасности: к источнику наружного противопожарного водоснабжения – резервуару № «Школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

<

адрес> средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «

<

адрес>» Республики Саха (Якутия) по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, обустроить подъездной путь путем установки подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для тушения пожара, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме через 

<

адрес> районный суд Республики Саха (Якутия).

Решение в окончательной форме составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья п/п ФИО9

Копия верна, судья ФИО10