Дело № 5-24/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

ст. Преображенская 02 ноября 2018 года

Киквидзенский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Клиновской Ольги Валерьевны, единолично,

с участием: юридического лица, привлечённого к административной ответственности – ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» в лице ФИО1, действующей на основании доверенности № 69 от 02.11.2018 года (сроком действия по 02.12.2018 года),

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, инспектора ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ФИО3,

рассмотрев 02 ноября 2018 года в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

в отношении юридического лица: ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», юридический адрес: 

<

адрес>, ФИО2 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №, суд

УСТАНОВИЛ:

25.10.2018 года в отношении юридического лица ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» государственным инспектором Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, инспектора ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Гладким К.С. составлены административные протоколы об административном правонарушении, предусмотренным ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – за повторное невыполнение в установленных срок предписаний от 20 и 21 сентября 2017 года органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком исполнения – до 01.10.2018 года.

В судебном заседании законный представитель юридического лица показала, что предписание не исполнено в связи с недостаточностью средств, выделяемых из бюджета и большой кредиторской задолженностью, в связи с чем невозможно финансирование мероприятий по исполнению предписания за счёт поступлений от платных услуг. О недостаточности сроков выполнения предписания в уполномоченный орган не обращались.

Суд, заслушав законного представителя, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, изучив материалы дела, приходит к следующему.

По ч. 14 ст. 19.6 КоАП РФ наступает административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор) или 13 настоящей статьи (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания).

Согласно предписаниям от 20 и 21 сентября 2017 года, ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» предписано в срок до 01.10.2018 года устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности по месту нахождения зданий, в которых юридическим лицом осуществляется деятельность:

- ФАП хут. Чернолагутинский, ул. Центральная, 19, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Чистополь, ул. Центральная, 32, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Страхов, ул. Центральная, 22, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания); 

- ФАП 

<

...>, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. ФИО4, ул. Центральная, 30, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Озерки, ул. Центральная, 29, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Михайловка, ул. Центральная, 6, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. ФИО5, ул. Центральная, 34, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Калиновский, ул. Ленинская, 7, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Калачевский, ул. Центральная, 37, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Завязка, ул. Центральная, 11, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП хут. Казарино, ул. Озерная, 7, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания); 

- ФАП хут. Будённый, ул. Будённого, 37, - оборудовать здание ФАП автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП с. Алонцево, ул. Центральная, 79, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- ФАП 

<

...>, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- Мачешанская участковая больница 

<

...>, - обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания ФАП (п. 3 Предписания); 

- здание ГБУЗ ст. Преображенская, ул. Комсомольская, д. 62, - оснастить персональными устройствами оповещения о пожаре здание больницы (п. 1 Предписания), оборудовать здание ФАП системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 2 предписания), обеспечить своевременную проверку (не реже 1 раза в год» состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания поликлиники (п. 3 Предписания).

02.10.2018 года ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», осуществляющим свою деятельность по вышеуказанным адресам, будучи привлечённым вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка № 22 Волгоградской области от 17.11.2017 года к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), повторно не устранены в установленный срок до 01 октября 2018 года нарушения обязательных требований пожарной безопасности, устранение которых предписано к исполнению ранее выданным предписаниям по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.09.2017 года № 18/1/1, № 30/1/1, № 27/1/1, № 25/1/1, от 21.09.2017 года № 34/1/1, № 32/1/1, № 33/1/1, № 29/1/1, № 28/1/1, № 26/1/1, № 24/1/1, № 23/1/1, № 22/1/1, № 19/1/1, № 20/1/1, № 21/1/1, а именно пункт 1 предписания - не оснащено персональными устройствами оповещения о пожаре здание больницы (ч. 12 ст. 84 ФЗ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.), пункт 2 предписания – не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания поликлиники (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»), что выявлено 19-24.10.2018 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки согласно распоряжениям №№ 18, 23, 24, 26, 37, 30, 33, 34 от 15.09.2018 года, №№ 63, 66, 65, 64, 67, 73, 74, 77, 76, 70 от 19.09.2017 года с целью контроля исполнения предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.09.2017 года № 18/1/1, № 30/1/1, № 27/1/1, № 25/1/1, от 21.09.2017 года № 34/1/1, № 32/1/1, № 33/1/1, № 29/1/1, № 28/1/1, № 26/1/1, № 24/1/1, № 23/1/1, № 22/1/1, № 19/1/1, № 20/1/1, № 21/1/1. 

Вынесенные в отношении ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» предписания являются законными, вынесены уполномоченным должностным лицом в пределах своих полномочий, установленные в них требования являются обязательными и предусмотрены ч. 2 ст. 54, ч. 12 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Постановления правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»

Согласно записям, предписания составлены и получены уполномоченным от ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» лицом, действующим по доверенности в день их составления 22.09.2017 года.

В целях проверки исполнения вынесенных предписаний от 22.09.2017 года назначена внеплановая-выездная проверка с 21.09.2018 года по 24. 09.2018 года согласно распоряжениям от 15 и 19 сентября 2018 года. О сроках проведения проверок был уведомлен законный представитель юридического лица, что подтверждается его подписью в распоряжениях.

Согласно актам проверки от 21 и 24 сентября 2018 года вышеуказанные пункты предписаний повторно не выполнены.

Анализ имеющихся в деле доказательств показывает, что вина юридического лица ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», в повторном невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, подтверждается:

- протоколами об административном правонарушении от 25.10.2018, согласно которым ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» не выполнило в установленный срок до 01.10.2018 года пункты предписаний от 20 и 21 сентября 2017 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно пункт 1 предписания - не оснащено персональными устройствами оповещения о пожаре здание больницы, пункт 2 предписания – не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания поликлиники, что выявлено 24.10.2018 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки согласно распоряжениям от 15 и 19 сентября, 19 октября 2018 года с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20 и 21 сентября 2017 года;

- копиями предписаний от 20 и 21 сентября 2017 года, из которых следует, что в ходе проверки государственным инспектором Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Гладким К.С. выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные частью 12 статьи 84 ФЗ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., пункта 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», которые необходимо было устранить в срок до 01.10.2018 года;

- копиями актов проверки от 21.09.2018, 24.10.2018 года, исходя из которых выявлены факты невыполнения предписаний, не оснащены персональными устройствами оповещения о пожаре здание больницы, ФАП (ч. 12 ст. 84 ФЗ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.), не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания поликлиники, ФАП (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);- копиями актов проверки от 24.10.2018 года, исходя из которого выявлены факты невыполнения предписаний от 20-21.09.2017 года: не оснащено персональными устройствами оповещения о пожаре здание больницы, ФАП (ч. 12 ст. 84 ФЗ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.), не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного покрытия здания поликлиники, ФАП (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- сведениям с сайта ФНС России о государственной регистрации юридического лица ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» по состоянию на 25.10.2018 года, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», присвоен номер ОГРН 

<

***>;

- копией постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 22 Волгоградской области от 17.11.2017 года, вступившим в законную силу 27.11.2017 года, которым ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей; штраф оплачен.

По результатам проверок 25 октября 2018 года в отношении юридического лица: ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» составлены административные протоколы №№ 021-51/2018, 021-67/2018, 021-64/2018, 021-65/2018, 021-66/2018, 021-63/2018, 021-62/2018, 021-61/2018, 021-60/2018, 021-59/2018, 021-58/2018, 021-57/2018, 021-56/2018, 021-55/2018, 021-52/2018, 021-53/2018, 021-54/2018 по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ с соблюдением порядка их составления, копии протоколов вручены уполномоченному представителю привлекаемого к ответственности лица.

Порядок привлечения к административной ответственности соблюден.

Доказательств невозможности выполнения указанных пунктов предписания по независящим от лица обстоятельств вследствие действия (бездействия) третьих лиц, обращений лица привлекаемого в ответственности о финансировании мероприятий по выполнению предписания, либо с письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган его вынесший, не представлено. Отсутствие соответствующего финансирования из бюджета не лишало лицо возможности привлечь для выполнения предписания и приведения помещений учреждения здравоохранения в соответствие с требованиями пожарной безопасности иные средства, в том числе полученные от приносящей доход деятельности учреждения.

Доказательств тому, что пренебрежение мерами пожарной безопасности и невыполнение предписания органа пожарного надзора в течение длительного периода, отведённого для выполнения предписания, являлось крайней мерой и невозможно было сократить иные статьи расходов, в судебном заседании не добыто. ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» самостоятельно определяет необходимость распределения получаемой прибыли от приносящей доход деятельности на соответствующие расходы.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что юридическим лицом повторно не были предприняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные повторно нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость которых указано в предписании не являются малозначительными и могут повлечь негативные последствия, в том числе недопустимый риск для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность здравоохранения.

По этим же основаниям суд не усматривает возможности применения ст. 2.9 КоАП РФ и прекращения производства по делу за малозначительностью правонарушения.

В соответствии со ст. 2.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела 2 настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Внеплановая выездная проверка в отношении ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» проведена по адресам нахождения ГБУЗ и сельских фельдшерско-акушерских пунктов, в ходе которой выявлен факт невыполнения ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» выданных 22.09.2017 года соответствующих пунктов предписаний. Из устава ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» следует, что Мачешанская участковая больница и сельские фельдшерско-акушерские пункты являются структурными подразделениями, ответственность за которые несёт юридическое лицо ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» и не осуществляют деятельность самостоятельных юридических лиц либо филиалов.

Составленные в отношении ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» протоколы об административных правонарушениях объединены в одно производство, о чем вынесено соответствующее определение, то есть юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности с назначением одного административного наказания в пределах санкций статьи.

Учитывая, что на момент проведения проверок 21.09.2018, 24.10.2018 года ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» законные предписания должностного лица государственного органа от 20.09.2017 года повторно не выполнены в части указанных в настоящем постановлении пунктов каждого из предписаний в зданиях, в которых осуществляется ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» деятельность в сфере здравоохранения, и доказательств принятия всех зависящих мер для их выполнения не представлено, оснований для освобождения от ответственности не усматривается, суд приходит к выводу о том, что ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

По смыслу указанной нормы закона под всеми зависящими от юридического лица мерами по соблюдению требований законодательства понимаются такие его действия, которые предшествовали совершению административного правонарушения и свидетельствовали о стремлении юридического лица исполнить возложенные на него обязанности и не допустить совершения административного правонарушения. 

Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих соблюдению ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» требований законодательства в области пожарной безопасности, материалы дела не содержат.

Законный представитель ФИО6, действующий в интересах ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» на основании доверенности № 67 от 24.10.2018 года в объяснении от 25.10.2018 года указал, что состоит в должности начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» работает с 2018 года по совместительству, в его обязанности входит организация хозяйственной части в деятельности учреждения, в том числе организация эксплуатации зданий, ответственным за пожарную безопасность учреждения он не является. По факту нарушений указанных в предписаниях пояснил, что все здания фельдшерско-акушерских пунктов автоматическими установками пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей не оборудованы, не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных покрытий зданий фельдшерско-акушерских пунктов и больницы, здание больницы персональными устройствами оповещения о пожаре не оснащено. С момента получения предписания в сентябре 2017 года ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» предпринимаются меры по устранению данных нарушений. Так за истекший период учреждением подана документация на аукцион по оказанию услуг по устранению выявленных нарушений, но в связи с большим объемом работ и необходимостью больших финансовых вложений данные нарушения в полном объеме не устранены, для чего ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» просит установить максимально возможный срок на 2019 год для устранения вышеуказанных нарушений.

С учетом того, что ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», будучи привлеченным вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка № 22 Волгоградской области от 17.11.2017 года к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, не выполнены требования пожарной безопасности, указанные в законном предписании государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору ФИО3 от 27.09.2016 года, что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, бездействие ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» суд квалифицирует по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 

Оценив приведенные доказательства в соответствии с положениями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд приходит к выводу о том, что они относимы, допустимы, достоверны, получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой, достаточны для разрешения дела, в своей совокупности подтверждают виновность ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» в совершении административного правонарушения. 

Отягчающих, смягчающих и исключающих ответственность обязательств не установлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ не истек.

При назначении наказания согласно ст. 4.1 КоАП РФ судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ». 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст. 4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, по делу не установлено. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о возможности назначения ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» наказания в виде административного штрафа, а следовательно, не применения более строгой меры наказания в виде административного приостановления деятельности. 

Вместе с тем, принимая во внимание характер нарушения, обстоятельства и причины совершения правонарушения, имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица, суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ч. 3.2 и ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, влияющих на назначенное административное наказание в виде административного штрафа, по делу не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киквидзенская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Копию постановления вручить законному представителю, направить в ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» и в ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

Разъяснить ГБУЗ Киквидзенская ЦРБ, что штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст.31.5 КоАП РФ, при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права или в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. При наличии вышеуказанных обстоятельств, лицо, на которое наложен административный штраф, может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему отсрочки либо рассрочки уплаты штрафа.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы сроком до пятидесяти часов.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в Киквидзенский районный суд Волгоградской области.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Волгоградского областного суда через Киквидзенский районный суд Волгоградской области Волгоградский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Наименование получателя: УФК по Волгоградской области ИНН 

<

***>, КПП 344401001 (ГУ МЧС), р/сч.

<

***>, ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, БИК 041806001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 18701000 

Судья: О.В. Клиновская