К делу № 2-1465/2024 УИД 23RS0051-01-2024-001171-32

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Тимашевск 06 июня 2024 года

Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего-судьи Ремизовой А.Б., 

при секретаре судебного заседания Курганской А.А.,

с участием:

старшего помощника прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц Стажковой А.В.,

ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства на объекте,

установил:

прокурор 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства на объекте в срок до 

<

дд.мм.гггг>, расположенном по адресу: 

<

адрес> выполнить следующие мероприятия:

- отделить помещение склада от торгового зала противопожарной преградой, обеспечив наличие противопожарной двери с нормируемым пределом огнестойкости;

- организовать проверку наружного противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (пожарный гидрант) (весной и осенью);

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения производственного назначения и класса зоны на входной двери, с наружной стороны на видном месте;

- обеспечить возможность свободного открывания изнутри замков без ключа на дверях эвакуационных выходов;

- не допускать хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- не допускать хранение материалов в техническом помещении (теплообменный пункт);

- обеспечить проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации;

- обеспечить противопожарное расстояние между зданием магазина и одноквартирным жилым домом менее нормативного п.4.3, табл. 

<

№> СП 4.13130.

В судебном заседании старший помощник прокурора Тимашевского района Стажковая А.В. поддержала исковые требования в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании не возражала против удовлетворения иска.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР Тимашевского района в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом о времени и месте слушания дела, о причинах неявки суд не уведомил. 

Суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Тимашевского района проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей в рамках которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании многофункционального использования, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что здание многофункционального использования расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежит ФИО1 и используется под магазин.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно положениям Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Данный закон распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления учреждения, организации, крестьянско-фермерские хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе, собственники имущества, лица, в установленном порядке ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

Однако, на объекте многофункционального использования в полной мере не выполнены требования законодательства в сфере пожарной безопасности.

В частности, в нарушение ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) помещение склада не отделено от торгового зала противопожарной преградой, отсутствует противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости.

Вопреки требованиям п. 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР РФ № 1479) не организована проверка наружного противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (пожарный гидрант) (весной и осенью).

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ помещения производственного назначения и класса зоны на входной двери, с наружной стороны на видном месте, в нарушение п.12 ППР РФ № 1479.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п.26 ППР РФ № 1479.

В нарушение требований п. 16 ППР РФ № 1479 допускается хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов.

Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушен п.30 ППР РФ № 1479.

Вопреки требованиям пи. Б и. 16 ППР РФ № 1479 допускается хранение материалов в техническом помещении (теплообменный пункт).

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования пп. Б п. 17 ППР РФ № 1479.

В нарушение требований п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации.

Противопожарное расстояние между зданием магазина и одноквартирным жилым домом менее нормативного, в нарушение п. 4.3. табл. № 1 СП 4.13130.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут привести к несвоевременной локализации очагов возгорания, эвакуации людей, сотрудников торгового объекта и посетителей. В результате чего создается угроза безопасности граждан, не обеспечивается защищенность объекта с массовым пребыванием. Исковые требования прокурора направлены на пресечение нарушения прав неопределенного круга лиц, заявлены прокурором в рамках его полномочий, предоставленных ему федеральным законодательством.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес> полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства на объекте - удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

дд.мм.гггг> года рождения, уроженку г

<

данные изъяты>, паспорт 

<

№>, 

<

№> 

<

№> в срок до 

<

дд.мм.гггг> устранить нарушения противопожарного законодательства на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес> и выполнить следующие мероприятия:

- отделить помещение склада от торгового зала противопожарной преградой, обеспечив наличие противопожарной двери с нормируемым пределом огнестойкости;

- организовать проверку наружного противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (пожарный гидрант) (весной и осенью);

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения производственного назначения и класса зоны на входной двери, с наружной стороны на видном месте;

- обеспечить возможность свободного открывания изнутри замков без ключа на дверях эвакуационных выходов;

- не допускать хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- не допускать хранение материалов в техническом помещении (теплообменный пункт);

- обеспечить проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации;

- обеспечить противопожарное расстояние между зданием магазина и одноквартирным жилым домом менее нормативного п.4.3, табл. №1 СП 4.13130.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тимашевский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

В случае подачи апелляционной жалобы представителем, в соответствии со ст.ст.49, 53 ГПК РФ, должны представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а также документы о своем высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 10.06.2024.

Председательствующий