Дело № 12-256/2025

УИД 61MS0044-01-2025-001793-05

РЕШЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону 25 августа 2025 года

Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону ФИО3., рассмотрев жалобу представителя ФИО4 по доверенности ФИО2 на постановление мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского судебного района г. Ростова-на-Дону от 01 июля 2025 года о привлечении ФИО5 к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского судебного района г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, и подвернуто наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель ФИО7 по доверенности – ФИО2 обратилась в суд с жалобой, в которой обращает внимание на нарушение мировым судьей ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ, поскольку при одной проверке 

<

данные изъяты> выявлено два административных правонарушения по двум частям одной статьи 20.7 КоАП РФ, в связи с чем наказание должно было быть назначено как за совершение одного административного правонарушения. Имеются основания для признания административного правонарушения малозначительным либо применения положений ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ. На основании изложенного автор жалобы просит постановление отменить, производство по делу прекратить, в случае не установления обстоятельств для прекращения производства, просит ограничиться вынесением предупреждения в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель ФИО8 по доверенности – ФИО2 не явилась, извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

<

данные изъяты> извещено о дате и времени судебного заседания судебной повесткой, своего представителя не направило, ходатайств об отложении судебного заседания не заявило.

Руководствуясь ст. ст. 25.1, 29.7 КоАП РФ, дела об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие указанных лиц. 

Суд, изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.

Частью 1 ст. 20.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что в «11» часов «00» минут ДД.ММ.ГГГГ в зданиях, помещениях и на территории ФИО9», защитных сооружениях ГО и складах (помещениях) по хранении СИЗ, расположенных на территории 

<

адрес> в ходе проведения плановой выездной проверки соблюдения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, выявлены факты невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, а именно: 

- ФИО10. Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200 2014 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1.Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФП-200Т 2015 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1.Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200Т 2015 (2 шт.) года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1.Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200Т 03.2015 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения N 1 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 804), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения N 1 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1.Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны) (абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 3 п. 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 2. Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (защитное сооружение гражданской обороны) (абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 3 п. 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 583; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.2. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 3.2.1, 3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес> Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200Т 02.2015 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 583; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 3. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: средствами радиационной и химической разведки; средствами индивидуальной защиты; средствами специальной обработки; средствами связи; медицинским имуществом; инструментами (абзац второй п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 3, абз. 1, 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 пп. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; п.п. 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.2. Дверь в помещение электрощитовой не имеет самозапирающего замка, открываемого без ключа с внутренней стороны помещения (абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес> Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.2. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 3, абз. 1, 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 пп. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение N 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 583; пункты 2, 4, приложение N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 701);

- 

<

адрес>. Дверь в помещение электрощитовой не имеет самозапирающего замка, открываемого без ключа с внутренней стороны помещения (абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 804), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.3. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 3, абз. 1, 3 п. 4, абз. 1 п. 5, пп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 пп. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.2. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 2 Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз.2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 2. Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200Т 05.2015 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п.10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 3. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: средствами индивидуальной защиты (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>, р.

<

адрес>: 1. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 2.Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (Защитное сооружение гражданской обороны), а именно: установлены фильтры-поглотители ФПУ-200Т 05.2015 года выпуска. Не проводится мероприятия по подготовке и содержанию защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых. Не выполняются при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности: требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечивается содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (п.п. 3.2.1, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, 4.4.1-4.4.4 приложения к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 3. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: средствами индивидуальной защиты (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>: 1. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.2. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>: 1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов не отражаются в журналах оценки технического состояния ЗС ГО (за февраль, март, май 2025 года) - пункт 5.1.1 Таблица №, подраздел 5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>, р.

<

адрес>: 1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов не отражаются в журналах оценки технического состояния ЗС ГО (за февраль, март, май 2025 года) - пункт 5.1.1 Таблица №, подраздел 5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>, р.

<

адрес>:1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов не отражаются в журналах оценки технического состояния ЗС ГО (за февраль, март, май 2025 года) - пункт 5.1.1 Таблица №, подраздел 5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>А: 1. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки, инструментами и др. (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №).2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки, инструментами и др. (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №).2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки, инструментами и др. (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 701).2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>: 1. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки, инструментами и др. (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №).2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз.2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №;

- 

<

адрес>4: 1. Допускается окрашивать резинового уплотнения ставни № (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.3. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №);

- 

<

адрес>. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых (пункт 1.4, схемы "Б", "В", "Г" приложения № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; абз. 2 п. 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), абз. 2 п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №. 2. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны: медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной и химической разведки (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3, абзацы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 1.5, приложение № к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 2, 4, приложение № к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №). 2. На обозначающем знаке ЗС ГО не нанесена фамилия ответственного лица за хранение ключа от ЗС ГО (п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №).

Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения ФИО11» к административной ответственности ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

Вместе с тем из положений ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ следует, что если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта РФ об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Частью 6 статьи 4.4 названного Кодекса определено, что если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статьи) раздела II настоящего Кодекса либо закона субъекта РФ об административных правонарушениях, при назначении административного наказания за совершение указанных административных правонарушений применяются правила назначения административного наказания, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи.

Как усматривается из материалов дела внеплановая выездная проверка деятельности ФИО12» проведена уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего решения заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П/РВП на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

По результатам одного контрольного мероприятия, оформленного актом плановой выездной проверки №-П/АВП от ДД.ММ.ГГГГ, должностным лицом надзорного органа выявлено два административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрены ч. 1 ст. 20.7 и ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ, соответственно, указанное юридическое лицо было привлечено дважды к административной ответственности по указанным статьям.

Таким образом, усматривается, что вышеуказанные административные правонарушения совершены одним субъектом и были выявлены в ходе проведения одной проверки, проводимой на основании решения заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

<

адрес>.

Учитывая изложенное, раздельное рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении ФИО13» с вынесением отдельных постановлений привело к созданию искусственной множественности дел, что недопустимо.

При рассмотрении дел и вынесении постановлений о привлечении ФИО14» мировому судье следовало учитывать положения ст. 4.4 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 30.7 КоАП РФ являются существенным нарушением процессуальных требований, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

В соответствии с пункте 4 указанной статьи суд в данном случае отменяет постановление по делу об административном правонарушении и направляет дело на новое рассмотрение, поскольку срок давности привлечения к административной ответственности не истек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6-30.8 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

постановление мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского судебного района г.Ростова-на-Дону от 01 июля 2025 года о привлечении ФИО15 к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - отменить, дело возвратить мировому судье судебного участка № 1 Пролетарского судебного района г.Ростова-на-Дону на новое судебное рассмотрение. 

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 дней с момента получения его копии.

Судья ФИО16