РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 февраля 2019 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Оплитаева С.Г.

при секретаре Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения», третье лицо: Администрация Калининского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области, об обязании устранить нарушения федерального законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в Мясниковский районный суд Ростовской области с иском к МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения», указав, что прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения», расположенного по адресу: ул. Школьная, 81, х. ФИО1, Мясниковский район, Ростовская область. Установлено, что помещения МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» ежедневно посещают как жители Мясниковского района, так и иные лица. При таких обстоятельствах, данный объект, в случае возгорания, представляет собой угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Ранее прокуратурой района в МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В этой связи директору указанного учреждения вносилось представление об устранении выявленных нарушений. Однако, повторной проверкой установлено, что часть ранее выявленных нарушений пожарной безопасности МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» не устранены. В связи с этим прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам в указанной организации проведена проверка требований пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: на дверях запасных эвакуационных выходов из здания не установлены запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (п.35 Постановления Правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»). На основании изложенного, ссылаясь на ст.45 ГПК РФ, прокурор Мясниковского района просил суд обязать МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» устранить нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. ФИО1, ул. Школьная, д.81, а именно установить на дверях запасных эвакуационных выходов из здания запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

В судебном заседании помощник прокурора Оплитаев С.Г. поддержал заявленные исковые требования, просил суд иск удовлетворить.

Представитель ответчика МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» в судебное заседание не явился, направил письменное заявление, в котором исковые требования признал полностью, дело просил рассмотреть в его отсутствие.

Представитель третьего лица Администрации Калининского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела был извещен. 

Суд считает возможным слушание дела в отсутствие ответчика и третьего лица в порядке ст.167 ГПК РФ.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает прав и интересов других лиц.

С учетом признания иска ответчиком суд, в соответствии со ст.173 ГПК РФ, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Мясниковского района ростовской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» удовлетворить.

Обязать МКУК «Дом культуры Калининского сельского поселения» устранить нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. ФИО1, ул. Школьная, д.81, а именно установить на дверях запасных эвакуационных выходов из здания запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 25 февраля 2019 года.

Судья Даглдян М.Г.