Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 4 сентября 2019 года 

Судья Ленинского районного суда 

<

адрес> Магомедов С.И., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.5 ч. 1 КоАП РФ в отношении ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>» в установленный срок не выполнило требования органа ( должностного лица), осуществляющего государственный надзор ( контроль) об устранении нарушений законодательства, а именно не получило санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующих излучений ( п.3.4.2 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 (ОСПОРБ-99/20102); 

Для проведения бронхоскопии не предусмотрена отдельная манипуляционная (п.5.1.2 СП ДД.ММ.ГГГГ-15); 

Не предусмотрена моечно-дезинфекционное помещение ( п.5.1.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-15), для проведения дезинфекции высокого уровня, нестерильных эндоскопических вмешательств, в специально оборудованном помещении (помещение для обработки эндоскопов). 

При манипуляционной для проведения исследований нижних отделов пищеварительного тракта отсутствует санузел ( п.5.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-15).

Не проведен текущий ремонт; в кабинете приема врача эндоскопии, кабинете гинеколога №, кабинете №, в коридорах 1,2 этажей ( старого здания), бытовом помещении, для принятия пищи персонал, комнате, для приема бак. Матерала ( мочи) (на 1-этаже). 

В санузле 1 этажа требует проведение капитального ремонта ( гл. 1 раздел 4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10). 

Уровни искусственной освещённости в кабинете УЗИ № не приведено в соответствие с СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 приложение 5

Не обеспечены медицинской лабораторной мебелью кабинеты; приема мочи КДЛ, диагностические и вспомогательные помещения, эндоскопические кабинеты ( столы для сушки и упаковки обработанных эндоскопов - п.5.13, 5.14), из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезенфицирующих средств ( п.8.8) гл.1 раздел 8 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

В судебное заседание представитель ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>» будучи извещенный о месте и времени рассмотрения дела не явился. 

Исследовав материалы дела, суд считает производство по делу подлежащим прекращению по следующим основаниям.

Вина ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами. 

- протоколом об АП № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предписанием Управления Роспотребнадзора по РД № от ДД.ММ.ГГГГ;

-актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При назначении ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>» наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГБУ РД «Диагностический центр 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об АП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД (Управление Роспотребнадзора по РД л/сч 

<

***>), номер счета получателя 40№, ГРКЦ НБ РЕС.ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ ИНН 

<

***>, БИК 048209001, КПП 057301001,ОКТМО 82701000, КБК 14№. УИН-14№.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья С.И. Магомедов