Дело № 12-75/2025 Мировой судья Мишина И.Г.

УИД 21MS0058-01-2024-002955-59 

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении

11 февраля 2025 года г. Чебоксары

Судья Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики Архипова Н.В.,

рассмотрев жалобу администрации города Чебоксары на постановление мирового судьи судебного участка № адрес Республики от дата по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении администрации адрес,

установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка № адрес Республики от дата администрация адрес Республики признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере ------. 

Не согласившись с указанным постановлением администрация адрес подала на него жалобу, в которой содержится просьба отменить постановление, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения по следующим основаниям. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии со структурой органов местного самоуправления в Чувашской Республике, в целях реализации на территории адрес единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности создано МКУ «Управление по делам ГО и ЧС адрес», являющееся самостоятельным юридическим лицом. Полагает, что при составлении прокола неправильно определен субъект правонарушения. В соответствии с п.1.9 Устава МКУ «Управление по делам ГО и ЧС адрес», казенное учреждение самостоятельно выступает в суде, арбитражном суде и третейском судах в качестве истца и ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация адрес не является субъектом вменяемых правонарушений. Вменяемые функции возложены на иное юридическое лицо. Внеплановая проверка произведена на основании распоряжения от дата Проведение внеплановой проверки по этому основанию в 2024 г. не допускается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от дата ----- «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», то есть решение надзорного органа не обосновано. Полагает мероприятия по проведению внеплановой проверки неправомерными, так как в силу ст.57 Федерального закона от дата № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, может быть: поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Из текста предписания невозможно установить указание на необходимость проверки конкретного контролируемого лица – администрации адрес. Ввиду отказа портала государственных услуг Российской Федерации в предоставлении возможности подачи жалобы через Госуслуги, жалобы на предписание об устранении нарушений в целях соблюдения досудебного порядка дата направлены надзорному органу посредством почтовой корреспонденции. Полагает, что процессуальные нарушения, допущенные при осуществлении КНМ являются самостоятельным основанием для отмены протокола. 

Представитель администрации адрес, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Его неявка не препятствует рассмотрению жалобы по существу.

Представитель Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чуваши ФИО2, действующая на основании доверенности от дата № ДВ-173-90, просила отказать в удовлетворении жалобы ввиду ее необоснованности, постановление оставить без изменения. 

Выслушав ФИО2, изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Согласно ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Объективную сторону правонарушений по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составляют действия (бездействие), выражающиеся в невыполнении в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

Под неисполнением в срок предписания понимается исполнение предписания частично в указанный этим предписанием срок или уклонение от его исполнения в целом.

Из материалов дела усматривается, что в период с дата по дата в отношении администрации адрес отделом проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в области пожарной безопасности. 

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, контролируемому лицу выдан акт проверки от дата ------В/АВП и предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от дата ------В/ПВП, в том числе, установленных Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со сроком исполнения части пунктов до дата

дата в соответствии со статьями 6, 37 Федерального закона Российской Федерации от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в адрес администрации адрес отделом был направлен запрос (исх. № ИВ-----) о предоставлении подробной информации об исполнении (неисполнении) предложенных мероприятий по устранению, изложенных в предписании. 

Письмом от дата администрация адрес представила информацию по исполнению предписания. 

дата в 16 час. 00 мин. в здании отдела надзорной деятельности и профилактической работы по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, в ходе анализа представленной информации установлено, что пункты 33-104, 253-288, 293-303, 309, 310, 312, 316, 319-323, 105-110, 304-308, 311, 313-315, 317, 318, 131-147, 183-185, 289-292, 148, 149, 150, 151, 186-188, 193, 194-200, 207-250, 324, 325-330, 339-343, отраженные в предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от дата ------В/ПВП, не устранены, а именно:

1.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Учительская улица, адрес; 

2.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Восточная улица, адрес; 

3.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес; 

4.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес; 

5.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Учительская улица, адрес;

6.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Поворотно-Нагорная улица, адрес;

7.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Волжская улица, адрес;

8.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ФИО1 улица, адрес;

9.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 2-й Якимовский овраг, адресА;

10.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Оригинальная улица, адрес;

11.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Оригинальная улица, адрес;

12.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Мирная улица, адрес;

13.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Лучистая улица, адрес;

14.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Панорамная улица, адрес;

15.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Волшебная улица, адрес;

16.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Изумрудная улица;

17.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Серебряная улица, адрес;

18.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 2-я Путепроводная улица, адрес;

19.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адресА;

20.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адрес;

21.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адрес;

22.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адресА;

23.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адрес;

24.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 1-я Путепроводная улица, адрес;

25.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Аникеевская улица, адресВ;

26.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Аникеевская улица, адрес;

27.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Привосточная улица, адрес;

28.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Привосточная улица, адресБ;

29.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Привосточная улица, адресЗ;

30.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес 1-я линия, адрес;

31.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес 4-я линия, адресД;

32.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес 4-я линия, адресБ;

33.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес 1-я линия, адресА;

34.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес 3-я линия, адресБ;

35.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 7-я линия адреса, адресБ/1;

36.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 7-я линия адреса, адресВ;

37.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): переулок Низами, адрес;

38.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

39.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Лесная улица, адрес;

40.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

41.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адресБ;

42.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 2-я адресВ;

43.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адресВ;

44.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

45.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул. ФИО3, адреск2;

46.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул.ФИО4 ФИО11, адрес;

47.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул.ФИО4 ФИО11, адрес;

48.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул.ФИО4 ФИО11, адрес;

49.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

50.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

51.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

52.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

53.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

54.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

55.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адресА;

56.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

57.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

58.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

59.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): пер.Молодежный, адрес.1;

60.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): пер.Молодежный, адрес;

61.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): пер.Молодежный, адрес;

62.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

63.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

64.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

65.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес.1;

66.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

67.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

68.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

69.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

70.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес (01.10.20224);

71.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

72.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

73.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адреск2;

74.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

75.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

76.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО3, адрес;

77.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО3, адрес;

78.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО3, адрес;

79.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО3, адреск3;

80.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

81.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей б-р Солнечный, адрес, к1;

82.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес;

83.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес;

84.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес;

85.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес.1;

86.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес.2;

87.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес;

88.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО5, адрес.1;

89.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес.1;

90.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

91.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО4 ФИО11, адрес;

92.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО4 ФИО11, адрес.1;

93.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей ул. ФИО4 ФИО11, адрес.2;

94.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес.2;

95.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адресА;

96.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

97.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес.1;

98.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей адрес;

99.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания мкр. «адрес»;

100.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания мкр. «адрес поселок»;

101.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания мкр. «адрес»;

102.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания мкр. «адрес»;

103.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания мкр. «адрес»;

104.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания адрес;

105.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания адрес;

106.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания адрес;

107.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Вачалкассинская улица;

108.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Шахчуринская улица;

109.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Мирная улица;

110.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Лучистая улица;

111.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Панорамная улица;

112.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Волшебная улица;

113.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Изумрудная улица;

114.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Серебряная улица;

115.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания Оригиналная улица;

116.Вокруг территории городского округа, граничащей с лесом, не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иной противопожарный барьер, в том числе адрес (паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденный главой адрес ФИО6 дата);

117.Вокруг территории городского округа, граничащей с лесом, не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иной противопожарный барьер, в том числе д.Чандрово (паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденный Главой адрес ФИО6 дата);

118.Вокруг территории городского округа, граничащей с лесом, не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иной противопожарный барьер, в том числе адрес (в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:040401:124, 21:01:040401:125, 21:01:040401:126, 21:01:040102:145, 21:01:040102:178);

119.Вокруг территории городского округа, граничащей с лесом, не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иной противопожарный барьер, в том числе адрес (паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденный Главой адрес ФИО6 дата);

120.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания по адрес;

121.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания по адрес;

122.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания по адрес;

123.Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в объеме, обеспечивающим необходимый расход воды на тушение пожаров в любое время года в течение не менее 3-х часов, с учетом радиуса их обслуживания – адрес;

124.Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в объеме, обеспечивающим необходимый расход воды на тушение пожаров в любое время года в течение не менее 3-х часов, с учетом радиуса их обслуживания – адрес;

125.Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в объеме, обеспечивающим необходимый расход воды на тушение пожаров в любое время года в течение не менее 3-х часов, с учетом радиуса их обслуживания – д. Чандрово;

126.В имеющихся правилах землепользования и застройки Чебоксарского городского округа отсутствуют требования по застройке зданий и сооружений от лесных насаждений, учитывающих противопожарные расстояния;

127.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: адрес;

128.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: адрес;

129.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: адрес;

130.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: мкр.Садовый;

131.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: мкр.Солнечный;

132.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: адрес;

133.Не обеспечено наличие системы оповещения населения о возможной чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Чебоксарского городского округа, в том числе: Южный поселок;

134.Допускается перекрытие проезда для пожарной техники: адрес;

135.Допускается перекрытие проезда для пожарной техники: адрес;

136.Допускается перекрытие проезда для пожарной техники: адрес, 30, 32;

137.Допускается перекрытие проезда для пожарной техники: адрес;

138.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Приволье»;

139.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Хевел»;

140.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Ромашка»;

141.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Майский»;

142.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Березка»;

143.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Колос»;

144.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Волга»;

145.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Волжанка»;

146.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Солнечный»;

147.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Ветераны»;

148.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Лесное»;

149.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Комсомольский»;

150.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Чапаевец»;

151.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Чайка»;

152.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Олимпийский»;

153.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Пчелка»;

154.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Журналист»;

155.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Рассвет»;

156.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Дружба»;

157.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Энергетик»;

158.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Электрик»;

159.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Свобода»;

160.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Мичуринец»;

161.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Отрада»;

162.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Питомник 2»;

163.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Нефтяники»;

164.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Ивушка»;

165.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Текстильщик». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/211-21/146-В/РВП/1 от дата, пункт предписания 14.28 (дата);

166.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Гремячевский - 1». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/211-21/146-В/РВП/1 от дата, пункт предписания 14.29;

167.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Питомник - 1»;

168.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Южный»;

169.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Орбита – 2». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/211-21/146-В/РВП/1 от дата, пункт предписания 14.32;

170.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Радуга»;

171.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Родник»;

172.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Заовражная»;

173.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Виктория»;

174.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Яблонька»;

175.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Роща»;

176.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Юбилейный»;

177.Не созданы условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе СНТ «Лесная поляна»;

178.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Еловая улица, адреса;

179.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Еловая улица, адреса;

180.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

181.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

182.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

183.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

184.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

185.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

186.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

187.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

188.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Пионерская улица, адресА;

189.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): переулок Байдукова, адрес;

190.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Ярмарочная улица, 30;

191.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

192.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

193.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Яблоневая улица, адресА;

194.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): переулок Белинского, адрес;

195.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): 2-я Усадская улица, адрес;

196.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

197.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): переулок Пушкина, 1;

198.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): переулок Пушкина, 6;

199.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Харьковская улица, 5;

200.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес, 8;

201.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Базарная улица, адрес;

202.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Усадская улица, адресА;

203.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Усадская улица, адрес;

204.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адреск1;

205.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

206.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес, 16;

207.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес, 17;

208.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

209.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Заречная улица, 48;

210.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): Заречная улица, 45;

211.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): СТ Строитель, 21;

212.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): СТ Строитель, 184;

213.Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адресВ;

214.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания (Дубравная улица);

215.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания (Солнечная улица);

216.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания (адрес);

217.Отсутствует противопожарный водопровод, обеспечивающий необходимый расход воды на тушение пожаров, с расстановкой пожарных гидрантов с учетом радиуса их обслуживания (адрес);

218.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

219.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

220.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

221.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

222.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

223.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

224.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

225.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

226.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

227.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

228.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

229.Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

230. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: пр.М.Горького, адрес;

231. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

232. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

233. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

234. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул.адрес;

235. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): ул.адрес;

236. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

237. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

238. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

239. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

240. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес;

241. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

242. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: адрес бульвар, адрес;

243. Разворотные площадки для пожарной техники используются для стоянки автомобилей: Юго-Западный бульвар, адрес;

244. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): бульвар А. Миттова, адрес;

245. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): бульвар А. Миттова, адрес;

246. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

247. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

248. Отсутствуют площадки для разворота пожарных автомобилей. В тупиковых проездах (подъездах): адрес;

249. Допускается перекрытие проезда для пожарной техники: между домами ----- и ----- по адрес;

250. Не обеспечено надлежащее техническое состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, в связи с этим увеличивается время прибытия первых пожарных подразделений (превышает 10 минут): адрес;

251.Отсутствуют площадки для разговора пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м друг от друга при протяженности тупикового проезда более 150 м (фактически 370 м) к МБОУДО «ДООЦ «Бригантина»;

252.Не обеспечено нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в течение 20 минут до земель базы отдыха «Прометей» (ООО «ПК «Промтрактор»);

253.Не обеспечено нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в течение 20 минут до земель СНТ «Заволжье»;

254.Не обеспечено нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в течение 20 минут до земель базы отдыха «Кувшинский»;

255.Не обеспечено нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в течение 20 минут до земель базы отдыха ООО «Чувашторгтехника»;

256.Не обеспечено нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в течение 20 минут до земель базы отдыха «Усадьба «Жемчужина» (ИП ФИО7).

По указанным обстоятельствам заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии ФИО8 дата в отношении администрации адрес составлен протокол ----- об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. 

Вышеизложенное подтверждается следующими доказательствами: 

актом проверки от дата ------В/АВП;

предписанием от дата ------В/ПВП;

письмом администрации адрес от дата;

протоколом об административном правонарушении от дата -----, а также иными доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Достоверность и допустимость данных доказательств сомнений не вызывает.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей на основании ст.24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно исследованы все обстоятельства дела в их совокупности. 

Все собранные по делу об административном правонарушении доказательства оценены по правилам ст.26.11 Кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

На основании вышеизложенного, факт совершения администрацией адрес правонарушения подтверждается, и действия администрации адрес правильно квалифицированы мировым судьей по части 12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Оснований не согласиться с выводами мирового судьи о квалификации вменяемого административного правонарушении и о доказанности вины администрации адрес в его совершении, у судьи не имеется.

Довод о том, что неправильно определено виновное лицо, т.е. субъект правонарушения, не принимается во внимание со следующим основаниям.

В силу ч.4 ст.6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с положениями статьями 63 указанного Федерального закона.

В силу ч.1 ст.63 Закона от дата № 123-ФЗ первичные меры пожарной безопасности включают в себя в том числе, реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Пунктом 9 ч.1 ст.14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от дата № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения городского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В силу положений абзаца 2 части 2.6 статьи 77 Федерального закона от дата № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.

Проверка проведена в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора Чувашской Республики по пожарному надзору ФИО9 от дата ------В/РВП, о чем указано в предписании от дата ------В/ПВП. 

Распоряжение принято на основании абзаца 2 части 2.6 статьи 77 Федерального закона от дата № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с реализацией протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2024 году» от дата, утвержденного Президентом Российской Федерации от дата № Пр-273. Проверка проведена в рамках осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности. Распоряжение о проведении проверки принято на основании абзаца 2 части 2.6 ст.77 Федерального закона от дата № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предметом проверки является соблюдение органом местного самоуправления требований пожарной безопасности (реализация полномочий в области пожарной безопасности) в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. 

Таким образом, доводы о том, что из предписания невозможно установить указание на необходимость проверки администрации адрес, о неправомерности проведенного контрольного (надзорного) мероприятия несостоятельны. 

дата установлено, что администрация адрес не устранила нарушение требований пожарной безопасности. Таким образом, выявив в ходе анализа представленной администрацией адрес информации, что отраженные в предписании нарушения не устранены, т.е. признаки события административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, должностное лицо вправе было возбудить дело об административном правонарушении в порядке ч.3 ст.28.1 КоАП РФ.

Фактически доводы жалобы сводятся к несогласию с выводами мирового судьи об обстоятельствах дела, сделанными по результатам исследования представленных доказательств. Указанные доводы не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного постановления, поскольку установленный ст.26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях порядок оценки доказательств мировым судьей не нарушен.

Изложенные в жалобе администрации адрес доводы направлены на переоценку исследованных мировым судьей доказательств в выгодном для него свете и не свидетельствуют о его невиновности в совершении административного правонарушения. 

Жалоба администрации адрес не содержит доводов, влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления. 

Административное наказание администрации адрес назначено в пределах санкции ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, с учетом всех обстоятельств дела, имущественного и финансового положения юридического лица, характера совершенного им правонарушения.

Нарушений норм материального и процессуального закона при рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей не допущено.

Оснований для прекращения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении администрации адрес не имеется.

Оснований для отмены или изменения постановления мирового судьи не имеется, в связи с чем жалоба заявителя удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья

решил:

Постановление мирового судьи судебного участка № адрес Республики от дата по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении администрации адрес оставить без изменения, а жалобу администрации адрес – без удовлетворения.

Судья ФИО10