Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Производство № 2-78/2026, УИД 43RS0039-01-2026-000016-76

17 марта 2026 года г. Уржум

Уржумский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Рябовой Е.А., при секретаре Кряжевских А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе с. Петровского Уржумского района Кировской области об устранении требований санитарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе обратился в суд с иском к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе с. Петровского Уржумского района Кировской области об устранении требований санитарного законодательства.

В обоснование исковых требований указывает, что в ходе проверки в МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области в период с 05.10.2021 по 18.10.2021 выявлены нарушения санитарных правил и норм, и вынесено предписание от 18.10.2021 № 42 об их устранении в срок до 01.11.2023 (91 пункт).

Решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе по результатам контрольного мероприятия от 02.11.2023 сняты с контроля пункты 2, 9, 11-17, 19- 21, 23-24, 26-28, 37, 41, 43- 45, 47-48, 50- 52, 59, 61, 62, 64- 67, 76, 79, 83-90 предписания, а также предоставлена отсрочка исполнения п.п. 1, 3- 8, 10, 18, 22, 25, 29, 38-40, 42, 46, 49, 53-55, 56-57, 58, 60, 63, 68-75, 77, 78, 80- 82, 88, 91 до 01.10.2024.

30.09.2024 МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области представило информацию об исполнении п.п. 1, 3, 5-8, 10, 18, 22, 25, 29, 38-40, 42, 46, 53-55, 57-58, 60, 63, 70-75, 77-78, 80-82, 88, 91 не исполнены.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе в соответствии с уведомлением от 19.04.2023 № 0023 проведен профилактический визит в отношении МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области, который приостановлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания с 03.05.2023 по 19.05.2023, в ходе которого выявлены нарушения санитарных правил и норм, и вынесено предписание от 19.05.2023 № 23, со сроком исполнения до 01.11.2023.

МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области 03.11.2023 представлена информация об исполнении части предписания и заявление об отсрочке исполнения предписания. Решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе по результатам контрольных мероприятия от 03.11.2023 сняты с контроля пункты 8, 9, 23, 33, 34 предписания, а также предоставлена отсрочка исполнения п.п. 1, 2- 7, 10-22, 24- 32 предписания сроком до 01.10.2024.

В установленный срок ответчик не исполнил требования предписания, в связи с чем истец просит суд обязать ответчика в срок до 01.09.2026:

В МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области:

В соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на объектах учреждения осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, подтвердить протоколами лабораторных испытаний;

Отделку полов в коридоре, лестничных переходах, складских помещениях столовой, помещении моечной, овощехранилище, туалете для персонала, кабинетах физики, химии, иностранного языка, информатики, русского языка и литературы, начальных классов, ИЗО и музыки, технологии, туалетах школы с. Петровское привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в кабинетах школы с. Петровское: физики, химии, лаборантской комнате химии, иностранного языка, русского языка и литературы, информатики, начальных классов, ИЗО и музыки, технологии, в коридоре 1-го и 2-го этажей, на пищеблоке, в спортивном зале; тренерской; туалетах; лестничных переходах, складских помещениях столовой, помещении моечной, овощехранилище, туалете для персонала привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

Окна учреждения в переходе на 1-й этаж, переходе на чердак привести в соответствие с требованиями п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (ветхие заменить);

В соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях школы;

В соответствии с п. 2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалеты для учащихся и сотрудников в школе обеспечить горячей водой, кабинеты начальных классов, кабинеты химии, лаборантскую химии, физики обеспечить умывальными раковинами с подводкой горячего и холодного водоснабжения;

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы в туалетах сиденьями;

В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в объектах учреждения проводить обследование технического состояния вентиляции, представить документы об обследовании.

В дошкольной группе МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского района Кировской области:

В соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 помещение прачечной, туалет для сотрудников обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на участке приготовления холодных блюд обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В отделении дошкольного и общего образования с. Рождественского МКОУ ООШ с. Петровского:

Отделку полов в кабинетах информатики, химии и биологии, лаборантской кабинета химии, трудового обучения, спортзале, туалетах на первом этаже, туалете для персонала на пищеблоке школы привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в коридоре на втором этаже, в актовом зале, кабинетах информатики, иностранного языка, лаборантской кабинета химии, трудового обучения, в мужском туалете на втором этаже, в переходе в спортзал, в спортзале, в туалетах на первом этаже, в туалетных комнатах дошкольной группы, в спортивно-музыкальном помещении дошкольной группы, в помещении игровой дошкольной группы, в горячем цехе пищеблока, в складе для хранения продуктов, в туалете для персонала на пищеблоке привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. 3.4.13, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 кабинеты химии и биологии, лаборантскую кабинета химии, кабинеты начальных классов (где обучаются 1-3 классы) обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Туалеты на первом и втором этаже, кабинет трудового обучения, умывальные раковины в горячем цехе пищеблока, туалет для персонала на пищеблоке обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон помещениях перехода в спортзал и коридоре на втором этаже выполнить из цельного стеклополотна;

В соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 обеспечить дошкольную группу необходимым количеством постельных принадлежностей;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить склад для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности воздуха.

В отделении общего образования п. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровское:

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на участке приготовления холодных блюд обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха;

Отделку полов в коридоре, в коридоре перед входом в туалеты, в переходе спортзал, в спортзале, в помещении для хранения спортивного инвентаря, в кабинетах биологии и химии, в лаборантской кабинета химии, в кабинетах истории, математики, в помещении пищеблока, в помещении для хранения продуктов, в туалете для персонала на пищеблоке привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в коридоре, кабинете искусства, в кабинете начальных классов (1-3 класс совмещенные), в кабинете музыки, в спортзале, в помещении для хранения спортивного инвентаря, в кабинете физики, в помещении пищеблока привести соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Окна учреждения привести в соответствие с требованиями п. п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.36 20 (ветхие заменить);

В соответствии с п. п. 3.4.13, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 кабинеты химии и биологии, лаборантскую кабинета химии, кабинеты начальных классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Обеспечить туалеты, кабинет домоводства, туалет для персонала на пищеблоке горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон в переходе в спортзал, в лаборантской кабинета физики выполнить из цельного стеклополотна.

В отделении дошкольного образования п. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровское:

Окна учреждения в раздевальной, в актовом зале, в помещении прачечной, помещении пищеблока привести в соответствие с требованиями п. п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (ветхие заменить);

Мебель в игровой дошкольной группы привести в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку стен в туалетной комнате, в прачечной, привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку потолка в актовом зале, в складе для хранения продуктов привести соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку полов в складе для хранения продуктов привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

В помещении пищеблока заменить посуду с дефектами и механическими повреждениями (2 кастрюли по 5 литров каждая - деформировано дно, 2 блюда и 3 таза с отбитой эмалью) в соответствие с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. п. 3.4.13, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 туалет для сотрудников, помещение прачечной обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 помещение туалетной комнаты оборудовать раковиной для персонала;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

В соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 моечную ванну на пищеблоке оборудовать локальной вытяжной системой;

Отделку стен в помещении холодной веранды, в спальной на первом этаже, в помещении прачечной, в коридоре при входе в прачечную привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского района Кировской области (Кировская область. 

<

...>; 

<

...>):

36. В соответствии с п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой четыре умывальные раковины перед столовой пищеблока школы;

37. Искусственную освещенность в кабинете № 10 начальных классов привести в соответствие с требованиями п.5.54 СП 1.2.3685-21, подтвердить протоколом измерений параметров освещенности;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить производственные столы для приготовления салатов, сырых продуктов горячего цеха пищеблока на цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить в моечной кухонной и столовой посуды ванну с дефектами покрытия;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить в моечной стеллажи для хранения кухонной посуды пищеблока с дефектами покрытия;

В соответствии с п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой умывальную раковину в туалете для персонала пищеблока;

Туалет персонала пищеблока оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

Горячий цех пищеблока дошкольной группы оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с требованиями таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в буфетной групповой дошкольной группы установить умывальную раковину для мытья рук персонала;

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке дошкольной группы обеспечить достаточное количество холодильного оборудования (приобрести дополнительный холодильник).

В отделении с. Рождественского МКОУ ООШ с. Петровского (Кировская область. 

<

...>):

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке не использовать посуду из алюминия для приготовления блюд.

В отделении общего образования н. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровского (Кировская область, Уржумский район, и. Андреевский, ул. Садовая, д. 23):

Туалеты школы оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

Искусственную освещенность в кабинете ИЗО привести в соответствие с требованиями п.5.54 СП 1.2.3685-21, подтвердить протоколом измерений параметров освещенности;

В соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалеты школы оборудовать кабинами с дверями;

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров, в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.364-20;

В соответствии с п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20 оконные проемы в кабинете информатики, где используются ЭСО, оборудовать светорегулируемыми устройствами;

В соответствии с 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке школы отремонтировать или заменить духовой шкаф, мармит;

В соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудовать столовой мебелью (табуретки), позволяющей проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В отделении дошкольного образования п. Андреевский (Кировская область. 

<

...>):

В соответствии с таб. 6.18. СП 1.2.3685-21 в буфетной групповой дошкольной группы установить умывальную раковину для мытья рук персонала;

В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке заменить посуду из алюминия для приготовления блюд.

Представитель истца – территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежаще уведомлен, представил ходатайство о рассмотрении дела без его участия, исковые требования поддерживает, просит удовлетворить.

Представитель ответчика – МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области – директор ФИО1 в судебном заседании исковые требования признает, просит представить срок для устранения нарушений требований санитарного законодательства до 01.09.2027.

Представитель соответчика – МКУ Администрации Уржумского муниципального района Кировской области, предстатель третьего лица - МКУ «Управлениям образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела надлежаще уведомлены.

Представитель третьего лица - МКУ Администрация Уржумского муниципального района в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежаще уведомлен, представив ходатайство о рассмотрении дела без его участия.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства.

Согласно акту выездной проверки от 28.09.2021 № 014 в МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области при осуществлении деятельности выявлены нарушения санитарных правил и норм, указанные в исковом заявлении. Истцом вынесено предписание от 18.10.2021 № 42 об их устранении в срок до 01.11.2023 (л.д. 34-37).

Решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе от 02.11.2023 сняты с контроля исполненные пункты предписания, а также предоставлена отсрочка исполнения п.п. 1, 3-8, 10, 18, 22, 25, 29, 38-40, 42, 46, 49, 53-55, 56-57, 58, 60, 63, 68-75, 77, 78, 80-82, 88, 91 до 01.10.2024 (л.д. 46-48).

Согласно акту профилактического визита от 19.05.2023 в отношении МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области, выявлены нарушения санитарных правил и норм, и вынесено предписание от 19.05.2023 № 23, со сроком исполнения до 01.11.2023 (л.д. 53-59, 60-62).

Решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе по результатам контрольных мероприятия от 03.11.2023 сняты с контроля пункты 8, 9, 23, 33, 34 предписания, а также предоставлена отсрочка исполнения п.п. 1, 2- 7, 10-22, 24- 32 предписания сроком до 01.10.2024 (л.д. 63-64).

Суд, ознакомившись с доводами лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законом.

Государственная защита прав несовершеннолетних на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст. 41, ст. 42, ст. 45).

Данные положения Конституции РФ развиваются в ст. ст. 1, 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которым граждане имеют право в т.ч. на благоприятную среду обитания, то есть на такое состояние объектов и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, при которой отсутствует какое-либо вредное воздействие, имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма, возможны достойная жизнь и здоровье человека.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ч.3 ст.39 на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством РФ. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Санитарные правила СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, в т.ч. указанные в иске.

Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, регулируют гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

В ходе рассмотрения дела установлено, что нарушения, указанные в исковом заявлении, выявлены истцом в деятельности ответчика в 2021 году, до настоящего времени не устранены, что нарушает права неопределенного круга лиц, в т.ч. несовершеннолетних, на санитарно-эпидемиологическое благополучие, охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, в связи с чем суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объёме.

Каких либо подтверждений исполнения нарушений, указанных в иске, истец не представил, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Решая вопрос об установлении срока устранения выявленных нарушений, суд учитывает что необходимость установления исполнения решения суда на длительный срок – до 01.09.2027 не мотивирована и не обусловлена какими-либо доказательствами, с учетом того, что нарушения, указанные в иске, не устранены в течение длительного времени. Вместе с тем, с учетом объёма требований, которые необходимо исполнить, суд полагает возмоджным установить срок устранения нарушений до 31.12.2026,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе (ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Петровского Уржумского района Кировской области (ИНН 

<

***>) в срок до 31 декабря 2026 года устранить следующие нарушения требований санитарного законодательства.

В МКОУ ООШ с. Петровское Уржумского района Кировской области:

В соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на объектах учреждения осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, подтвердить протоколами лабораторных испытаний;

Отделку полов в коридоре, лестничных переходах, складских помещениях столовой, помещении моечной, овощехранилище, туалете для персонала, кабинетах физики, химии, иностранного языка, информатики, русского языка и литературы, начальных классов, ИЗО и музыки, технологии, туалетах школы с. Петровское привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в кабинетах школы с. Петровское: физики, химии, лаборантской комнате химии, иностранного языка, русского языка и литературы, информатики, начальных классов, ИЗО и музыки, технологии, в коридоре 1-го и 2-го этажей, на пищеблоке, в спортивном зале; тренерской; туалетах; лестничных переходах, складских помещениях столовой, помещении моечной, овощехранилище, туалете для персонала привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

Окна учреждения в переходе на 1-й этаж, переходе на чердак привести в соответствие с требованиями п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (ветхие заменить);

В соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях школы;

В соответствии с п. 2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалеты для учащихся и сотрудников в школе обеспечить горячей водой, кабинеты начальных классов, кабинеты химии, лаборантскую химии, физики обеспечить умывальными раковинами с подводкой горячего и холодного водоснабжения;

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы в туалетах сиденьями;

В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в объектах учреждения проводить обследование технического состояния вентиляции, представить документы об обследовании.

В дошкольной группе МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского района Кировской области:

В соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 помещение прачечной, туалет для сотрудников обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на участке приготовления холодных блюд обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В отделении дошкольного и общего образования с. Рождественского МКОУ ООШ с. Петровского:

Отделку полов в кабинетах информатики, химии и биологии, лаборантской кабинета химии, трудового обучения, спортзале, туалетах на первом этаже, туалете для персонала на пищеблоке школы привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в коридоре на втором этаже, в актовом зале, кабинетах информатики, иностранного языка, лаборантской кабинета химии, трудового обучения, в мужском туалете на втором этаже, в переходе в спортзал, в спортзале, в туалетах на первом этаже, в туалетных комнатах дошкольной группы, в спортивно-музыкальном помещении дошкольной группы, в помещении игровой дошкольной группы, в горячем цехе пищеблока, в складе для хранения продуктов, в туалете для персонала на пищеблоке привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. 3.4.13, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 кабинеты химии и биологии, лаборантскую кабинета химии, кабинеты начальных классов (где обучаются 1-3 классы) обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Туалеты на первом и втором этаже, кабинет трудового обучения, умывальные раковины в горячем цехе пищеблока, туалет для персонала на пищеблоке обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон помещениях перехода в спортзал и коридоре на втором этаже выполнить из цельного стеклополотна;

В соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 обеспечить дошкольную группу необходимым количеством постельных принадлежностей;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить склад для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности воздуха.

В отделении общего образования п. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровское:

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на участке приготовления холодных блюд обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха;

Отделку полов в коридоре, в коридоре перед входом в туалеты, в переходе спортзал, в спортзале, в помещении для хранения спортивного инвентаря, в кабинетах биологии и химии, в лаборантской кабинета химии, в кабинетах истории, математики, в помещении пищеблока, в помещении для хранения продуктов, в туалете для персонала на пищеблоке привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

Отделку стен и потолков в коридоре, кабинете искусства, в кабинете начальных классов (1-3 класс совмещенные), в кабинете музыки, в спортзале, в помещении для хранения спортивного инвентаря, в кабинете физики, в помещении пищеблока привести соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Окна учреждения привести в соответствие с требованиями п. п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.36 20 (ветхие заменить);

В соответствии с п. п. 3.4.13, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 кабинеты химии и биологии, лаборантскую кабинета химии, кабинеты начальных классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Обеспечить туалеты, кабинет домоводства, туалет для персонала на пищеблоке горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон в переходе в спортзал, в лаборантской кабинета физики выполнить из цельного стеклополотна.

В отделении дошкольного образования п. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровское:

Окна учреждения в раздевальной, в актовом зале, в помещении прачечной, помещении пищеблока привести в соответствие с требованиями п. п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (ветхие заменить);

Мебель в игровой дошкольной группы привести в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку стен в туалетной комнате, в прачечной, привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку потолка в актовом зале, в складе для хранения продуктов привести соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Отделку полов в складе для хранения продуктов привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

В помещении пищеблока заменить посуду с дефектами и механическими повреждениями (2 кастрюли по 5 литров каждая - деформировано дно, 2 блюда и 3 таза с отбитой эмалью) в соответствие с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. п. 3.4.13, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 туалет для сотрудников, помещение прачечной обеспечить горячим водоснабжением;

В соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 помещение туалетной комнаты оборудовать раковиной для персонала;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

В соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.3/2.4.3590-20 моечную ванну на пищеблоке оборудовать локальной вытяжной системой;

Отделку стен в помещении холодной веранды, в спальной на первом этаже, в помещении прачечной, в коридоре при входе в прачечную привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского района Кировской области (Кировская область. 

<

...>; 

<

...>):

36. В соответствии с п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой четыре умывальные раковины перед столовой пищеблока школы;

37. Искусственную освещенность в кабинете № 10 начальных классов привести в соответствие с требованиями п.5.54 СП 1.2.3685-21, подтвердить протоколом измерений параметров освещенности;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить производственные столы для приготовления салатов, сырых продуктов горячего цеха пищеблока на цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить в моечной кухонной и столовой посуды ванну с дефектами покрытия;

В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 заменить в моечной стеллажи для хранения кухонной посуды пищеблока с дефектами покрытия;

В соответствии с п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой умывальную раковину в туалете для персонала пищеблока;

Туалет персонала пищеблока оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

Горячий цех пищеблока дошкольной группы оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с требованиями таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в буфетной групповой дошкольной группы установить умывальную раковину для мытья рук персонала;

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке дошкольной группы обеспечить достаточное количество холодильного оборудования (приобрести дополнительный холодильник).

В отделении с. Рождественского МКОУ ООШ с. Петровского (Кировская область. 

<

...>):

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

В соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке не использовать посуду из алюминия для приготовления блюд.

В отделении общего образования н. Андреевский МКОУ ООШ с. Петровского (Кировская область, Уржумский район, и. Андреевский, ул. Садовая, д. 23):

Туалеты школы оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

Искусственную освещенность в кабинете ИЗО привести в соответствие с требованиями п.5.54 СП 1.2.3685-21, подтвердить протоколом измерений параметров освещенности;

В соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалеты школы оборудовать кабинами с дверями;

В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся компьютером, предусмотреть местное освещение на рабочих местах сбоку от экранов персональных компьютеров, в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.364-20;

В соответствии с п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20 оконные проемы в кабинете информатики, где используются ЭСО, оборудовать светорегулируемыми устройствами;

В соответствии с 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке школы отремонтировать или заменить духовой шкаф, мармит;

В соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудовать столовой мебелью (табуретки), позволяющей проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В отделении дошкольного образования п. Андреевский (

<

...>):

В соответствии с таб. 6.18. СП 1.2.3685-21 в буфетной групповой дошкольной группы установить умывальную раковину для мытья рук персонала;

В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке заменить посуду из алюминия для приготовления блюд.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Уржумский районный суд Кировской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 30 марта 2026 года.

Судья: Е.А. Рябова