КОПИЯ

УИД: 59RS0004-01-2023-005415-30

Дело № 2а-549/2024 (2а-5158/2023)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Пермь 3 апреля 2024 г.

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Манько А.В.,

при секретаре Ноздрине А.И.,

с участием представителя прокуратуры г. Перми - помощника прокурора Вшивцева Д.А.,

представителя МКУ «Содержание муниципального имущества» ФИО1, действующего на основании доверенности,

представителя Департамента общественной безопасности администрации г. Перми ФИО2, действующей на основании доверенности, 

представителя Департамента имущественных отношений администрации г. Перми, администрации г. Перми ФИО3, действующей на основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора г. Перми, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МКУ «Содержание муниципального имущества» о возложении обязанности провести комплексное обследование защитных сооружений,

у с т а н о в и л:

прокурор г. Перми, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с административным исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению «Содержание муниципального имущества» (далее- МКУ «СМИ») о возложении обязанности.

В обоснование заявленных требований прокурор г. Перми указывает о том, что прокуратурой г. Перми проведен анализ соблюдения законодательства о муниципальной собственности о гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций по результатам инвентаризации защитных сооружений, проведенной МКУ «Пермское управление гражданской защиты».

Согласно ст ст. 214, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с данным кодексом. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, проводят мероприятия по поддерживанию своего устойчивого финансирования в военное время, осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны, создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Прокуратурой г. Перми в ходе ежегодного анализа состояния законности в сфере гражданской обороны установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ количество сооружений, находящихся в муниципальной собственности и переданных для обслуживания в МКУ «СМИ» составляет № единиц. Ранее ДД.ММ.ГГГГ главе города вносились представления об устранении нарушений, связанных с ненормативным состоянием муниципальных защитных сооружений, их неготовностью в приему укрываемых, непроведением работы по снятию с учета аварийных сооружений (переводу убежищ в укрытия). Несмотря на изложенное до настоящего времени приведение в нормативное состояние не решен. В текущем период ДД.ММ.ГГГГ года проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны г. Перми, в том числе защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности. При изучении актов инвентаризации, а также сведений предоставленных МКУ «СМИ» установлено, что на территории 

<

Адрес> расположено 64 ЗС ГО, переданных МКУ «СМИ», которые находятся в ненадлежащем состоянии, в отношении которых отсутствуют решения суда о приведении в нормативное состояние.

1.

№

614990, 

<

Адрес>

убежище

№

2.

№

614000, 

<

Адрес>

убежище

№

3.

№

614000, 

<

Адрес>

убежище

№

4

№

614060, 

<

Адрес>

убежище

№

5.

№

614060, 

<

Адрес>

убежище

№

6

№

614037, 

<

Адрес>

укрытие

№

7

№

614037, 

<

Адрес>

укрытие

№

8

№

614037, 

<

Адрес>

укрытие

№

9

№

614030, 

<

Адрес>

укрытие

№

10

№

614030, 

<

Адрес>

укрытие

№

11.

№

614030, 

<

Адрес>

укрытие

№

12

№

614030, 

<

Адрес>

укрытие

№

13

№

614030, 

<

Адрес>

укрытие

№

14

№

614010, 

<

Адрес>

убежище

№

15

№

614010, 

<

Адрес>

убежище

№

16. 

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

17.

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

18

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

19

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

20

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

21

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

22

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

23

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

24

№

614113, 

<

Адрес>)

убежище

№

25

№

614113, 

<

Адрес>)

убежище

№

26

№

614113, 

<

Адрес>

укрытие

№

27

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

28

№

614113, 

<

Адрес>

убежище

№

29

№

614113, 

<

Адрес> 

<

Адрес>

убежище

№

Указанные помещения ЗСГО находятся в муниципальной собственности в составе имущества муниципальной казны г. Перми. Функции собственника (муниципального образования «Город Пермь») в отношении имущества, входящего в муниципальную казну г. Перми закреплены за Департаментом имущественных отношений администрации г. Перми. На основании постановления администрации г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании муниципального казанного учреждения «Содержание муниципального имущества», договора на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ №, функции по содержанию и сохранению зданий и помещений муниципального образования «Город Пермь», не закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления возложены на МКУ «СМИ». Между Департаментом имущественных отношений администрации г. Перми и МКУ «СМИ» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № по обеспечению технической эксплуатации и содержанию объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, предметом которого является поручение МКУ «СМИ» выполнение обязанностей по обеспечению технической эксплуатации и содержанию объектов нежилого муниципального фонда, передаваемых в муниципальную казну г. Перми в ДД.ММ.ГГГГ годах (далее объекты).

В соответствии с разделом 3 договора МКУ «СМИ» обязано обеспечить контроль за техническим состоянием объектов (п.3.1.2); техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт имущества, входящего в состав объектов (п.3.1.3); предоставление коммунальных услуг пользователям имущества, водящегося в состав объектов или неразрывно связанного с ним (п.3.1.5); сохранность, коммунальное и эксплуатационное обслуживание имущества, входящего в состав объектов, временно не переданного в пользование третьим лицам (п.3.1.6).

Согласно Указу Президента Российской Федерации «вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бездействий» федеральным органом исполнительной власти по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определено МЧС России.

В силу п. 1.2 приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» требования настоящих правил должны распространяться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО- убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны. Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта ЗС ГО. 

При изучении актов инвентаризации ЗС ГО в отношении ЗС ГО, переданных МКУ «СМИ», комиссией установлено, что проведенные обследования, составленные по их результатам, не в полной мере соответствуют требованиям пунктов 1.3, 1.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.

В представленных актах инвентаризации отсутствует подробное описание систем защитного сооружения (вентиляция, канализация, энергоснабжение, водоснабжение и т.д), отсутствуют сведения о противопожарной защите.

Таким образом, акты инвентаризации защитных сооружений не соответствуют по форме и содержанию актам оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны, установленных приложением № к п.4.1.6 Правил в редакции, введённой в действие с ДД.ММ.ГГГГ приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №.

Кроме того, прокуратурой запрошены и изучены сведения о проведении оценок состояния и использования защитных сооружений гражданской обороны, в том числе акты комплексных оценок за период с ДД.ММ.ГГГГ года.

По результатам изучения представленных актов установлено, что комплексные оценки состояния и использования ЗС ГО в отношении сооружений, перечисленных в настоящем исковом заявлении проводилось в указанный период с ДД.ММ.ГГГГ г.г. лишь в отношении 3-х защитных сооружений гражданской обороны:

ЗС ГО инвентарный №, распложенное по адресу: 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ году;

ЗС ГО инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году;

ЗС ГО инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес>- в ДД.ММ.ГГГГ году.

В отношении прочих защитных сооружений гражданской обороны сведений в прокуратуру не представлено.

На сегодняшний день указанные объекты ЗС ГО не списаны, не утратили статуса ЗС ГО. При этом ответчиком не приняты меры по проведению обследования защитных сооружений ЗС ГО в соответствии с положениями приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, что не позволяет в полной мере определить готовность данных объектов к приему укрываемых лиц, определить конкретные нарушения, что может привести к необратимым последствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, военных действий и создает опасность жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе населения, проживающего на территории города. 

На основании вышеизложенного, с учетом изменений предмета заявленных требований (л.д. 71-83 том 2,) прокурор г. Перми просит:

- возложить обязанность на муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» г. Перми в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда провести комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с положениями приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № с инвентарными номерами:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Возложить обязанность на муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» г. Перми в течение 3-х месяцев с момента вступления в законную силу решения суда провести обследование в соответствии с положениями приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № следующих защитных сооружений гражданской обороны:

Защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году;

Защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году

Защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес> – в ДД.ММ.ГГГГ году.

На основании определения судьи Ленинского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ судом осуществлен переход к рассмотрению дела с гражданского на административное судопроизводство (л.д. 207-209 том 1).

Определением судьи Ленинского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена администрация г. Перми (л.д. 87 том 3)

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ объявлен перерыв до 11 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ, затем до 9 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ

Представитель административного истца поддерживает заявленные требования.

Представитель МКУ «Содержание муниципального имущества» в судебном заседании указывает о том, что в отношении ЗС ГО с инвентарными № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>; № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по Комсомольскому 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>; № по 

<

Адрес>, № по 

<

Адрес>. Против удовлетворения требований прокурора с учетом последнего уточнения не возражает.

Представитель Департамента общественной безопасности администрации г. Перми в судебном заседании указывает о том, что из имеющихся в распоряжении учреждения данных следует, что комплексная проверка технического состояния ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности проводилась в период с № годов в соответствии с планом проведения оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны г. Перми, утверждённым и.о. первого заместителя главы администрации г. Перми ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ г. первым заместителем главы администрация г. Перми ФИО5 утверждён План проведения комплексных оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны г. Перми в период ДД.ММ.ГГГГ годов. В рамках работы по исполнению плана проведения оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны г. Перми в период с ДД.ММ.ГГГГ проведены оценки технического состояния ЗС ГО с инвентарными номерами: № (л.д. 165-166 том 3). Уточненные требования прокурора являются обоснованными.

Департамент имущественных отношений администрации г. Перми, администрации г. Перми возражает против удовлетворения заявленных требований. 

Суд, изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, приходит к следующему.

В силу частей 1, 2 статьи 39, части 4 статьи 218 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан и иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что в муниципальной собственности находятся следующие ЗС ГО:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно пунктам 1.1, 1.3 Устава МКУ «Содержание муниципального имущества» с учетом внесенных в него ДД.ММ.ГГГГ изменений (л.д. 179 том 1) Учреждение создано на основании постановления администрации г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Содержание муниципального имущества» 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент имущественных отношений администрация г. Перми (л.д. 

Из п.2.1 Устава МКУ «Содержание муниципального имущества» следует, что цель создания учреждения является осуществление функций собственника по содержанию и сохранению нежилых зданий, помещений и объектов движимого имущества муниципального образования г. Пермь, не закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления.

Согласно п. 2.3.2 МКУ «Содержание муниципального имущества» Учрежедение осуществляет проведение технических осмотров конструктивных элементов и инженерных систем нежилых зданий и помещений муниципальный казны, формирование титульных списков на капитальный ремонт, планов текущего ремонта нежилых зданий и помещений муниципальный казны города Перми (л.д. 175-180 том 1)

В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ данного Устава МКУ «Содержание муниципального имущества» Учрежедение осуществляет организацию содержания, эксплуатации и поддержания в готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, расположенных в помещениях муниципальной казны города Перми

Из актов оценки содержания и использования защитного сооружений гражданской обороны следует, что:

-ДД.ММ.ГГГГ проведено обследование ЗС ГО с инвентарным № по адресу: 

<

Адрес>, по результатам которого установлено, что ЗС ГО не готово к приему укрываемых. Предложено подготовить техническую документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и провести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 1 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ проведено комиссионное обследование ЗС ГО с инвентарным № по адресу: 

<

Адрес>, по результатам которого установлено, что ЗС ГО не готово к приему укрываемых. Документация направлена в МЧС России для изменения типа с убежище на укрытие. При положительном решении привести ЗСГО в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 2-3 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ проведено комиссионное обследование ЗС ГО с инвентарным № по адресу: 

<

Адрес>, по результатам которого установлено, что ЗС ГО не готово к приему укрываемых, необходимо провести техническое обследование убежища. Подготовить техническую документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как укрытие (л.д.4-5 том 1)

МКУ «Содержание муниципального имущества» составлены также акты инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны гражданской обороны в отношении следующих защитных сооружений гражданской обороны:

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> 

<

Адрес> согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых, необходимо изменить тип ЗС ГО с «Убежище» на «укрытие» и привести в нормативное состояние как укрытие (л.д. 93-94 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 22-23);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 14-15 том 1), согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово;

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 18-19 том 1)

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 20-21);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 22-23 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 26- 27 том 1)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 28-29 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 30- 31 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 106-107 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 193-194 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 32-33 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 108-109 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 32-33 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 26-27 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 38-39 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, находится в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу заключением городской МВК № от ДД.ММ.ГГГГ, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 40-41 том 1)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 110-111 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 44-43 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 44-45 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 46-47 том 1);

- с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 48-49 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению. Необходимо снять статус с защитного сооружения ЗС ГО и подготовить документы в соответствии с п.29 приказа МЧС России № (л.д. 50-51 том 1)

-с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 52-53 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО ограниченно готово к приему укрываемых (л.д. 187 том 3);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО готово к приему укрываемых (л.д. 130-131 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 54-55 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 105 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 82-83 том1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 95-96, 183-184 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 56-57 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 144-145, 185-186 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 58-59 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО ограниченно готово к приему укрываемых (л.д. 188 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО готово к приему укрываемых (л.д. 128-129 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых ограниченно готово (л.д. 60-61 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 99-100, 189-190 том 3)

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 62-63 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 64-65 том 1), согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 64-65 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 97-98, 191-192 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 66-67 том 1), согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово;

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 140-141, 169-170 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 68-69 том 1), согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 70-71 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово, необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 103-104, 1730-174 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 72-73 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 175-176 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 74-75 том 1), согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 101-102 том 3)

ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 138-139 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 76-77 том 1, л.д. 177-178 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 136-137, л.д. 179-180 том 3)

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 78-79 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 181-182 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 132-133 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 80-81 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых (л.д. 134-135, л.д. 171-172 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово (л.д. 84-85 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «убежище» на «укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 118-119 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 87-88 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО оценивается как неработоспособное, не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 89-90 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 93-94 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 95-96 том 1), согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению;

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 97-98 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых (л.д. 142-143 том 3)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 99-100 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 101-102 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 126-127 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 103-104 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером:№ по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 105-106 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 107-108 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 122-123 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 109-110 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «убежище» на «укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 124-125 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО к приему укрываемых не готово; необходимо подготовить документацию на изменение типа ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как «укрытие» (л.д. 124-125 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 111-112 том 1)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 113-114 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 115-116 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 117-118 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 119-120 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 121-122 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 123-124 том 1)

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 125-126 том 1);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 127-128 том1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых и не может использоваться по назначению (л.д. 129-130 том 1);

- ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых, необходимо изменить тип ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как укрытие (л.д. 112-113 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых (л.д. 114-115 том 3);

-ДД.ММ.ГГГГ с инвентарным номером: № по адресу: 

<

Адрес> 

<

Адрес>, согласно которому ЗС ГО не готово к приему укрываемых, необходимо изменить тип ЗС ГО с «Убежище» на «Укрытие» и привести в нормативное состояние как укрытие (л.д. 116-117 том 3);

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены и введены в действие Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны ( далее- Правила №).

Согласно п.1.2 требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

В соответствии с п.1.7 Правил № готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся.

Согласно пунктам 4.1.1, 4.1.3, 4.1.6 данных Правил оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления составляют перспективные планы проведения оценок технического состояния.

При этом проверяется:

герметичность убежища;

работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом (приложение №);

эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического состояния работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

наличие проектной документации.

Для проведения комплексных оценок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

В соответствии с п.4.1.6 Правил № результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются актом, форма которого приведена в приложении №. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов, форма которой приведена в приложении №. Кроме того, недостатки, выявленные в ходе оценки технического состояния ЗС ГО, предложения по их устранению отражаются в журнале оценки технического состояния ЗС ГО (приложение №).

Судом установлено и не оспаривается административным ответчиком, что оценка технического состояния защитных сооружений, указанных в административном иске, проведена МКУ «Содержание муниципального имущества» не в соответствии с требованиями Правил №. 

Вопреки позиции административного истца обследование защитных сооружений гражданской обороны по адресам: 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, 

<

Адрес> производилось в ДД.ММ.ГГГГ году, однако составленные акты также не соответствуют требованиям Правил №.

Учитывая, что в судебном заседании представителем административного ответчика требования административного истца с учетом уточнения предмета заявленных требований не оспариваются, суд приходит к выводу о том, что административный иск прокурора г. Перми подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

р е ш и л :

возложить обязанность на муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» г. Перми в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда провести комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с положениями приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № с инвентарными номерами:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Возложить обязанность на муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» г. Перми в течение 3-х месяцев с момента вступления в законную силу решения суда провести обследование в соответствии с положениями приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № следующих защитных сооружений гражданской обороны:

1) защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес>;

2) защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес>;

3) защитное сооружение гражданской обороны инвентарный №, расположенное по адресу: 

<

Адрес>.

Решение суда может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения. 

Председательствующий: подпись. Манько А.В.

Копия верна.

Судья: Манько А.В.

Решение суда в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья: Манько А.В.