Административное дело № 2а-77/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Магдагачи 22 февраля 2019 года

Амурская область

Магдагачинский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Волошина О.В., 

при секретаре Кузнецовой Н.Ю.,

с участием:

помощника прокурора Магдагачинского района Истомина М. П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования пгт Сиваки Магдагачинского района Амурской области о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования пгт. Сиваки Магдагачинского района Амурской области в непринятии мер к оборудованию котельной по адресу: 

<

адрес>, резервным источником питания, возложении обязанности оборудовать котельную резервным источником питания,

установил:

прокурор Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным иском к администрации муниципального образования пгт. Сиваки Магдагачинского района Амурской области о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования пгт. Сиваки Магдагачинского района Амурской области в непринятии мер к оборудованию котельной по адресу: 

<

адрес>, резервным источником питания, возложении обязанности оборудовать котельную резервным источником питания, заявленные требования обоснованы следующим.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальными образованиями законодательства регламентирующего требования к использованию объектов жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки установлено, что на территории муниципального образования - рабочий поселок Сиваки расположена котельная не оборудованная резервным источникам питания - котельная «Музыкальная школа» - 

<

адрес>. Указанные котельная являются муниципальной собственностью и принадлежат муниципальному образованию - рабочий поселок Сиваки Магдагачинского района Амурской области и отапливает объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры. По мнению прокурора Магдагачинского района, электроприемники в указанной котельной отнесены ко второй категории надежности. В пункте 1.2.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 закреплено, что электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Таким образом, отсутствие резервных источников электропитания в случае прекращения подачи электроэнергии на рассматриваемые котельные может повлечь за собой остановку оборудования в отопительный период, размораживание систем тепло-водоснабжения, может привести к чрезвычайным ситуациям, массовому нарушению прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества неопределенного круга лиц потребителей коммунальных услуг, в том числе воспитанников и персонала детских садов. В силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания имущества, обязанности по обеспечению резервными источниками электроснабжения котельных должна быть возложена на администрацию муниципального образования. Согласно пункту 1.1.1. Правил устройства электроустановок, данные Правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 настоящих Правил. Вместе с тем указанным пунктом также определено, что требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки. Бездействие администрации пгт. Сиваки выразившееся в непринятии мер по оборудованию котельной резервным источником электрического питания в случае неисправности основного источника увеличивает вероятную возможность перерыва в подаче тепла потребителям и может повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций. В связи с изложенным, просит суд признать незаконным бездействие администрации пгт. Сиваки по факту непринятия мер к оборудованию находящейся в собственности котельной «Музыкальная школа» - 

<

адрес> резервным источником электрического питания. Обязать администрацию пгт. Сиваки оборудовать котельную «Музыкальная школа» - 

<

адрес> резервным источником электрического питания.

В судебном заседании помощник прокурора Магдагачинского района заявленные прокурором требования поддержал по доводам изложенным в административном исковом заявлении. 

Административный ответчик администрация муниципального образования пгт. Сиваки Магдагачинского района Амурской области, заинтересованное лицо ООО «МТК» о месте и времени извещены надлежащим образом, в суд поступили телефонограммы с ходатайствами о рассмотрении дела в отсутствие администрации пгт. Сиваки и представителя ООО « МТК».

С учетом мнения помощника прокурора суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие административного ответчика и заинтересованного лица. 

Заслушав объяснения помощника прокурора, на основании совокупности исследованных доказательств суд признает административное исковое заявление прокурора Магдагачинского района обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновение чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения.

Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях (п. п. "г" и "ж" п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131 в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают в том числе полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении".

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" надежность теплоснабжения определяется таким состоянием системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. В свою очередь, безопасность теплоснабжения обеспечивается соблюдением определенных норм и требований, установленных принимаемыми во исполнение Федерального закона и в соответствии с ним нормативными актами.

Пунктом 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, предусмотрено, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

В пункте 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории- электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определение первой и второй категории.

В пунктах 1.2.19 и 1.2.20 Правил закреплено, что Правил установлено, что электроприемники первой и второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 944/пр, котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий. К первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии. Вторая категория - все остальные котельные.

Таким образом, СП 89.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП П-35-76) "Котельные установки" не предусматривают возможности отнесения котельных к третьей категории надежности электроустановок, котельные могут быть только первой или второй категории надежности.

Требования пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, предусматривающего разделение электроприемников, в том числе, на третью категорию надежности, распространяются на иные электроустановки, поскольку в части котельных установок действуют специальные нормы и правила.

Из указанных нормативных актов следует о необходимости и об обязанности установки и поддержания в состоянии готовности резервных источников питания потребителем электроэнергии для энергопринимающих устройств первой и второй категории надежности, к каковым отнесены и электроприемники котельных.

В соответствии с п. 1.1.1 Правил, требования Правил распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 настоящих Правил. Вместе с тем, указанным пунктом также установлено, что требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки.

Как установлено из материалов дела и не оспаривается административным ответчиком, муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Сиваки является собственником котельной, расположенной по адресу 

<

адрес>, имеющей кадастровый № (л.д.18). 

В соответствии с концессионным соглашением на объекты систем коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, заключенным 14 мая 2018 года между муниципальным образованием рабочего поселка Сиваки, ООО «МТК» и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (самостоятельная сторона), указанная выше котельная находится в пользовании ООО «МТК», которое обязалось за свой счет осуществить мероприятия по реконструкции – модернизации и /или замене морально устаревшего и/или изношенного оборудования объекта теплоснабжения либо ЦТП новым более производительным оборудованием и осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии.

Прокурором Магдагачинского района проведена проверка исполнения федерального законодательства, регламентирующего требования к использованию объектов жилищно-коммунального хозяйства, в результате которой установлено, что указанная котельная в пгт Сиваки, которая осуществляет поставку тепла на объекты жилищного фонда и социальной инфраструктуры поселения, не оснащена резервным источником электрического питания. Указанное подтверждается сведениями администрации Магдагачинского района о наличии и потребности в резервных источниках электроснабжения на котельных Магдагачинского района по состоянию на 01.01.2019, согласно которым муниципальной котельной «Музыкальная школа» в 

<

адрес> требуется резервный источник питания мощностью 20 кВт (л.д.12-15). 

До настоящего времени, котельная «Музыкальная школа» в пгт Сиваки не оснащена резервным источником электрического питания, доказательств обратного суду не представлено.

С учетом изложенного доводы административного искового заявления прокурора Магдагачинского района о неисполнении органом местного самоуправления требований Федерального законодательства по обеспечению котельных резервными источниками электрического питания являются обоснованными.

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

С учетом изложенного, обязанность оборудовать котельную «Музыкальная школа» в 

<

адрес> резервным источником электрического питания должна быть возложена на административного ответчика, осуществляющего в отношении данной котельной полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района. 

Доводы ответчика об отсутствии финансирования на покупку электроустановки для котельной не являются основанием для не исполнения органом местного самоуправления требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд,

решил:

административное исковое заявление прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования пгт Сиваки Магдагачинского района Амурской области – удовлетворить в полном объеме. 

Признать незаконным бездействие администрации муниципального образования пгт Сиваки Магдагачинского района Амурской области в непринятии мер к оборудованию находящейся в собственности муниципального образования пгт. Сиваки котельной «Музыкальная школа», расположенной по адресу: 

<

адрес>, резервным источником электрического питания. 

Возложить на администрацию муниципального образования пгт. Сиваки Магдагачинского района Амурской области обязанность в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать котельную «Музыкальная школа», расположенную по адресу: 

<

адрес>, резервным источником электрического питания.

С мотивированным решением стороны могут ознакомиться в Магдагачинском районном суде 27 февраля 2019 года. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Магдагачинский районный суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья

Магдагачинского районного суда О. В. Волошин