№2-474/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Благодарный 15 мая 2018 года

Благодарненский районный суд Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Зинец Р.А., при секретаре судебного заседания Сафоновой О.В., с участием: прокурора в лице помощника прокурора Благодарненского района Ставропольского края Рабаданова А.Р., ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-474/2018 по иску прокурора Благодарненского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении нарушений в области пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Благодарненского района Ставропольского края обратился в интересах неопределенного круга лиц в Благодарненский районный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1, в обоснование которого указано следующее.

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в организациях с массовым пребыванием людей.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Проведенной проверкой установлено, по состоянию на 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО1 при осуществлении деятельности по управлению собственным имуществом в торговом комплексе «Фаворит» по адресу: 

<

адрес> допущено нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР-390 (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012), а именно:

В нарушение п. 4 ст. 4 123-ФЭ от 22.07.2008, п. 6.18* СНиП 21- 01-97*; не все двери эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки оборудованы самозакрыватели и уплотнения в притворах;

В нарушение ст.4, №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.2.143-2009). Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ;

В нарушение пункт 4 статьи 4, Ф3-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1, таб. №2, п. 15, НПБ 104-03, пункт 5.3, Свод правил 3.13130.2009; Не на всех эвакуационных выходах установлены знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы (световое табло «ВЫХОД»);

В нарушение пункт 20 правил противопожарного режима в РФ, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; На дверях складских помещений магазина отсутствуют обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

В нарушение п. 23 «ж», 36 «б» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 размещен торговый отдел на путях эвакуации первого этажа центрального входа;

В нарушение п. 23 «к» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 допускается размещение под лестничными маршами первого этажа кладовых и бытовых помещений, хранение горючих материалов;

В нарушение пункт 3, статьи 4, 123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.1.11, Свод Правил 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из зала здания;

В нарушение Пункт 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Эвакуационные двери объекта выполнены с открыванием не по направлению эвакуации, что перекрывает путь эвакуации;

В нарушение Пункт 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций;

В нарушение Пункт 36 «б» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Эвакуационный выход из мясного отдела - загроможден различными материалами и изделиями;

В нарушение п. 13.3.9 СП 5.13130.2009 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее (в данном случае расстояние от стеллажей до извещателей менее 0,6м);

В нарушение п.61 ППР РФ № 390 фактическая установка системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации, не соответствует проектным решениям, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на объект;

В нарушение пункт 20 правил противопожарного режима в РФ, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; На дверях складских помещений магазина отсутствуют обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

В нарушение п. 4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); не все помещения оборудованы пожарными извещателями.

В нарушение п. 35 ППР РФ № 390 отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

В нарушение п. 31, п. 32 Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г Руководитель не обучен по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В нарушение п. 33. ППРФ № 390 табл. 3 п. 28; НПБ 160-97 ст. п.1; ФЗ № 123. Пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации

В нарушение п. 63 ППРФ № 390 не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (январь, февраль 2018 года техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание);

В нарушение ст. 78 ФЗ № 123 фактическая постройка здания не соответствует проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, на основании которой оно построено.

Нарушения вышеуказанных норм законодательства являются существенными, поскольку допущение указанных нарушений создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, что требует от должностных лиц принятия повышенных мер по обеспечению противопожарной безопасности объекта.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Выявленные проверкой несоответствия требованиям пожарной безопасности являются нарушением прав неограниченного круга граждан.

Указанные выше обстоятельства дают прокурору возможность обращения в суд с заявлением об устранении выявленных нарушений.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 45 ГПК РФ, ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просил суд:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в торговом комплексе «Фаворит» по адресу: 

<

адрес>, а именно в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу:

1. На всех дверях эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки демонтировать самозакрыватели и уплотнения в притворах.

2. Планы эвакуации выполнить в соответствии с ГОСТ.

3. На всех эвакуационных выходах установить знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы (световое табло «ВЫХОД»).

4. На дверях складских помещений магазина нанести обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

5. Перенести торговый отдел на путях эвакуации первого этажа центрального входа.

6. Устранить размещение под лестничными маршами первого этажа кладовых и бытовых помещений, хранение горючих материалов.

7. Оборудовать второй эвакуационный выход из зала здания.

8. Оборудовать эвакуационные двери объекта с открыванием по направлению эвакуации.

9. Провести проверку состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций.

10. Расчистить эвакуационный выход из мясного отдела - загроможден различными материалами и изделиями.

11. Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные установить в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее (в данном случае расстояние от стеллажей до извещателей менее 0,6м).

12. Систему оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации, привести в соответствие с проектным решением, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на объект.

13. На дверях складских помещений магазина нанести обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

14. В зданиях и сооружениях оборудовать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); пожарными извещателями.

15. Установить запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

16. Провести обучение руководителя по программе пожарно- технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

17. Пути эвакуации обозначить знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации;

18. Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (январь, февраль 2018 года техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание).

19. Обеспечить соответствие фактической постройки здания проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, на основании которой оно построено.

Прокурор в лице помощника прокурора Благодарненского района Ставропольского края Рабаданова А.Р. в судебном заседании исковые требования поддержал и просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении, взыскав с ответчика государственную пошлину в размере 300 рублей.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований, так как её место осуществления предпринимательской деятельности 

<

адрес>, где она устранит все нарушения.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" нормативными документами по пожарной безопасности являются технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Профилактика пожаров представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Статьями 34 и 37 названного закона предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).

Согласно п. 28 ст. 2 указанного закона пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.

Статья 6 названного закона устанавливает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 144 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ независимая оценка пожарного риска является формой оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Таким образом, пожарная безопасность объектов будет обеспечена при соблюдении требований пожарной безопасности, установленных требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ.

Проведенной проверкой установлено, по состоянию на 10 часов 00 минут 29.03.2018 индивидуальный предприниматель ФИО1 при осуществлении деятельности по управлению собственным имуществом в торговом комплексе «Фаворит» по адресу: 

<

адрес> допущено нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР-390 (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012), а именно:

В нарушение п. 4 ст. 4 123-ФЭ от 22.07.2008, п. 6.18* СНиП 21- 01-97*; не все двери эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки оборудованы самозакрыватели и уплотнения в притворах;

В нарушение ст.4, №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.2.143-2009). Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ;

В нарушение пункт 4 статьи 4, Ф3-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1, таб. №2, п. 15, НПБ 104-03, пункт 5.3, Свод правил 3.13130.2009; Не на всех эвакуационных выходах установлены знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы (световое табло «ВЫХОД»);

В нарушение пункт 20 правил противопожарного режима в РФ, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; На дверях складских помещений магазина отсутствуют обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

В нарушение п. 23 «ж», 36 «б» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 размещен торговый отдел на путях эвакуации первого этажа центрального входа;

В нарушение п. 23 «к» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 допускается размещение под лестничными маршами первого этажа кладовых и бытовых помещений, хранение горючих материалов;

В нарушение пункт 3, статьи 4, 123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.1.11, Свод Правил 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из зала здания;

В нарушение Пункт 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Эвакуационные двери объекта выполнены с открыванием не по направлению эвакуации, что перекрывает путь эвакуации;

В нарушение Пункт 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций;

В нарушение Пункт 36 «б» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Эвакуационный выход из мясного отдела - загроможден различными материалами и изделиями;

В нарушение п. 13.3.9 СП 5.13130.2009 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее (в данном случае расстояние от стеллажей до извещателей менее 0,6м);

В нарушение п.61 ППР РФ № 390 фактическая установка системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации, не соответствует проектным решениям, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на объект;

В нарушение пункт 20 правил противопожарного режима в РФ, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; На дверях складских помещений магазина отсутствуют обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

В нарушение п. 4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); не все помещения оборудованы пожарными извещателями.

В нарушение п. 35 ППР РФ № 390 отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

В нарушение п. 31, п. 32 Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г Руководитель не обучен по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В нарушение п. 33. ППРФ № 390 табл. 3 п. 28; НПБ 160-97 ст. п.1; ФЗ № 123. Пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации

В нарушение п. 63 ППРФ № 390 не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (январь, февраль 2018 года техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание);

В нарушение ст. 78 ФЗ № 123 фактическая постройка здания не соответствует проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, на основании которой оно построено.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. Статьёй 61.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов.

С учётом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд считает требования прокурора Благодарненского района Ставропольского края обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Благодарненского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в торговом комплексе «Фаворит» по адресу: 

<

адрес>, а именно в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу:

1. На всех дверях эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки демонтировать самозакрыватели и уплотнения в притворах.

2. Планы эвакуации выполнить в соответствии с ГОСТ.

3. На всех эвакуационных выходах установить знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы (световое табло «ВЫХОД»).

4. На дверях складских помещений магазина нанести обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

5. Перенести торговый отдел на путях эвакуации первого этажа центрального входа.

6. Устранить размещение под лестничными маршами первого этажа кладовых и бытовых помещений, хранение горючих материалов.

7. Оборудовать второй эвакуационный выход из зала здания.

8. Оборудовать эвакуационные двери объекта с открыванием по направлению эвакуации.

9. Провести проверку состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций.

10. Расчистить эвакуационный выход из мясного отдела - загроможден различными материалами и изделиями.

11. Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные установить в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее (в данном случае расстояние от стеллажей до извещателей менее 0,6м).

12. Систему оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации, привести в соответствие с проектным решением, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на объект.

13. На дверях складских помещений магазина нанести обозначения их категорий, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

14. В зданиях и сооружениях оборудовать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); пожарными извещателями.

15. Установить запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

16. Провести обучение руководителя по программе пожарно- технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

17. Пути эвакуации обозначить знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации;

18. Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (январь, февраль 2018 года техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание).

19. Обеспечить соответствие фактической постройки здания проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, на основании которой оно построено.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки № в доход бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края государственную пошлину в сумме 300 (Триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд путём подачи апелляционной жалобы, представления через Благодарненский районный суд Ставропольского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Р.А. Зинец