Дело № 5-1/2024 (5-149/2023;) 

УИД55RS0007-01-2023-008077-36 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

2 февраля 2024 года г. Омск

Судья Центрального районного суда г. Омска Феоктистова О.А. (

<

...>), с участием представителей сторон, при секретаре судебного заседания Мажкеновой Д.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении департамента имущественных отношений Администрации 

<

...> (№), 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, государственным инспектором Омской области по пожарному надзору М.Ю.А. установлено в ходе проведения внепланового инспекционного визита установлено, что предписание № об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ не выполнено, а именно не устранены в срок до ДД.ММ.ГГГГ пункты:

№ - помещение с кадастровым номером № согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02,02,2023 № КУБ II-001/2023-24136633 не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2;

№ - запор (замок) на дверях эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (фактически на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу смонтировано запорное устройство в виде резного замка с ключом);

№ – помещение с кадастровым номером № согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № № не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

№ – помещение с кадастровым номером № согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВП-001/2023-24136633 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;