К делу № 2-510/2024

УИД № 23RS0046-01-2024-000512-43

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славянск-на-Кубани

23 июля 2024 года

Славянский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего судьи Огиенко А.О., 

при секретаре Бобренок Л.В.,

с участием:

представителя истца – помощника

Славянского межрайонного прокурора Мирновой И.Н.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Славянского межрайонного прокурора Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц к МАУ ДО ССП по футболу «Виктория» о возложении обязанности устранить нарушения в сфере пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Славянский межрайонный прокурор Краснодарского края, действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МАУ ДО ССП по футболу «Виктория» о возложении обязанности устранить нарушения в сфере пожарной безопасности.

В обоснование иска указано, что Славянской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры края проведена проверка соблюдения федерального законодательства МАУ ДО ССШ по футболу «Виктория», в ходе которой установлено, что уклон наружной эвакуационной лестницы со второго этажа здания не соответствует требованиям п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 и ст. 4 Закона № 123-ФЗ. В связи с выявленными нарушениями директору Учреждения 22.02.2024 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Однако, вышеуказанное представление по настоящее время исполнено не в полном объёме. Так, согласно информации директора Учреждения демонтаж пластиковых панелей на стенах на пути эвакуации в коридоре первого этажа здания не выполнен. Просит суд обязать МАУ ОД ССШ по футболу «Виктория» п. Совхозного муниципального образования Славянский район до 01.09.2024 выполнить работы по демонтажу пластиковых панелей на стенах на пути эвакуации в коридоре первого этажа здания, расположенного по адресу: 

<

...>.

Помощник Славянской межрайонной прокуратуры Мирнова И.Н. в судебном заседании поддержала исковые требования Славянского межрайонного прокурора Краснодарского края и просила суд их удовлетворить.

ФИО2 ССШ по футболу «Виктория» ФИО1 в судебном заседании не возражал против удовлетворения исковых требований Славянского межрайонного прокурора Краснодарского края.

Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что Славянской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры края проведена проверка соблюдения федерального законодательства МАУ ДО ССШ по футболу «Виктория».

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей, в том числе направленная на защиту детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие является приоритетной.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Вместе с тем, в нарушение ст. 134 Закона № 123-ФЗ стены на пути эвакуации в коридоре первого этажа отделаны пластиковыми панелями.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила).

Пунктом 3 Правил установлено, что лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Вопреки указанным требованиям руководителем и ответственным лицом учреждения не пройдено очередное обучение мерам пожарной безопасности. 

Также, в нарушение п. 48 Правил не организовано проведение проверок противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не проведены очередные испытания пожарного гидранта).

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - Свод правил).

Однако, при проверки установлено, что уклон наружной эвакуационной лестницы со второго этажа здания не соответствует требованиям п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 и ст. 4 Закона № 123-ФЗ (л.д. 4-5).

В связи с выявленными нарушениями директору Учреждения 22.02.2024 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено (л.д. 6-8).

Однако, вышеуказанное представление по настоящее время исполнено не в полном объёме, что подтверждается актом проверки № 017.01/02-2024 от 28.02.2024 исправности пожарного гидранта, проектной документацией «Наружная эвакуационная металлическая лестница третьего типа, проектируемая взамен существующей лестницы» (л.д. 9-20).

Так, согласно информации директора Учреждения демонтаж пластиковых панелей на стенах на пути эвакуации в коридоре первого этажа здания не выполнен.

В связи с тем, что численность посещаемых футбольного клуба постоянно меняется, выявленные проверкой нарушения требуют защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц, несовершеннолетних.

Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор праве обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Суд, при таких обстоятельствах, считает необходимым удовлетворить исковые требования истца в полном объёме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Славянского межрайонного прокурора Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц к МАУ ДО ССП по футболу «Виктория» о возложении обязанности устранить нарушения в сфере пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать МАУ ДО ССП по футболу «Виктория» (ИНН 

<

***>) в срок до 01 октября 2024 года выполнить работы по демонтажу пластиковых панелей на стенах на пути эвакуации в коридоре первого этажа здания расположенного по адресу 

<

...>.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Славянский районный суд Краснодарского края в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы.

Судья

Славянского районного

суда Краснодарского края А.О.Огиенко

Мотивированное решение изготовлено 30.07.2024.

Судья

Славянского районного

суда Краснодарского края А.О.Огиенко