Дело № 5-107/202155RS0039-01-2021-000431-03

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

18 июня 2021 года р.п. Шербакуль Омской области

Судья районного суда Омской области Головань Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

Как следует из протокола об административном правонарушении, ИП ФИО1 обвиняется в том, что будучи ранее привлечённым к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ (постановление от 17.11.2020 № 5-609/2020), повторно не выполнил в полном объеме в установленный срок до 20.03.2021 предписание государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору № 171/1/1-12 от 09.09.2020, а именно: 

№ 171/1/1-1 - не определена категория складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЗ в соответствии с требованиями глав 5,7,8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4, 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; СП 12.13130.2009);

№ 171/1/1-2 - отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. (п. 2. п. 392 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.);

№ 171/1/1-3 - не назначено ответственное лицо за пожарную безопасность (отсутствует приказ), (п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.);

№ 171/1/1-4 - ответственным лицом за пожарную безопасность не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.);

№ 171/1/1-5 - здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух пожарных кранов с расходом 2,5 л/с (ч.4 ст. 4, ч.1 ст.6, ст.86 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2020 п. 6.2.2, п. 7.6, табл.7.2);

№ 171/1/1-7 - в здании склада и встроенном бытовом помещении не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009, раздел, 7, таб.2);

№ 171/1/1-8 - не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в здании склада и бытовом помещении (ст. 4, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. 1, таб. A3, п.п. 48, СП 486.1311500.2020);

№ 171/1/1-9 - в здании склада отсутствуют огнетушители (п. 60, п. 397, п. 406 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.);

№ 171/1/1-10 - аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения расположены в помещении склада (п. 293 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.);

№ 171/1/1-11 - отсутствует пожарный щит, укомплектованный немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (п. 410 приложение № 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г);

№ 171/1/1-12 - отсутствует наружное противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов с расходом воды 10 л/с (п. 5.3 т.3 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»).

В судебном заседании ИП ФИО1 участия не принимал, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежаще, ходатайств об отложении дела от него не поступало.

В соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

Из письменных пояснений государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору следует, что действительно выявленные нарушения не были устранены в срок. 

Изучив дело об административном правонарушении, суд полагает, что вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения установлена, в его действиях имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 настоящей статьи.

Согласно ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административная ответственность наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 или ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасное могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В рассматриваемом случае, ИП ФИО1 являясь собственником имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадью Х кв.м., что подтверждается Выпиской их ЕГРН, не выполнил в установленный срок в полном объёме предписание инспектора по пожарному надзору.

Предписание N 171\1-12 от 09.09.2020, выданное государственным инспектором Кировского АО г. Омска по пожарному надзору, вынесено уполномоченным на то органом, изложенные в нем требования основаны на законе, содержат характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства. В установленном законом порядке предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено, данное предписание содержит конкретные требования и достаточный срок их выполнения.

Вина ИП ФИО1 подтверждается также актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № и протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №.

Представленные доказательства признаются судьей допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

Ранее, 17.11.2020 ИП ФИО1 был привлечен к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и.о. мирового судьи судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе мировым судьёй судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Омской области, постановление вступило в законную силу 15.12.2020.

Смягчающих, либо отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд не усматривает.

Оснований для признания правонарушения малозначительным, суд не находит, поскольку правонарушение несёт угрозу жизни и здоровью людей.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, адрес: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Реквизиты: получатель штрафа УФК по Омской области (Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области), ИНН 

<

***>; номер казначейского счёта 40102810245370000044, единый казначейский счет 03100643000000015200, ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск, БИК 015209001, ОКТМО 52701000, КПП 550301001; КБК 17711601191010005140, УИН 17700713721001202729.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, судья, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным законодательством.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего в установленный срок административный штраф, возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что влечёт за собой ответственность в виде штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения через Шербакульский районный суд Омской области.

Судья: подпись Е.П. Головань