Дело № 2а-1701/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

п.Любытино 23 ноября 2018 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи Арсеньевой Е.И.,

при секретаре Елисеевой С.В.,

с участием помощника прокурора Любытинского района Новгородской области Алексеевой П.А.,

представителя ответчика администрации Любытинского муниципального района Новгородской области ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Любытинского района, поданному в порядке ст. 39 КАС РФ в защиту интересов неопределённого круга лиц к Администрации Любытинского муниципального района о признании незаконным бездействия администрации Любытинского муниципального района, обязании привести в надлежащее состояние пожарные гидранты, расположенные на территории Любытинского сельского поселения, привести в исправное техническое состояние водоисточники противопожарного снабжения в сельской местности,

установил:

Прокурор Любытинского района обратился в суд с заявлением в порядке ст. 39 КАС РФ в защиту интересов неопределённого круга лиц к Администрации Любытинского муниципального района о обязании привести в надлежащее состояние пожарные гидранты, расположенные на территории Любытинского сельского поселения, привести в исправное техническое состояние водоисточники противопожарного снабжения в сельской местности. 

В обоснование иска указано, что прокуратурой района проведена проверка исполнения полномочий органов местного самоуправления при обеспечении противопожарного водоснабжения и его состояния на территории Любытинского района.

В ходе проверки получена информация от 7-го отряда противопожарной службы Новгородской области ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области, из которой следует, что в нарушение требований федерального законодательства в области пожарной безопасности установлено ненадлежащее состояние гидрантов расположенных на территории Любытинского муниципального района, а именно: - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> низкий уровень воды, требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> низкий уровень воды, требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> низкий отсутствует подъезд, требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> отсутствует люк, требуется замена настила; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки, ненадлежащий подъезд к гидранту; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> не исправен; - гидрант, расположенный по адресу: 

<

...> требует очистки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что техническое состояние 18 водоисточников наружного противопожарного снабжения (или 13% от общего числа) в сельской местности находится в неисправном состоянии, а именно в д.Городно, д.Васильково, д.Комарово, д.Пустошки, д.Никольское, д.Соломель, д.Ярцево, д. Старая Боровщина, д.Светицы, д.Весенье, д.Степанково, д.Витин Бор, д.Березняк, д.Высочка, д.Хирово, д.Большой Городок, д.Солодка, д.Колоколуша.

Бездействие администрации Любытинского муниципального района по организации противопожарного водоснабжения, выразившееся в ненадлежащем содержании противопожарных водоемов, создаёт угрозу безопасности жизни и здоровья неопределённого круга лиц.

В ходе судебного разбирательства помощник прокурора района Алексеева П.А. уточнила исковые требования и просила суд в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу обязать администрацию Любытинского муниципального района привести в надлежащее состояние пожарные водоёмы, расположенные по адресу: в 

<

...> Провести очистку пожарных водоёмов, расположенных по адресу: 

<

...> в 

<

...> Организовать надлежащий подъезд к следующим пожарным водоемам: 

<

...>. привести в исправное состояние пожарный гидрант, расположенный по адресу: 

<

...>. Заменить настил и установить люк в пожарном водоёме расположенном по адресу: 

<

...>. От остальной части исковых требований об обязании администрацию Любытинского района привести в исправное техническое состояние 18 водоисточников наружного противопожарного снабжения в сельской местности отказалась.

Представитель административного ответчика Администрации Любытинского муниципального района ФИО1 по доверенности в судебном заседании уточненный административный иск признала, представила суду заявление о признании иска, последствия признания иска, предусмотренные ст. 157 КАС РФ, ей разъяснены и понятны.

В силу ч.ч.3,5 ст. 46 КАС РФ административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично. Суд не принимает признание иска административным ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд находит, что признание исковых требований представителем ответчика не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, а потому принимает признание иска административным ответчиком, что в силу ч. 2 ст. 304 КАС РФ является основанием для принятия судом решения об удовлетворении требований заявленных истцом к указанному ответчику.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, ст. 304 КАС РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление прокурора Любытинского района, поданное в порядке ст.39 КАС РФ в защиту интересов неопределённого круга лиц к Администрации Любытинского муниципального района о признании незаконным бездействия администрации Любытинского муниципального района, обязании привести в надлежащее состояние пожарные гидранты, расположенные на территории Любытинского сельского поселения удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Администрации Любытинского муниципального района Новгородской области выразившееся в необеспечении противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии на территории района.

Обязать Администрацию Любытинского муниципального района Новгородской области в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу привести в надлежащее состояние пожарные водоёмы, расположенные по адресу: в 

<

...> 

Провести очистку пожарных водоёмов, расположенных по адресу: 

<

...> в 

<

...> 

Организовать надлежащий подъезд к следующим пожарным водоемам: 

<

...>. привести в исправное состояние пожарный гидрант, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Заменить настил и установить люк в пожарном водоёме расположенном по адресу: 

<

...>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Боровичский районный суд Новгородской области (пос.Любытино) в течение месяца со дня его вынесения.

Судья Е.И. Арсеньева