Дело № 5-72/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

13 июля 2017 года г.п. Тырныауз

Судья Эльбрусского районного суда Кабардино-Балкарской Республики Эфендиева М.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

у с т а н о в и л:

В Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской Республики из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзор поступило административное дело, согласно которому при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте – Сеть газопотребления предприятия, зарегистрированная в государственном реестре опасных производственных объектов рег. №, расположенная по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем ОАО «

<

данные изъяты>» выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов, в области промышленной безопасности, а именно: нет лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта (сеть газопотребления); не заключен договор обязательного страхования ответственности; не заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами; не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам; не созданы резервы финансовых средств и материальных ресурсов на случай аварий и инцидентов; не разработано положение о производственном контроле; не разработано положение о производственном контроле; не проводится подготовка и аттестация в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, осуществляющего деятельность в области промышленной безопасности; не создана система управления промышленной безопасностью; не поданы сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 

<

данные изъяты>.; манометры на газовом оборудовании не прошли периодическую метрологическую гос. поверку; не проводится мониторинг технического состояния пунктов редуцирования газа; котельная пансионат 

<

данные изъяты> реконструкция котельной – нет акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы; нет в наличии приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов в котельных; котельная пансионат 

<

данные изъяты> узел учета газа – нет акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы; газопровод высокого давления не окрашен, не проводится текущий ремонт газопровода; нет положения по расследованию причин инцидентов на ОПО, согласованного с территориальным органом Ростехнадзора. 

Представитель ОАО «

<

данные изъяты>» в суд не явился, будучи извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Изучив материалы дела, судья приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Совершение ОАО «

<

данные изъяты>» данного административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ. и актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд квалифицирует действия ОАО «

<

данные изъяты>» по ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При назначении наказания ОАО «

<

данные изъяты>», судья учитывает имущественное положение ОАО «

<

данные изъяты>», что данных, о том, что ОАО «

<

данные изъяты>» ранее привлекалось к административной ответственности, в материалах дела нет, а также, что допущенные нарушения ОАО «

<

данные изъяты>» на момент рассмотрения дела не устранены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, суд,

п о с т а н о в и л:

признать Открытое акционерное общество «

<

данные изъяты>», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере двухсот пятидесяти тысяч (250 000) рублей. 

Сумму штрафа перечислить: получатель 

<

данные изъяты>. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КБР в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.А. Эфендиев