№ 2-971/2024 (УИД 61RS0044-01-2024-001197-54)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 ноября 2024 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Васильева В.И.

при секретаре (помощнике судьи) Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» и Администрации Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области об обязании устранить нарушения пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в суд с иском к МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» и Администрации Большесальского сельского поселения, указав, что в ходе проведенной проверки в здании МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» (избирательный участок № 1250) прокуратурой района выявлены следующие нарушения законодательства в сфере об обеспечении пожарной безопасности. Часть здания не оборудована системой пожарной сигнализации (п.4.4, таб.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», ч.4 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). По данному факту прокуратурой района 09.02.2024 года директору учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, однако до настоящего время выявленные нарушения устранены не в полном объеме. На основании изложенного, прокурор Мясниковского района просил суд: обязать Администрацию Большесальского сельского поселения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности, а именно на оборудование системой пожарной сигнализации здания МКУК «ДК Большесальского сельского поселения», обязать МКУК «ДК Большесальского сельского поселения в течение 6 месяцев с момента поступления финансирования провести мероприятия, направленные на оборудование системой пожарной сигнализации здания МКУК «ДК Большесальского сельского поселения».

В судебном заседании заместитель прокурора Мясниковского района Васильев В.И. поддержал заявленные требования, просил иск удовлетворить.

Представители ответчиков МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» и Администрации Большесальского сельского поселения в суд не явились, о времени и месте слушания дела были извещены. 

Ранее в суд поступили письменное заявление директора МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» ФИО1, в котором она просила дело рассмотреть в ее отсутствие, указав, что с иском согласна.

В связи с изложенным, суд рассмотрел дело в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие представителей ответчиков.

Выслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

В судебном заседании установлено, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой в здании МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» (избирательный участок № 1250), выявлены следующие нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

Часть здания не оборудована системой пожарной сигнализации (п.4.4, таб.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», ч.4 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

По данному факту прокуратурой района 09.02.2024 года директору учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, однако до настоящего время выявленные нарушения устранены не в полном объеме.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно ч.4 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п.п. 4.1, 4.4, таб.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», при определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1).

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме некоторых помещений. 

Согласно ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Учитывая, что вышеуказанные нарушения пожарной безопасности, допущенные ответчиками, ущемляют охраняемые законом права и интересы неопределенного круга лиц, суд признает иск прокурора законным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» (ИНН №) и Администрации Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области удовлетворить.

Обязать Администрацию Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности, именно на оборудование системой пожарной сигнализации здания МКУ «ДК Большесальского сельского поселения».

Обязать МКУ «ДК Большесальского сельского поселения» в течение 6 (шести) месяцев с момента поступления финансирования провести мероприятия, направленные на оборудование системой пожарной сигнализации здания МКУ «ДК Большесальского сельского поселения».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Даглдян М.Г.

Решение в окончательной форме изготовлено 27 ноября 2024 года.