Дело №2-4291/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2018 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Давыдова Д.В.,

при секретаре Набиевой И.С.,

с участием представителя Туймазинской межрайонной прокуратуры – помощника прокурора Калининского района г.Уфы Лапуки Л.Н., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ., представителей ИП «Жаворонкова А.С.» - ФИО1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ., - ФИО2, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Туймазинского межрайонного прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц к ИП «Жаворонков А.С.» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Туймазинской межрайонной прокуратуры обратился в суд с исковым заявлением к ИП «Жаворонков А.С.» об устранении нарушения правил пожарной безопасности, а именно: обеспечить проведение проверок работоспособности исправности источников наружного и внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей проложить в негорючих строительных конструкциях (коробах, каналах).

В обоснование заявления указано, что Туймазинской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры Республики Башкортостан была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «К», расположенном по адресу: 

<

адрес>, собственником которого является ИП «Жаворонков А.С.».

В ходе проверки было установлено, что объект по адресу: 

<

адрес> является нежилым помещением, при этом эксплуатируется в качестве торгового центра, при этом в нарушении законодательства о противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей не устранены следующие нарушения: 

- в нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» руководителем организации не обеспечено проведение проверок работоспособности исправности источников наружного и внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- в нарушение п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», СП 12.13130.2009 – руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- в нарушение п. 3.9 НПБ 104-03 провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей проложены открыто, не в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

В судебном заседании помощник прокурора Лапука Л.Н., заявленные Туймазинским межрайонным прокурором требования поддержал, просил удовлетворить.

Представители ответчика - ФИО1 и ФИО2, действующие на основании доверенностей, в судебном заседании исковые требования признали.

Исследовав и оценив материалы гражданского дела, выслушав доводы участников процесса, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно ст.37 Федерального закона «о пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Судом установлено, что Туймазинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «К», расположенном по адресу: 

<

адрес>, собственником которого является ИП «Жаворонков А.С.». 

Согласно справки от 09.04.2018г. по результатам проверки были выявлены нарушения, в том числе: 

- в нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» руководителем организации не обеспечено проведение проверок работоспособности исправности источников наружного и внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- в нарушение п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», СП 12.13130.2009 – руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- в нарушение п. 3.9 НПБ 104-03 провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей проложены открыто, не в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

С учетом изложенного, учитывая признание представителями ответчика заявленных требований, суд приходит к выводу, что исковое заявление Туймазинского межрайонного прокурора подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Исковое завление Туймазинского межрайонного прокурора, поданное в интересах неопределенного круга лиц, к ИП «Жаворонков А.С.» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ИП «Жаворонков А.С.» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить нарушения правил пожарной безопасности, а именно: 

- обеспечить проведение проверок работоспособности исправности источников наружного и внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; 

- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

- провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей проложить в негорючих строительных конструкциях (коробах, каналах).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение месяца, через Калининский районный суд г. Уфы.

Судья: Давыдов Д.В.