Дело № 5-101/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

05 марта 2021 г. г. Рассказово 

Судья Рассказовского районного суда Тамбовской области Тришин С.К., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Муниципального унитарного предприятия «Бытовик» по ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

С дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в отношении МУП «Бытовик» проводилось административное расследование на основании обращения жителя г. Кирсанова Тамбовской области по вопросу ненадлежащего качества питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения, которое было подтверждено результатами санитарно-гигиенических исследований. дд.мм.гггг, при изучении документов, полученных при проведении административного расследования, установлено, что предоставляемые коммунальные услуги в виде водоснабжения предоставляются ненадлежащего качества, а именно, образец питьевой воды, отобранный из артезианской скважины №5 (15600), расположенной по адресу: 

<

...> попадающей в разводящую сеть (ул. Автомобилистов 5, кв.1), по которой попадает к конечным потребителям, не соответствуют по санитарно-химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю жесткости, железо общее, образец питьевой воды, отобранный из водопроводного крана ТВУ перед поступлением в разводящую сеть, расположенного по адресу: 

<

...>, - по показателю жесткости, образец питьевой воды, отобранный из водоразборной колонки у дома №24 по ул. Полковая г. Кирсанов Тамбовской области, - по показателю жесткости, также в 2020-2021 гг. МУП «Бытовик» не осуществлялось лабораторное исследование качества питьевой воды из артезианской скважины №5(15600), расположенной по адресу: 

<

...> Терновского водоразборного узла, расположенного по адресу: п. Терны 11а, разводящей сети г. Кирсанов в рамках производственного контроля качества питьевой воды, что является нарушением требований главы 4 СанПиН 2.1.41074-01.

Собственником централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кирсанова Тамбовской области является администрация г. Кирсанова Тамбовской области. Согласно Договору №4 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Бытовик» от 05.03.2016 на праве хозяйственного ведения передана, в том числе, водопроводная сеть г. Кирсанова Тамбовской области. Юридическим лицом, ответственным за соблюдение обязательных требований санитарного законодательства по качеству питьевой воды в г. Кирсанове Тамбовской области и санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению является МУП «Бытовик». 

дд.мм.гггг ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Умётском районах ФИО1 в отношении МУП «Бытовик» был составлен административный протокол об административном правонарушении по ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебное заседание законный представитель МУП «Бытовик» - исполняющий обязанности директора ФИО2 не явился, представил заявление с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие, с протоколом согласен.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу о доказанности вины МУП «Бытовик» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина МУП «Бытовик» в совершении указанного административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от дд.мм.гггг, определением о назначении экспертизы от дд.мм.гггг №, определением об истребовании сведений (материалов) по делу от дд.мм.гггг №, протоколами №№ о взятии проб (образцов) от дд.мм.гггг, экспертным заключением № от дд.мм.гггг, протоколами лабораторных исследований № от дд.мм.гггг, договором № от дд.мм.гггг о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Бытовик».

Согласно экспертному заключению № от дд.мм.гггг пробы питьевой воды, отобранные из скважины №5 (15600), расположенной по адресу: 

<

...> из водопроводного крана внутреннего водопровода: 

<

...>, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю жесткости и железа общего, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводного крана ТВУ перед поступлением в разводящую сеть г. Кирсанова Тамбовской области, из водоколонки по ул. Полковая, 24, г. Кирсанов Тамбовской области, - по показателям жесткости.

В действиях МУП «Бытовик» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия МУП «Бытовик» мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению в материалах дела не имеется и суду не представлено.

При назначении наказания судом учитывается характер совершенного правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность.

При назначении административного наказания юридическому лицу судом учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.6.5, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное унитарное предприятие «Бытовик» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Штраф подлежит оплате в любом отделении Сбербанка РФ 

<

адрес> в течение 60 дней, по следующим реквизитам: УФК по 

<

адрес> (Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес>), отделение 

<

адрес>, расчётный счёт 40№, ИНН 

<

***>, КПП 682901001, БИК 046850001, ОКТМО 68725000, КБК 141 1 16 01061 01 0003 140, постановление №, протокол №. 

Квитанцию об оплате необходимо представить по адресу: 

<

...>, каб. №6.

Постановление может быть обжаловано в Тамбовский областной суд через Рассказовский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.К. Тришин