Дело № 2а-6/2021 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

03 марта 2021 года г. Нытва

Нытвенский районный суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Завертяевой Л.В.,

при секретаре Шильненковой О.С.,

а также с участием представителя административного истца ФИО1, действующей на основании удостоверения, представителя административного ответчика ФИО2, действующего на основании доверенности, представителя заинтересованного лица ФИО3, действующего на основании удостоверения и доверенности 

рассмотрев административное дело по административному иску 

Прокурора Нытвенского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал-Тур»

о признании незаконным бездействия и о возложении обязанности совершить определенные действия,

у с т а н о в и л:

Прокурор Нытвенского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился с административным иском о возложении на ООО «Универсал Тур» обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности при использовании летнего лагеря «Юность» расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский, в срок до 01.06.2021, а именно:

1.1. Оборудовать здание расположенное на территории оздоровительного лагеря Юность, эксплуатируемое ООО «Универсал-Тур», в качестве зрелищного учреждения площадью менее 800 метров квадратных, относящееся в соответствии с Законом 123-ФЗ по функциональной пожарной опасности к Ф2.3 «театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей, на открытом воздухе» автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1.2. Обеспечить подъезд с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, при наличии на территории объекта или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников, река Кама.

1.3. Обеспечить в радиусе 200 метров от объектов защиты наличие пожарных резервуаров или искусственного водоема.

В обоснование административного иска указано, что в период с 19 августа 2019 года по 28 августа 2019 года в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Пермский край, п. Новоильинский (оздоровительный лагерь «Юность»), эксплуатируемом ООО «Универсал Тур», на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) № 87 от 14 августа 2019 года личным составом 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях на основании поручения Правительства Российской Федерации от 30.07.2019, в ходе которой был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам проверки ООО «Универсал Тур» вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 87/1/1 от 04.09.2019, установлен срок исполнения предписания 20.05.2020.

03.06.2020 в ходе проведения внеплановой выездной проверки по исполнению предписания № 87/1/1 от 04.09.2019 установлен факт неисполнения вышеуказанного предписания. В отношении ООО «Универсал Тур» составлен административный протокол по части 13 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. 

В судебном заседании представитель административного истца ФИО1 уточнила исковые требования, просит признать бездействие ООО «Универсал Тур» в части устранения нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при использовании летнего лагеря «Юность» расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п.Новоильинский, незаконным. Возложить на ООО «Универсал Тур» обязанность устранить в срок до 01.08.2021 нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при использовании летнего лагеря «Юность» расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский, предусмотренные п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, а также п.10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130), а также ст. 62, 68 Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения объекта защиты источниками наружного противопожарного водоснабжения. 

Также отказалась от исковых требований о возложении на ООО «Универсал Тур» обязанности оборудовать здание, расположенное на территории оздоровительного лагеря «Юность» в качестве зрелищного учреждения площадью менее 800 метров автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 1.1) и обеспечении подъезда с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды (пункт 1.2). Последствия отказа от административного иска представителю известны и понятны в соответствии со ст.ст. 46, 157, 194, 195 КАС РФ.

Представитель административного ответчика ООО «Универсал Тур» ФИО2 с исковыми требованиями не согласен, пояснил, что сводом правил установлено несколько вариантов установки источников противопожарного водоснабжения, одним из источников является искусственный водоем. Так как территория лагеря большая, то после консультации с пожарным надзором, в лагере установили третий источник пожаротушения. Считает, что п. 2 предписания можно снять с контроля.

Представитель заинтересованного лица ФИО3 исковые требования прокурора поддержал, пояснил, что если ответчик предписание выполнил и устранил нарушения, то необходимо выехать на место и проверить, в том числе запас воды, как работает вся система пожаротушения, измерить расстояния, провести все замеры и провести все обследования, и только уже после всей этой проверки можно составить заключение и акт о том, что все нарушения устранены.

Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы административного дела, обозрев дело Нытвенского районного суда №2а-891/2020, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирующие в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Статьей 1 ФЗ от 21.12.1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью признается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушениями требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; мерами пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Действующим законодательством должностным лицам Государственного пожарного надзора предоставлены полномочия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

Должностные лица Государственного пожарного надзора выдают руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в письменной форме с указанием сроков представления информации о принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной безопасности, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, вступивших в законную силу 01.01.2021.

В соответствии с ч.2, 3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В силу ч. 1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

l) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 2 указанного закона, класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства.

В соответствии со ст.ст. 29, 32 ФЗ № 123-ФЗ, классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:

1) степень огнестойкости; 

2) класс конструктивной пожарной опасности;

3) класс функциональной пожарной опасности.

Согласно ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом.

Статьей 68 указанного закона предусмотрено, что на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 утвержден свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», со дня введения в действие свода правил признан утратившим силу СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

В настоящее время указанные правоотношения регламентируются п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, а также п.10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130).

В соответствии с п. 4.1.-4.5 СП 8.13130 в населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения.

Для использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения предусматриваются: противопожарные водопроводы низкого или высокого давления; пожарные резервуары и (или) водоемы.

Противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и настоящего свода правил.

Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

На основании п. 10.1 -10.5 10.1. СП 8.13130 перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.

Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара. При этом, объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 настоящего свода правил, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа мотопомп).

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев в соответствии с пунктом 10.7 настоящего свода правил.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Судом установлено, что 19.08.2019, 28.08.2019 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю была проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности ООО «Универсал Тур» в оздоровительном лагере «Юность» по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п.Новоильинский. В результате проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе п.9.11 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (п.4- в радиусе 200 м. от объектов защиты отсутствуют пожарные резервуары или искусственные водоемы. Расстояние точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости должно быть не менее 30 м.), о чем составлен акт проверки №87 28.08.2019 (л.д.24-26). 

В связи с чем, 04.09.2019 начальником 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу в адрес ООО «Универсал -Тур» было внесено предписание №87/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 20.05.2020 (л.д.21-23).

03.06.2020, 11.06.2020 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Универсал - Тур» по адресу п.Новоильинский, детский оздоровительный лагерь «Юность». По результатам проверки составлен акт №22 от 03.06.2020 (л.д.17-18). В ходе внеплановой проверки были выявлены факты невыполнения п.3,4 предписания №87/1/1 от 04.09.2019.

По результатам проведенной проверки директору ООО «Универсал - Тур» вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 22/1/1 от 03.06.2020, установлен срок исполнения предписания 20.05.2021 (л.д.19-20). Пунктом 2 предписания является нарушение ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9.11 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности - в радиусе 200 м. от объектов защиты отсутствуют пожарные резервуары или искусственные водоемы. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости должно быть не менее 30 м.

Со стороны ООО «Универсал - Тур» было обращение в Нытвенский районный суд с административным иском о признании незаконным указанного предписания от 03.06.2020 и его отмене, в апелляционной инстанции ООО «Универсал - Тур» отказался от своих требований, производство по делу прекращено (дело №2а-891/2020).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.08.2020 ООО «Универсал - Тур» является действующим юридическим лицом, основным видом деятельности которого является «деятельность туристических агентств» (л.д.10-13).

Доводы прокурора Нытвенского района в обоснование заявленных требований подтверждаются обращением начальника 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому муниципальным районам о подаче административного искового заявления в интересах неопределенного круга лиц от 21.07.2020 (л.д. 14-16). 

В обоснование возражений административным ответчиком представлен акт №36 от 25.12.2020 ввода в эксплуатацию дополнительного резервуара №2 в нижнем детском лагере ДОЛ «Юность».

Кроме того, 18.01.2021 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам был осуществлен осмотр территории ДОЛ «Юность», в ходе которого было установлено, что во исполнение п.2 предписания 22/1/1 от 03.06.2020 установлен пожарный водоём объемом 50 куб.м., в связи с чем, с учетом имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения п.2 предписания возможно снять с контроля (л.д.60).

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что нарушения требований пожарной безопасности и бездействие по их устранению имело место со стороны ООО «Универсал-Тур», указанные обстоятельства противоречат требованиям действующего законодательства, создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, в том числе детей и подростков, могут привести при пожаре (чрезвычайной ситуации) к массовой гибели, травмированию людей, таким образом, существенно влияют на безопасность нахождения людей в оздоровительном лагере «Юность», Из представленных документов следует, что нарушения требований пожарной безопасности и бездействие по их устранению носят длящийся характер, в связи с чем суд признает незаконным бездействие ООО «Универсал - Тур» в части устранения нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при использовании летнего лагеря «Юность», расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский.

Поскольку сведений о фактическом исполнении административным ответчиком п.2 предписания №22/1/1 от 03.06.2020 не имеется, суд возлагает на ООО «Универсал - Тур» обязанность устранить в срок до 01 августа 2021 года нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при использовании летнего лагеря «Юность», расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский, предусмотренные п.4.1-4.5, 5.1,5.2, 5.17, а также п.10.1,10.2,10.3,10.4,10,5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (ранее СП 8.13130), а также ст.ст.62,68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения объекта защиты источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Исходя из требований ст. 187 КАС РФ суд устанавливает в соответствии с характером соответствующих требований и с учетом принципов разумности и справедливости срок исполнения решения суда до 01 августа 2021 года, с возложением обязанности сообщить об исполнении решения суда в суд и прокурору Нытвенского района в срок до 01 августа 2021 года.

В соответствии с ч.2 ст. 46 КАС РФ административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции отказаться от административного иска полностью или частично.

Суд считает необходимым принять отказ истца от заявленных требований в соответствии со ст. 157 КАС РФ, поскольку это не противоречит настоящему Кодексу, другим федеральным законам, не нарушает права других лиц. 

В соответствии со ст. 194 КАС РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от административного иска и отказ принят судом.

Правовые последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 195 КАС РФ, административному истцу известны и понятны.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

р е ш и л:

Административное исковое заявление Прокурора Нытвенского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал Тур» удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Общества с ограниченной ответственностью «Универсал Тур» в части устранения нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при использовании летнего лагеря «Юность», расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский.

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Тур» обязанность устранить в срок до 01 августа 2021 года нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при использовании летнего лагеря «Юность», расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский, предусмотренные п.4.1-4.5, 5.1,5.2, 5.17, а также п.10.1,10.2,10.3,10.4,10,5 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (ранее СП 8.13130), а также ст.ст.62,68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения объекта защиты источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Производство по административному иску Прокурора Нытвенского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал Тур» прекратить в части требований о возложении обязанности оборудовать здание, расположенное на территории оздоровительного лагеря «Юность» в качестве зрелищного учреждения площадью менее 800 метров автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 1.1) и обеспечении подъезда с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды (пункт 1.2), в связи с отказом административного истца от иска.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Тур» сообщить об исполнении решения суда в суд и прокурору Нытвенского района в срок до 01 августа 2021 года. 

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Нытвенский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме – с 10 марта 2021 года.

Судья Л.В. Завертяева