Дело №5-9/2020 (03RS0037-01-2020-000185-94)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 февраля 2020 года село Толбазы 

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан ФИО1, при секретаре Нигматуллиной А.Р.,

рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (далее по тексту МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ), 

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору КРС ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении №, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП, в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, согласно которому в ходе проведения внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ повторно совершило административное правонарушение, не выполнило в установленные сроки (до 20.01.2020 г.) п. 1,2,3,4,5 указанного предписания. 

В судебном заседании представитель МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ не участвовал, извещен надлежаще.

Выслушав государственного инспектора по пожарному надзору ФИО2, исследовав письменные материалы дела, судья приходит к следующему. 

Согласно предписанию Главного государственного инспектора по пожарному надзору ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно в основном здании школы: на объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре; в отдельном здании бывшего интерната: деревянные конструкции кровли здания не обработаны огнезащитным составом, не представлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли, не представлены инструкции завода-изготовителя, здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоотводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что пункты 1,2,3,4,5 предписания в установленный срок МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ не выполнены.

Постановлением Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности отдельного здания бывшего интерната на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по адресу: 

<

адрес>, на срок 60 суток.

Вина МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений пожарного законодательства.

Действия МБОУ СОШ с. Шланлы МР Аургазинский район РБ правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

Учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности отдельного здания бывшего интерната на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по адресу: 

<

адрес>, на срок 60 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по Аургазинскому району РБ. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья п/п ФИО1