Дело № 2-868/2021

УИД 16RS0045-01-2021-001019-60

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 июня 2021 года город Казань

Авиастроительный районный суд города Казани в составе

председательствующего судьи Кардашовой К.И.,

при секретаре судебного заседания Солнцеве К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Авиастроительного района города Казани в защиту неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу СНТ «КМПО» о признании незаконными действий по эксплуатации электроустановок с нарушениями и об обязании устранить выявленные нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с иском к открытому акционерному обществу СНТ «КМПО» о признании незаконными действий по эксплуатации электроустановок с нарушениями и об обязании устранить выявленные нарушения.

В обоснование иска указано, что прокуратурой Авиастроительного района города Казани совместно с Казанским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, занимаемом в том числе ДНТ № Сад № 7 КМПО» проведена проверка исполнения СНТ ОАО «КМПО» федерального законодательства при эксплуатации электроустановок, в ходе которой в деятельности СНТ ОАО «КМПО» установлены следующие нарушения:

1. Не представлено разрешение органов госэнергонадзора (Приволжского Управления Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию электроустановок СНТ ОАО «КМПО» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

2. Расстояние от изолированных проводов линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» до зеленых насаждений не соответствует требованиям правил (пункт 2.4.8 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Расстояние от изолированного провода (СИП) до поверхности земли на ответвлениях к вводу некоторых домов не соответствует требованиям правил (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

4. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся воздушных линий электропередач 0,4 кВ СНТ ОАО «КМПО» и воздушных линий электропередач 0,4 кВ ДНТ «Сад №» в пролете не соответствует требованиям правил (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

5. Отсутствует проектная документация на электроснабжение со всеми последующими изменениями (п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

6. Не представлены протоколы контрольных (периодические) испытаний электрооборудования, проведенных в установленный срок. (глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, приложение №, 3.1, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №.).

7. Не представлены акты приемки электроустановок в эксплуатацию (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №). 

8. Не представлены протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя. (пункт 1.4.5. п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №). 

9. Электроустановки СНТ ОАО «КМПО» не укомплектованы испытанными средствами защиты. (пункт 1.7.3., приложение № Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №, приложение № Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №).

10. Отсутствует паспорт заземляющих устройств трансформаторной подстанции, опор линий электропередач (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

11. Не представлены личные «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках» (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №). 

12. Не представлен журнал учета электрооборудования (п. 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

13. Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале) (п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

14. Не составлен список работников СНТ ОАО «КМПО», утверждённый ответственным за электрохозяйство, имеющим право ведения оперативных переговоров (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

15. Не представлен график периодических осмотров воздушных линий электропередач, утвержденный ответственным за электрохозяйство СНТ ОАО «КМПО» (п. 2.3.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

16. На дверях сборок, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, установленных на опорах, не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименование. На дверцах щитов, установленных на опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО», отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

17. На опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» на высоте не менее 2 м от земли не установлены (не нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п.2.4.7 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) в связи с чем имеется угроза жизни или здоровью людей.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Авиастроительного района города Казани материалы вышеуказанной проверки в связи с выявленными нарушениями направлены в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для принятия мер административного воздействия в рамках полномочий.

ДД.ММ.ГГГГ Казанским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении СНТ ОАО «КМПО» по факту выявленных нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок в деятельности СНТ ОАО «КМПО», составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ по статье 9.11 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Авиастроительного районного суда города Казани производство по административному делу по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении СНТ ОАО «КМПО» прекращено.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Республики Татарстан на указанное постановление Авиастроительного районного суда города Казани принесён протест.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Верховного суда Республики Татарстан постановление Авиастроительного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено, материалы по делу об административном правонарушении в отношении СНТ ОАО «КМПО» возращены в Авиастроительный районный суд города Казани на новое рассмотрение.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Авиастроительного районного суда города Казани СНТ ОАО «КМПО» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначен штраф в размере 20000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ решением Верховного суда Республики Татарстан постановление Авиастроительного районного суда города Казани от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, за исключением следующих нарушений со стороны СНТ ОАО «КМПО»:

1. Расстояние от изолированных проводов линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» до зеленых насаждений не соответствует требованиям правил (п.2.4.8 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 187);

2. Расстояние от изолированного провода (СИП) до поверхности земли на ответвлениях к вводу некоторых домов не соответствует требованиям правил (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся воздушных линий электропередач 0,4 кВ СНТ ОАО «КМПО» и воздушных линий электропередач 0,4 кВ ДНТ «Сад №» в пролете не соответствует требованиям правил (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

ДД.ММ.ГГГГ в связи с этим прокуратурой Авиастроительного района города Казани в адрес СНТ ОАО «КМПО» внесено представление об устранении указанных нарушений законодательства в сфере эксплуатации электроустановок.

Однако до настоящего времени представление прокуратуры района по существу не рассмотрено, выявленные в ходе проверки нарушения законодательства не устранены.

В прокуратуру Авиастроительного района города Казани представлен ответ СНТ ОАО «КМПО», согласно которому рассмотрение указанного представления невозможно, поскольку все необходимые документы находятся в Четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Вместе с тем, деятельность СНТ ОАО «КМПО» в части технической эксплуатации электроустановок с нарушением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, выявленных в ходе проверки, создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, неопределенного круга лиц, нарушает их права. 

На основании изложенного, прокурор просит

1. Признать действия ответчика – СНТ ОАО «КМПО», выразившиеся в эксплуатации электроустановок с нарушениями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от 13.01.2003г., Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, незаконными;

2. Обязать ответчика СНТ ОАО «КМПО» в трехмесячный срок с момента вступления решения в законную силу в целях устранения выявленных нарушений совершить следующие действия: 

1. Получить разрешение органов госэнергонадзора (Приволжского Управления Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию электроустановок СНТ ОАО «КМПО» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ. №);

2. Выполнить проектную документацию на электроснабжение со всеми последующими изменениями (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Провести контрольные (периодические) испытания электрооборудования, составить протоколы контрольных (периодических испытаний), проведенных в установленный срок (глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, приложение №, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №.).

4. Выполнить акты приемки электроустановок в эксплуатацию (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №). 

5. Провести проверку знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя и составить соответствующие протоколы (п. 1.4.5. п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №). 

6.Укомплектовать электроустановки СНТ ОАО «КМПО» испытанными средствами защиты (пункт 1.7.3., приложение № Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №, пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №, приложение № Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №).

7. Завести паспорт заземляющих устройств трансформаторной подстанции, опор линий электропередач (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

8. Обеспечить каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №). 

9. Завести журнал учета электрооборудования (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

10. Издать распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале) (пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

11. Составить список работников СНТ ОАО «КМПО», утверждённый ответственным за электрохозяйство, имеющим право ведения оперативных переговоров (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.0Зг. №).

12. Завести график периодических осмотров воздушных линий электропередач, утвержденный ответственным за электрохозяйство СНТ ОАО «КМПО» (пункт 2.3.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.0Зг. №).

13. На дверях сборок, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, установленных на опорах, выполнить надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования. На дверцах щитов, установленных на опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО», вывесить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

14. На опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» на высоте не менее 2 м от земли установить (нанести): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (пункт 2.4.7 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ 242).

Прокурор в судебном заседании пункт 5 исковых требований в части проведения проверки знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя и составления соответствующих протоколов (п. 1.4.5. п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №) не поддержал, в остальной части исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ОАО СНТ «КМПО» в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом, на ранее состоявшихся судебных заседаниях с исковыми требованиями не соглашался, в удовлетворении исковых требований просил отказать в полном объёме, указав, что земельный участок с кадастровым номером № относится к имуществу общего пользования двух садоводческих товариществ - ДНТ «Сад № КМПО» и СНТ ОАО «КМПО». Между ДНТ «Сад № КМПО» и СНТ ОАО «КМПО» границы пользования спорным земельным участком не разграничены. СНТ ОАО «КМПО» на указанном земельном участке электроустановки не эксплуатирует. Линии электропередач демонтированы и находятся в отключенном состоянии.

Представитель третьего лица Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом не явился, на ранее состоявшихся судебных заседаниях с иском соглашался. 

Представитель третьего лица ОАО «Сетевая компания» в судебном заседании в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом не явился, на ранее состоявшихся судебных заседаниях с иском соглашался.

Представитель третьего лица ДНТ «Сад № КМПО» в судебном заседании рассмотрение вопроса по заявленному иску оставил на усмотрение суда.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других Федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает различные способы защиты гражданских прав, в том числе иные способы, предусмотренные законом.

Статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно части 3 статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированы Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно пункту ДД.ММ.ГГГГ Правил подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.

В силу пункта ДД.ММ.ГГГГ указанных Правил список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, утверждает руководитель Потребителя. Список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утверждается ответственным за электрохозяйство и передается энергоснабжающей организации и субабонентам.

Пунктом 1.7.2. Правил предусмотрено, что устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации.

Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда (далее - ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ).

В соответствии с пунктом 1.7.3 Правил средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.

Средства защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами.

Пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил предусматривает, что руководитель Потребителя должен обеспечить каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Согласно пункту 1.8.1 Правил у каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:

генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;

утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;

технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;

производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;

должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.

Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.

В соответствии с пунктом 2.3.8 названных Правил на ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры.

Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоящими Правилами, должны быть определены ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуатации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-технический персонал должен проводить выборочные осмотры отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту.

Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, эксплуатируемых 20 лет и более, или на их участках, и на ВЛ, проходящих по зонам интенсивного загрязнения, а также по открытой местности, должны производиться не реже 1 раза в 5 лет; на остальных ВЛ (участках) напряжением 35 кВ и выше - не реже 1 раза в 10 лет.

На ВЛ 0,38 - 20 кВ верховые осмотры должны осуществляться при необходимости.

В пункте ДД.ММ.ГГГГ Правил указано, что на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.

На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.

В соответствии с пунктом ДД.ММ.ГГГГ Правил на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:

исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;

указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

дату ввода в эксплуатацию;

основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

удельное сопротивление грунта;

данные по напряжению прикосновения (при необходимости);

данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;

ведомость осмотров и выявленных дефектов;

информацию по устранению замечаний и дефектов.

К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.

В пункте 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в минюсте России ДД.ММ.ГГГГ № в организациях должен осуществляться контроль за соблюдением Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей.

В соответствии с пунктом 3.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в минюсте России ДД.ММ.ГГГГ № оперативное обслуживание электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также работники из числа административно-технического персонала в случаях предоставления соответствующих прав оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющие V группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок выше 1000 В, IV группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Право оперативного обслуживания предоставляется административно-техническому персоналу на основании ОРД организации (обособленного подразделения).

Из материалов дела следует, что прокуратурой Авиастроительного района города Казани совместно с Казанским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории земельного участка с кадастровым номером 16:16:213501:1000 по адресу: 

<

адрес>, занимаемом в том числе ДНТ № Сад № КМПО», проведена проверка исполнения СНТ ОАО «КМПО» федерального законодательства при эксплуатации электроустановок, в ходе которой в деятельности СНТ ОАО «КМПО» установлены следующие нарушения:

1. Не представлено разрешение органов госэнергонадзора (Приволжского Управления Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию электроустановок СНТ ОАО «КМПО» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

2. Расстояние от изолированных проводов линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» до зеленых насаждений не соответствует требованиям правил (пункт 2.4.8 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Расстояние от изолированного провода (СИП) до поверхности земли на ответвлениях к вводу некоторых домов не соответствует требованиям правил (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

4. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся воздушных линий электропередач 0,4 кВ СНТ ОАО «КМПО» и воздушных линий электропередач 0,4 кВ ДНТ «Сад №» в пролете не соответствует требованиям правил (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

5. Отсутствует проектная документация на электроснабжение со всеми последующими изменениями (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

6. Не представлены протоколы контрольных (периодические) испытаний электрооборудования, проведенных в установленный срок. (глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, приложение №, 3.1, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №.).

7. Не представлены акты приемки электроустановок в эксплуатацию (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №). 

8. Не представлены протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя. (пункт 1.4.5. п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №). 

9. Электроустановки СНТ ОАО «КМПО» не укомплектованы испытанными средствами защиты. (пункт 1.7.3., приложение № Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №, приложение № Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №).

10. Отсутствует паспорт заземляющих устройств трансформаторной подстанции, опор линий электропередач (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

11. Не представлены личные «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №). 

12. Не представлен журнал учета электрооборудования (пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

13. Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале) (пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

14. Не составлен список работников СНТ ОАО «КМПО», утверждённый ответственным за электрохозяйство, имеющим право ведения оперативных переговоров (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

15. Не представлен график периодических осмотров воздушных линий электропередач, утвержденный ответственным за электрохозяйство СНТ ОАО «КМПО» (пункт 2.3.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

16. На дверях сборок, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, установленных на опорах, не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименование. На дверцах щитов, установленных на опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО», отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

17. На опорах воздушных линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» на высоте не менее 2 м от земли не установлены (не нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (пункт 2.4.7 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) в связи с чем имеется угроза жизни или здоровью людей.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Авиастроительного района города Казани материалы указанной проверки в связи с выявленными нарушениями направлены в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для принятия мер административного воздействия в рамках полномочий.

ДД.ММ.ГГГГ Казанским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении СНТ ОАО «КМПО» по факту выявленных нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок в деятельности СНТ ОАО «КМПО», составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Авиастроительного районного суда города Казани от ДД.ММ.ГГГГ производство по административному делу по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении СНТ ОАО «КМПО» прекращено на основании недоказанности обстоятельств, на основании которых был составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ.

На указанное постановление Авиастроительного районного суда города Казани ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Республики Татарстан принесен протест.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Верховного суда Республики Татарстан постановление Авиастроительного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено, материалы по делу об административном правонарушении в отношении СНТ ОАО «КМПО» возращены в Авиастроительный районный суд города Казани на новое рассмотрение.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Авиастроительного районного суда города Казани СНТ ОАО «КМПО» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ решением Верховного суда Республики Татарстан постановлено: постановление Авиастроительного районного суда города Казани от ДД.ММ.ГГГГ изменить, исключив из него указание на следующие нарушения со стороны СНТ ОАО «КМПО»:

1. Расстояние от изолированных проводов линий электропередач СНТ ОАО «КМПО» до зеленых насаждений не соответствует требованиям правил (пункт 2.4.8 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

2. Расстояние от изолированного провода (СИП) до поверхности земли на ответвлениях к вводу некоторых домов не соответствует требованиям правил (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся воздушных линий электропередач 0,4 кВ СНТ ОАО «КМПО» и воздушных линий электропередач 0,4 кВ ДНТ «Сад №» в пролете не соответствует требованиям правил (пункт ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). В остальной части постановление судьи Авиастроительного районного суда города Казани от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Авиастроительного района города Казани в адрес СНТ ОАО «КМПО» внесено представление об устранении указанных нарушений законодательства в сфере эксплуатации электроустановок.

Однако до настоящего времени представление прокуратуры района по существу не рассмотрено, выявленные в ходе проверки нарушения законодательства не устранены.

В прокуратуру Авиастроительного района города Казани представлен ответ СНТ ОАО «КМПО», согласно которому рассмотрение указанного представления невозможно, поскольку все необходимые документы находятся в Четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Учитывая, что деятельность СНТ ОАО «КМПО» в части технической эксплуатации электроустановок с нарушением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, выявленных в ходе проверки, создаёт реальную угрозу поражения электрическим током членов товарищества, безопасности жизни и здоровья граждан, неопределенного круга лиц, нарушает их права, иск подлежит удовлетворению, за исключением требований о возложении обязанности на ответчика в части проведения проверки знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя и составления соответствующих протоколов (пункт 1.4.5. п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

Требования в названной части удовлетворению не подлежат, поскольку в ходе рассмотрения дела представителем третьего лица представлены доказательства, подтверждающие успешное прохождение проверки знаний нормативных документов, инструкций инженером-электриком ФИО1 (протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ). 

При этом, суд принимает во внимание, что доказательства, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений, товариществом не представлены.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождены прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации суд взыскивает с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, госпошлину в доход бюджета муниципального образования города Казани в размере 600 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск прокурора Авиастроительного района города Казани в защиту неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу СНТ «КМПО» о признании незаконными действий по эксплуатации электроустановок в нарушениями и об обязании устранить выявленные нарушения удовлетворить частично.

Признать действия открытого акционерного общества СНТ «КМПО», выразившиеся в эксплуатации электроустановок с нарушениями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от 13.01.2003г., Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, незаконными.

Обязать открытое акционерное общество СНТ «КМПО» в трехмесячный срок с момента вступления решения в законную силу в целях устранения выявленных нарушений совершить следующие действия: 

1. Обратиться за получением разрешения в органы госэнергонадзора (Приволжского Управления Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию электроустановок открытого акционерного общества СНТ «КМПО» (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ. №);

2. Подготовить проектную документацию на электроснабжение со всеми последующими изменениями (п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №);

3. Провести контрольные (периодические) испытания электрооборудования, составить протоколы контрольных (периодических испытаний), проведенных в установленный срок (глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, приложение №, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №.).

4. Выполнить акты приемки электроустановок в эксплуатацию (п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №).

5.Укомплектовать электроустановки открытого акционерного общества СНТ «КМПО» испытанными средствами защиты (пункт 1.7.3., приложение № Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. №, пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №, приложение № Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №).

6. Завести паспорт заземляющих устройств трансформаторной подстанции, опор линий электропередач (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

7. Обеспечить каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках» (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №). 

8. Завести журнал учета электрооборудования (п. 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

9. Издать распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале) (п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

10. Составить список работников открытого акционерного общества СНТ «КМПО», утверждённый ответственным за электрохозяйство, имеющим право ведения оперативных переговоров (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.0Зг. №).

11. Завести график периодических осмотров воздушных линий электропередач, утвержденный ответственным за электрохозяйство открытого акционерного общества СНТ «КМПО» (п. 2.3.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.0Зг. №).

12. На дверях сборок, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, установленных на опорах, выполнить надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования. На дверцах щитов, установленных на опорах воздушных линий электропередач открытого акционерного общества СНТ «КМПО», вывесить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных Министерством юстиции России от ДД.ММ.ГГГГ №).

13. На опорах воздушных линий электропередач открытого акционерного общества СНТ «КМПО» на высоте не менее 2 м от земли установить (нанести): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п.2.4.7 Правил устройства электроустановок» 7 изд., утв. приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ 242).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества СНТ «КМПО» государственную пошлину в размере 6000 (шести тысяч) рублей в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным законодательством Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Авиастроительный районный суд города Казани.

Судья К.И. Кардашова 

Решение20.07.2021