П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

<

...> 27 февраля 2017 года 

Судья Рамонского районного суда Воронежской области Корыпаев Г.В., рассмотрев материалы дела в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Князевской основной общеобразовательной школы Рамонского муниципального района Воронежской области, расположенного по адресу: 

<

.......>, об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :

06.02.2016 года в ходе проведения выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Князевской основной общеобразовательной школы Рамонского муниципального района Воронежской области, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и сооружений. В частности, система централизованного отопления школы не обеспечивает оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. В спортивном зале школы разводящая сеть системы отопления тёплая, а отопительные приборы (радиаторы) холодные. Согласно экспертному заключению №95 от 06 февраля 2017г. аккредитованного органа инспекции - филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах», протоколу испытаний испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах» № 4.2.10 от 06 февраля 2017г. температура воздуха в спортивном зале занижена на 3°С и фактически составляет 14°С, при норме 17-20°С; для проведения уроков физической культуры не возможно аэрирование спортивного зала; форточки в спортивном зале не функционируют, окна заклеены бумагой.

Указанные нарушения допущены в связи с ненадлежащим контролем со стороны со стороны юридического лица и создают угрозу жизни и здоровью обучающихся детей и персонала школы, что является нарушениемст. 11, ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ, п. 6.1. п.6.2, п.6.7, п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»

В судебном заседании законный представитель МКОУ Князевской ООШ - директор ФИО1 факт наличия указанных нарушений признала, обещая принять возможные меры к их устранению в кратчайшие сроки. 

Исследовав собранные по делу доказательства в совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достаточности, суд пришёл к выводу, что МКОУ Князевской ООШ, как юридическое лицо подлежит привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

При назначении размера и вида административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность МКОУ Князевской ООШ Рамонского муниципального района Воронежской области, судом не установлено.

В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность МКОУ Князевской ООШ Рамонского муниципального района Воронежской области, суд учитывает отсутствие финансирования на содержания здания школы.

При таких обстоятельствах для реализации целей административного наказания, с учетом требований ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления эксплуатации спортивного зала МКОУ Князевской ООШ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.9; ст. 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Князевской основной общеобразовательной школы Рамонского муниципального района Воронежской области признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации спортивного зала, расположенного в здании школы по адресу: 

<

.......>, на срок 30 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления эксплуатации спортивного зала по протоколу №... от 06.02.2017 г. - с 13 часов 00 минут 6 февраля 2017 года. 

Издержек по делу об административном правонарушении нет.

Настоящее постановление быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня вручения (получения) его копии.

Судья Г.В. Корыпаев