Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 марта 2021 года г. Братск

Братский районный суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Гапеевцевой М.А., 

при секретаре Погодаевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-347/2021 по исковому заявлению прокурора Братского района Иркутской области в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Илирская средняя общеобразовательная школа № 1» об устранении нарушений законодательства в сфере образовательной деятельности, пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Братского района Иркутской области обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением к муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Илирская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МКОУ «Илирская СОШ №1») о возложении провести обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой Братского района в деятельности МКОУ «Илирская СОШ №1» выявлены нарушения требований законодательства в сфере образования, пожарной безопасности. В нарушение требований постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» и п.п. 7.1, 7.12 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ответчиком МКОУ «Илирская СОШ №1» не проведена обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами, то есть мероприятия по предотвращению, ограничению распространения пожара по деревянным конструкциям кровли здания школы. В настоящее время образовательную организацию посещает 127 несовершеннолетних, 35 человек осуществляет трудовую деятельность, что позволяет признать здание образовательной организации местом с массовым пребыванием людей. Предписанием № 185/1/1 от 30.10.2020 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (далее - Отдел), на директора МКОУ «Илирская СОШ №1» возложена обязанность по устранению выявленного нарушения действующего законодательства. Однако до настоящего времени, выявленные нарушения закона не устранены. В связи с чем в адрес директора образовательного учреждения прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения закона также не устранены. При этом освоение образовательной программы учащимися продолжается в очной форме в здании, не соответствующем требованиям пожарной безопасности. Таким образом, образовательная организация является объектом защиты, на котором пожарная безопасность не обеспеченна. Предъявление прокурором искового заявления обусловлено защитой прав и интересов несовершеннолетних и работников школы на создание и предоставление им надлежащих условий обучения и труда в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также непринятием мер по устранению нарушений, указанных в представлении об устранении нарушений от 24.11.2020 № 21-132-2020. В силу миграционных процессов в обществе, определенный круг лиц, в защиту которых выступает прокурор, в том числе, детей, обучающихся в образовательной организации, индивидуализировать невозможно, поскольку в школу могут быть трудоустроены новые работники, зачислены иные учащиеся либо учащиеся школы могут быть отчислены, переведены в другие образовательные организации.

Просил обязать МКОУ «Илирская СОШ №1», расположенное по адресу: ..., с учетом уточнений в срок до 01.08.2021 устранить нарушения требований пожарной безопасности путем проведения обработки деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами.

В судебном заседании помощник прокурора Братского района Мухутдинов С.С., действующий на основании прав по должности, уточненные исковые требования поддержал по доводам и основаниям, изложенным в иске. Пояснил, что Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району ГУ МЧС России выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в том, что кровля здания образовательного учреждения не обработана противопожарными средствами. Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. В течение месяца ответчиком не было принято мер по устранению нарушений. Прокурором в адрес директора внесено представление, требования которого также не были исполнены ответчиком. К письменным возражениям ответчика МКОУ «Илирская СОШ №1» просил отнестись критически, поскольку жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних, получающих образование, гарантированы Конституцией, и не могут быть поставлены в зависимость от наличия у образовательного учреждения или ее учредителя денежных средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности. 

Просил удовлетворить в полном объеме исковые требования с учетом уточнения срока устранения нарушений.

Представитель ответчика МКОУ «Илирская СОШ №1» ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, извещенная надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, представила письменные возражения на исковое заявление, в которых указала, что исковые требования не признают по следующим основаниям.

На основании п. 8.9 раздела 8 Устава МКОУ «Илирская СОШ №1» источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКОУ являются собственные средства Учредителя. В соответствии с п. 1.6 раздела 1 Устава МКОУ «Илирская СОШ №1» собственником имущества МКОУ является муниципальное образование «Братский район». Полномочия учредителя в отношении МКОУ осуществляет Администрация муниципального образования «Братский район».

На основании п. 8.8 раздела 8 Устава «Илирская СОШ №1» финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в установленном порядке за счет средств бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

В связи с чем МКОУ «Илирская СОШ №1» находится в полной финансовой зависимости от Администрации муниципального образования «Братский район».

В настоящее время администрацией школы ведется работа, направленная на устранение данных нарушений пожарного безопасности, а именно учредитель (Администрация МО «Братский район»), а также Управление образования Администрации МО «Братский район» поставлены в известность о необходимости выделения денежных средств для проведения обработки деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами, что подтверждается ходатайствами от 18.02.2021 и от 12.03.2021. Денежные средств на указанные нужды учредителем выделены не были. В связи с отсутствием финансирования со стороны учредителя, не представляется возможным завершить начатые работы по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Так как в соответствии с п. 1.2 Устава МКОУ «Илирская СОШ №1» учреждение является некоммерческой организацией. В соответствии с п. 1.3 Устава МКОУ «Илирская СОШ№1» тип учреждения – казенный. 

Согласно ст. 161 БК РФ казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. Согласно пункту 7 ст. 161 БК РФ при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отвечает соответственно орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение.

Далее представитель указала, что срок устранения выявленных нарушений пожарного законодательства, указанный прокурором Братского района в исковом заявлении (до 01.08.2021), заявлен в слишком минимальных пределах.

Просила в удовлетворении заявленных исковых требований прокурора Братского района к МКОУ «Илирская СОШ №1» об обязании в срок до 01.08.2021 провести обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами, отказать в полном объеме, рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель третьего лица Администрации МО «Братский район» в судебное заседание не явился, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, о причинах неявки не сообщил.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте судебного заседания.

Выслушав помощника прокурора Братского района Иркутской области Мухутдинова С.С., изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что в обязанности руководителей организаций входит, в том числе, соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения; применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Согласно п. 7.1 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий; наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.

В соответствии с п. 5.4.5 "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151) в зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.

В силу пункта 7.12* СНиП 21-09-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций. В технической документации на эти покрытия и пропитки должна быть указана периодичность их замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В судебном заседании установлено, что согласно Уставу МКОУ «Илирская СОШ №1», находящееся по адресу: ... является некоммерческой организацией, созданной в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования «Братский район» в сфере общего образования. 

Как следует из акта проверки № 185 от 30.10.2020 при проведении отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Илирская СОШ №1», выявлено, что образовательным учреждением не проведена обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами.

На основании проведенной проверки юридическому лицу МКОУ «Илирская СОШ №1» вынесено предписание. Согласно копии предписания № 185/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.10.2020, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району ГУ МЧС России по Иркутской области, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору от 28.09.2020 № 185 в период с 09 час. 00 мин. 07.10.2020 по 15 час. 00 мин. 30.10.2020 проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты юридического лица МКОУ «Илирская СОШ №1» по адресу: .... В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно не проведена обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами, установлен срок устранения нарушения – 01.08.2021; 

Ответчиком указанные нарушения не оспариваются, что подтверждается копией ответа директора МКОУ «Илирская СОШ №1» от 21.12.2020, согласно которому в целях устранения выявленных нарушений, ведутся работы с заключением договора на выполнение огнезащитной обработки кровли на 2021 год, а также представленными копиями ходатайств директора МКОУ «Илирская СОШ №1» от 18.02.2021 и от 10.03.2021, адресованных начальнику Управления образования администрации МО «Братский район» и мэру Братского района, в которых сообщается о необходимости провести обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами, письменными возражениями представителя ответчика МКОУ «Илирская СОШ №1» ФИО1

Таким образом, в судебном заседании установлено и сторонами не оспаривается, что до настоящего времени указанное нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не устранено. 

На основании изложенного суд приходит к выводу, что МКОУ «Илирская СОШ №1», являясь юридическим лицом и осуществляя образовательную деятельность, обязано исполнять требования законодательства о пожарной безопасности. Однако установленную законом обязанность образовательное учреждение не исполняет, в результате чего нарушаются права неопределенного круга лиц – учащихся и работников учреждения на безопасные и благоприятные условия пребывания в здании МКОУ «Илирская СОШ №1». Выявленные нарушения требований пожарной безопасности не позволяют гарантировать требуемый уровень безопасности несовершеннолетних обучающихся в МКОУ «Илирская СОШ №1», а также работников МКОУ «Илирская СОШ №1». Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью людей, а также создает возможность наступления в будущем вредоносного результата и нежелательных последствий для неопределенного круга лиц, влечет длительное нахождение несовершеннолетних обучающихся и персонала в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью, в случае возникновения пожара.

При наличии таких обстоятельств исковые требования прокурора Братского района в интересах неопределенного круга лиц об обязании МКОУ «Илирская СОШ №1» в срок до 01.08.2021 устранить указанное нарушение требований пожарной безопасности являются законными и обоснованными, вследствие чего подлежат удовлетворению.

Срок совершения данных действий суд считает достаточным, он соответствует требованиям разумности, объему предстоящих работ и потребностям образовательного процесса.

Доводы представителя ответчика МКОУ «Илирская СОШ №1» ФИО1, изложенные в письменных возражениях на исковое заявление, о полной финансовой зависимости учреждения от учредителя – Администрации МО «Братский район» и отсутствии финансирования со стороны учредителя, не принимаются судом во внимание, поскольку МКОУ «Илирская СОШ №1» является образовательной организацией и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы. При этом в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в обязанности руководителей организаций входит, в том числе, соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе руководители организаций.

Отсутствие финансирование со стороны учредителя не освобождает образовательную организацию от соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обязанности устранить выявленные нарушения. Соблюдение требований пожарной безопасности не ставится действующим законодательством в зависимость от наличия финансовой возможности.

Доводы представителя ответчика МКОУ «Илирская СОШ №1» ФИО1, изложенные в письменных возражениях на исковое заявление, о том, что администрацией школы ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения пожарной безопасности, что подтверждается исследованными в судебном заседании копиями документов, приложенными представителем ответчика к письменным возражениям, не влияют на вывод суда об удовлетворении исковых требований, поскольку наличие ходатайств ответчика в адрес учредителя и Управления образования администрации МО «Братский район», не свидетельствуют об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Илирская средняя общеобразовательная школа №1», расположенное по адресу: ... срок до 01 августа 2021 провести обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитными составами.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Братский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья М.А. Гапеевцева

Мотивированное решение изготовлено 22 марта 2021 года.