Дело № 5-352/17 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля 2017 года г. Кузнецк

Судья Кузнецкого районного суда Пензенской области Бугаева И.А., 

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка – ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Бубновой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецк, юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – МУП «Гортеплосеть» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 00 минут, при рассмотрении материалов административного расследования в здании территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в отношении муниципального унитарного предприятия «Гортеплосеть» г. Кузнецка (МУП «Гортеплосеть», расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено: муниципальным унитарным предприятие «Гортеплосеть» не соблюдаются требования законодательства РФ в области обеспечения «санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а именно: согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической оценке образцов горячей централизованной системы горячего водоснабжения № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах» образец воды горячей централизованной системы горячего водоснабжения, отобранный из крана после подогрева на ЦТП № 4 МУП «Гортеплосеть», не соответствует п. 3.4., п. 3.5 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24) изменениям к СанПиН 2.1.4. 1074-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09), утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2009 года № 20 по санитарно-химическим показателям (цветности - 26,9+/- 5,5 град. при гигиеническом нормативе не более 20 град. и содержанию железа – 0,72+/- 0,18 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л), образец воды горячей централизованной системы горячего водоснабжения, отобранный из крана до прибора учета в подвале жилого дома 

<

адрес> МУП «Гортеплосеть» не соответствует п. 3.4, п. 3.5 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24) изменениям к СанПиН 2.1.4. 1074-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09), утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2009 года № 20 по санитарно-химическим показателям (цветности - 31,6+/-6,3 град. при гигиеническом нормативе не более 20 град., содержанию железа – 0,97+/- 0,24 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л), что является нарушением ст.19 п.1, п. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1, п.2.2 СанПиН 2.1.4.2496—09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качестве воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения». 

За вышеуказанное нарушение несёт ответственность: муниципальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» города Кузнецка в соответствии с Уставом от 

<

данные изъяты> года.

Представитель правонарушителя - юридического лица МУП «Гортеплосеть» - ФИО1, действующий на основании доверенности № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании с протоколом об административном правонарушении согласился, вину признал в полном объеме, просил строго не наказывать и назначить юридическому лицу штраф в минимальном размере. В настоящее время на предприятии введена процедура внешнего управления.

Представитель ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом и своевременно.

Суд, выслушав представителя юридического лица – ФИО1, исследовав материалы дела, считает, что вина МУП «Гортеплосеть» полностью доказана и в его действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.5 КоАП РФ.

Вина МУП «Гортеплосеть» подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом № 

<

данные изъяты> отбора (изъятия) проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ; 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц МУП «Гортеплосеть» города Кузнецка; 

копией договора № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ холодного водоснабжения и водоотведения; 

копией акта о разграничении балансовой принадлежности; 

копией акта о разграничении эксплуатационной ответственности; 

копией сведений о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения); 

копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка; 

копией свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

протоколами лабораторных исследований (испытаний) и измерений №№ 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке» № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым образец воды горячей централизованной системы горячего водоснабжения, отобранный из крана после подогрева на ЦТП № 4 МУП «Гортеплосеть», не соответствует п. 3.4., п. 3.5 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24) изменениям к СанПиН 2.1.4. 1074-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09), утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2009 года № 20 по санитарно-химическим показателям (цветности - 26,9+/- 5,5 град. при гигиеническом нормативе не более 20 град. и содержанию железа – 0,72+/- 0,18 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л), образец воды горячей централизованной системы горячего водоснабжения, отобранный из крана до прибора учета в подвале жилого дома 

<

адрес> МУП «Гортеплосеть» не соответствует п. 3.4, п. 3.5 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24) изменениям к СанПиН 2.1.4. 1074-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09), утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2009 года № 20 по санитарно-химическим показателям (цветности - 31,6+/-6,3 град. при гигиеническом нормативе не более 20 град., содержанию железа – 0,97+/- 0,24 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л), что является нарушением ст.19 п.1, п. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2,2, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения»; 

Уставом МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка Кузнецкого района Пензенской области от 

<

данные изъяты> года; 

копией договора горячего водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные факты являются нарушением ст.19 п.1, п. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2,1, п.2.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения».

За вышеуказанное нарушение несет ответственность МУП «Гортеплосеть».

В соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Учитывая обстоятельства и характер совершенного правонарушения, суд считает, что вина МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, нашла свое полное подтверждение и считает возможным подвергнуть его наказанию в виде штрафа.

Смягчающими административную ответственность обстоятельствами, в соответствии с ч.2 ст.4.2 КоАП РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, по делу не установлено.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст.3.5, 29.1, 29.6-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» города Кузнецка Пензенской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подвергнув наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: р.с. 40101810300000010001 Отделение Пенза получатель: УФК по Пензенской области (Управление Роспотребнадзора по Пензенской области) ИНН 

<

***> БИК 045655001 Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140 ОКТМО 56705000 КПП 583701001 УИН 14104580050400000434 (протокол об административном правонарушении № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ - Управление Роспотребнадзора по Пензенской области).

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток на основании ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Пензенский областной суд через Кузнецкий городской суд.

Судья: