Дело №г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Назрановского районного суда Республики Ингушетия Евлоев Т.А., 

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «Кантышевская участковая больница», 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ специалистом-экспертом отдела санитарного надзора ФИО1 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении в отношении ГБУЗ «Кантышевская участковая больница». 

Заместителем руководителя ФИО1 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> ФИО4 настоящее дело передано в Назрановский районный суд РИ для применения административного наказания в виде административного приостановления деятельности. 

ФИО1 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> ФИО5 в судебном заседании поддержала требования и просила приостановить деятельность ГБУЗ «Кантышевская участковая больница». 

В судебном заседании ФИО1 ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» участия не принял. 

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит виновность ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» в совершении правонарушения доказанной по следующим основаниям.

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу о временном запрете деятельности выявлены нарушения, а именно: 

-отсутствует индивидуальный дозиметрический контроль персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения;

-отсутствуют индивидуальные дозиметры для персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения;

-отсутствует контроль за дозами облучения персонала и пациентов при проведении рентгенологических исследований, не соблюдаются требования по обеспечению радиационной безопасности пациентов и населения; 

- отсутствует карточка (журнал) учета, где фиксируется доза облучения персонала;

-санитарно-техническое состояние помещения неудовлетворительное, на стенах трещины, линолеум находится в ветхом состоянии, во многих местах порван, соединительные швы разошлись, края линолеума не подведены под плинтус;

-в процедурной рентгенологического кабинета установлены обычные деревянные двери для входа и выхода в пультовую, которые не обеспечивают должный уровень защиты.

Согласно ст.19.20 ч.3 КоАП РФ осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При указанных обстоятельствах суд признает ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. ч.3 ст.19.20 КоАП РФ. 

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Кантышевская участковая больница», расположенное по адресу: с.

<

адрес> Республики Ингушетия, 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить юридическому лицу-ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 10 (десять) суток. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Ингушетия в течение 10 суток со дня вручения или получения.

Судья Т.А. Евлоев