КОПИЯ 86RS0№-56

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 сентября 2024 года г. Нижневартовск 

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе:

председательствующего судьи Чурсиновой В.Г.,

при секретаре Шайхиевой А.И., 

с участием представителя прокурора города Нижневартовска Кирилловой К.С., представителя ответчика ООО Сервисный центр «Альянс Групп» - ФИО1 и представителя ответчика ФИО2 - ФИО3, 

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело № 2-658/2024 по исковому заявлению прокурора города Нижневартовска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО Сервисный центр «Альянс Групп», ФИО2, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре, администрация города Нижневартовска об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Нижневартовска, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ООО Сервисный центр «Альянс Групп» об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности. Просит обязать ООО Сервисный центр «АльянсГрупп» ИНН 

<

***> устранить нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности на объекте «хостел» по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, в течение 60 дней с момента вступления в силу решения суда, а именно: в двухэтажном здание хостела (администрация) организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; обеспечить дежурный персонал объекта защиты исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); обеспечить дежурный персонал объекта защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; обеспечить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; обеспечить изоляцию электропровода (в помещениях жилых комнат на втором этаже); оборудовать второй эвакуационный выход с первого и со второго этажа хостела; обеспечить ширину эвакуационной лестницы объекта защиты менее 0,9 м;оборудовать объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; разместить план эвакуации людей при пожаре в номерах и на этажах; оборудовать систему пожарной сигнализации; не использовать в помещении кухни розетку со следами термического повреждениями; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения;обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; ознакомить ознакомление прибывающие физические лица на объект защиты (для временного проживания) (под подпись) с мерами пожарной безопасности; разработать памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языке; устранить перепад высоты в полу на путях эвакуации второго этажа;не эксплуатировать светильники в жилых помещениях со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; обеспечить уклон лестницы на путях эвакуации более 1:1 (более 45 градусов); оборудовать объект защиты системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; обеспечить высоту ступеней лестницы на путях эвакуации более 22 см; обеспечить указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам. В трехэтажном здание хостела: организовать (помещения хостела с круглосуточным пребыванием людей) круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; обеспечить дежурный персонал объекта защиты исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); обеспечить дежурный персонал объекта защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; обеспечить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; обеспечить второй эвакуационный выход с первого этажа хостела; обеспечить второй эвакуационный выход со второго этажа хостела; обеспечить второй эвакуационный выход с третьего этажа хостела; обеспечить ширину эвакуационной лестницы объекта защиты менее 0,9 м (фактически в свету 0,76 метра);оборудовать объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; разместить в номерах и на этажах объекта защиты план эвакуации людей при пожаре; обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации; обеспечить высоту ступеней лестницы на путях эвакуации более 22 см обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения;обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; ознакомить прибывающих физические лица на объект защиты (для временного проживания) (под подпись) с мерами пожарной безопасности; обеспечить памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках; обеспечить уклон лестницы на путях эвакуации более 1:1 (более 45 градусов);оборудовать объект защиты системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; обеспечить степень огнестойкости объекта защиты (трехэтажное здание хостела) ниже III степени, фактически здание V степени огнестойкости; обеспечить указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам. В одноэтажное здание хостела: организовать на объекте защиты (помещения хостела с круглосуточным пребыванием людей) круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; обеспечить дежурный персонал объекта защиты исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); обеспечить дежурный персонал объекта защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; обеспечить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможность их свободного открывания изнутри без ключа; обеспечить изоляцию электропровода (в помещениях жилых комнат, коридоре); оборудовать на объекте защиты систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; разместит в номерах и на этажах объекта защиты план эвакуации людей при пожаре; оборудовать на объекте защиты систему пожарной сигнализации; привести в исправное состояние рубильник в помещении тамбура; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения; обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; ознакомить прибывающие физические лица на объект защиты (для временного проживания) (под подпись) с мерами пожарной безопасности; обеспечить памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках; оборудовать объект защиты системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; обеспечить указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам.

В дальнейшем истец изменил требования, просил привлечь в качестве соответчика ФИО2 и в качестве третьего лица - ФИО4

Помощник прокурора Кириллова К.С. в судебном заседании на заявленных требованиях настаивала.

Представитель ООО Сервисный центр «Альянс Групп» и ФИО2 ФИО1 и представитель ФИО2, -ФИО3 в судебном заседании с заявленными требованиями не согласились, указав, что предпринимательская деятельность по сдаче жилых помещений в аренду ответчиками не ведется.

Представители третьих лиц:ОНДиПР по г. Нижневартовску УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, администрации города Нижневартовска, УМВД по г. Нижневартовску и ФИО4, в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Заслушав помощника прокурора, представителей ответчиков, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что прокуратурой города Нижневартовска в период с 

<

дата> по 

<

дата> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте,расположенном по адресу: 

<

...> 

<

адрес> (кадастровый №).

Как установлено указанной проверкой,на момент осуществления проверки ООО Сервисный центр «АльянсГрупп» осуществлялась деятельность по предоставлению мест для временного размещения гражданам, в том числе иностранным гражданам (ОКВЭД 55.10 «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»),на основании договора аренды земельного участка от 

<

дата>, заключенного между ООО Сервисный центр «АльянсГрупп» и собственником жилого помещения -ФИО2

В ходе проведеннойпроверки установлены нарушения требований пожарной безопасности на проверяемом объекте, а именно двухэтажное здание (администрация)в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020№,не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; персонал объекта защиты не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); дежурный персонал объекта защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; не размещены на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; электропровод (в помещениях жилых комнат на втором этаже) эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции; в номерах и на этажах объекта защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре; в помещении кухни используется розетка со следами термического повреждения; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения; не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; прибывающие физические лица на объект защиты (для временного проживания) не ознакомлены (под подпись) с мерами пожарной безопасности;на объектах защиты с пребыванием иностранных граждан, отсутствуют памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках; светильники в жилых помещениях эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; отсутствует указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам.

В нарушение Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа хостела; отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа хостела; ширина эвакуационной лестницы объекта защиты менее 0,9 м (фактически в свету 0,83 метра); в полу на путях эвакуации второго этажа устроен порог (перепад высот).

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» на объекте защиты отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 2 табл. А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», табл. А1 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования» на объекте защиты отсутствует система пожарной сигнализации (СПС).

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» уклон лестницы на путях эвакуации более 1:1 (более 45 градусов).В нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ объект защиты не оборудован системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре и в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.4.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота ступеней лестницы на путях эвакуации более 22 см (фактически 23 сантиметра).

В трехэтажное здание хостела в нарушение Правил на объекте защиты (помещения хостела с круглосуточным пребыванием людей) не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; дежурный персонал объекта защиты не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); дежурный персонал объекта защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; руководителем хостела не размещены на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; на объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) находится в неисправном состоянии (отключена); в номерах и на этажах объекта защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре; на объекте защиты система пожарной сигнализации (СПС) находится в неисправном состоянии (отключена); на объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) находится в неисправном состоянии (отключена); в номерах и на этажах объекта защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре; защиты система пожарной сигнализации (СПС) находится в неисправном состоянии (отключена);руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения; руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; прибывающие физические лица на объект защиты (для временного проживания) не ознакомлены (под подпись) с мерами пожарной безопасности; на объектах защиты с пребыванием иностранных граждан, отсутствуют памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках; отсутствует указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам.

В нарушение Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа хостела; отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа хостела; отсутствует второй эвакуационный выход с третьего этажа хостела; ширина эвакуационной лестницы объекта защиты менее 0,9 м (фактически в свету 0,76 метра); высота ступеней лестницы на путях эвакуации более 22 см (фактически 24 сантиметра); уклон лестницы на путях эвакуации более 1:1 (более 45 градусов, фактически 50 градусов).

В нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 

<

дата> №123-ФЗ объект защиты не оборудован системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 57, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 

<

дата> СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» степень огнестойкости объекта защиты (трехэтажное здание хостела) ниже III степени, фактически здание V степени огнестойкости.

Одноэтажное здание хостела: В нарушение Правил на объекте защиты (помещения хостела с круглосуточным пребыванием людей) не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; дежурный персонал объекта защиты не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); дежурный персонал объекта защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; руководителем хостела не размещены на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; электропровод (в помещениях жилых комнат, коридоре) эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции; в номерах и на этажах объекта защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре; в помещении тамбура используется рубильник с повреждениями; руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения; руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2; прибывающие физические лица на объект защиты (для временного проживания) не ознакомлены (под подпись) с мерами пожарной безопасности; на объектах защиты с пребыванием иностранных граждан, отсутствуют памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках; отсутствует указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, указывающие направление к водоисточникам.

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» на объекте защиты отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 2 табл. А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; табл. А1 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования») на объекте защиты отсутствует система пожарной сигнализации (СПС).

В нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ объект защиты не оборудован системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Указанные нарушения пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих в хостеле, в связи с чем прокурор обратился в суд с настоящим иском.

Заявленные прокурором требования суд считает неподлежащим удовлетворению исходя из следующего. 

В судебном заседании установлено и материалами дела подтверждается, что собственником жилого помещения - 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес> по переулку Рыбникову в г.Нижневартовске, кадастровый №, является ФИО2.(свидетельство о государственной регистрации права от 

<

дата>)

<

дата> между ФИО2 (арендодатель) и ООО Сервисный центр «АльянсГрупп» (арендатор) был заключен договор аренды земельного участка и вышеуказанного жилого помещения.

Предметом настоящего договора аренды жилого помещения является предоставление арендодателем во временное пользование арендатора жилого помещения с правом сдачи арендатором данного помещения в субаренду и размещение на арендованных площадках общежития, как для рабочих и сотрудников ООО СЦ «Альянс Групп» так и для осуществления коммерческой деятельности по сдаче жилого помещения в аренду.

Пункт 4.1. договора аренды земельного участка инаходящегося на нем жилого помещения по адресу: 

<

...> 

<

адрес> предусматривает, что договор вступает в силу с 

<

дата> и действителен до 

<

дата> с автоматической пролонгацией в случае отсутствия посменного уведомления о расторжении данного договора. Сторона, инициирующая досрочное расторжение договора обязуется уведомить другую сторону за 14 календарных дней.

<

дата> между сторонами было заключено соглашение о расторжении указанного договора аренды земельного участка инаходящегося на нем жилого помещения. 

Таким образом, договораренды земельного участка и расположенного на немжилого помещения - 

<

адрес> по переулку Рыбников в г. Нижневартовске, заключенный 

<

дата> между ФИО2 и ООО Сервисный центр «АльянсГрупп» с 

<

дата> былрасторгнут, все обязательства между сторонами прекращены, арендатор возвратил арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил. Данный факт установлен в суде и не оспорен сторонами.

Вместе с тем, несмотря на то, что договор аренды между сторонами расторгнут, прокурор города Нижневартовска настаивает на том, что со стороны ООО СЦ «Альянс Групп»не прекращенадеятельностьпо предоставлению гражданам жилых помещений для проживания на основании аренды койко-мест.

В качестве доказательств истцом представлены фотографии, на которых зафиксировано, что в помещении стоят двухъярусные кровати, находятся люди в помещении, развешано белье.Представленоотобранное 

<

дата> старшим помощником прокурора города Нижневартовска объяснение гражданина Республики Узбекистан ФИО5, из которого следует, что ФИО5 проживает в указанном жилом помещении (по адресу: 

<

...> 

<

адрес>) «по устной договоренности с Абдукаримом», оплачивает № рублей за сутки, переводом на телефон. Также представлено отобранное 

<

дата> старшим помощником прокурора города Нижневартовска объяснение гражданина

<

адрес>ФИО6, из которого следует, что комнату ему предоставил друг.Плату вносит №(предварительно 250 рублей за сутки).

Также в материалы делапредставлен акт проверки от 

<

дата>, подписанный старшим помощником прокурора города Гареевой В.В., из которого следует, что совместно с привлечением специалистов ОНДиПР по 

<

адрес>УНДиПР МЧС России по ХМАО-Югре и УМВД России по г. Нижневартовску осуществлен выезд по адресу: г. Нижневартовск, №, 

<

адрес>, в ходе которого установлен факт осуществления деятельности по временному размещению граждан (хостел).Между тем, данный акт подписан только и.о. заместителя прокурора Гареевой В.В., другими специалистами или приглашенными лицами акт не подписан.

Таким образом,доказательств, подтверждающих осуществление ФИО2 или ООО Сервисный центр «АльянсГрупп»предпринимательской деятельности по предоставлению жилых помещений в аренду другим лицам, использование жилого помещения как хостела, суду не представлено.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерациикаждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались, а в силу ст. 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерациидоказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В силу ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерациисобственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Поэтому вселение собственником -ФИО2 в жилое помещение членов своей семьи или иных граждан является реализацией ее права пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом - жилым помещением.

При этомиз объяснений проживающих в жилом помещении ФИО5 и ФИО6 не усматривается, что комната для проживания, была предоставлена им ФИО2 или ООО Сервисный центр «АльянсГрупп», из их объяснений следует, что комната была им предоставлена по договоренности с мужчиной по имени «Абдукарим».

При указанных обстоятельствах суд считает требования прокурора города Нижневартовска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО Сервисный центр «Альянс Групп» и кФИО2 необоснованными и неподлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований прокурора города Нижневартовска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО Сервисный центр «Альянс Групп», ФИО2 об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности на объекте «хостел» по адресу: г. Нижневартовск, №, 

<

адрес> - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через Нижневартовский городской суд.

Мотивированное решение составлено 

<

дата>.

Судья подпись В.Г.Чурсинова

Подлинный документ находится в

Нижневартовском городском суде

ХМАО-Югры в деле №

Секретарь с/з ________ Шайхиева А.И.