ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дело № 2-1726/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Прохладный 

7 декабря 2023 года

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе

судьи Бликанова А.В.,

при секретаре Шариповой З.М.,

рассмотрев в порядке упрощенного (письменного) производства административное дело по административному исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц к местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР о признании бездействия незаконным и возложении обязанности совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

и.о. прокурора 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц обратился в Прохладненский районный суд ФИО2 Республики с административным исковым заявлением, в котором просит признать незаконным бездействие местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР по неисполнению требований законодательства о пожарной безопасности в администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР и обязать местную администрацию с.

<

адрес> муниципального района КБР в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу исполнить требования действующего законодательства, а именно: заблокировать здание местной администрации с.

<

адрес> автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с пунктом 4 НПБ 110-03, оборудовать здание местной администрации с.

<

адрес> системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в соответствии с пунктом 3.2 НПБ 104-03, установить в здании местной администрации с.

<

адрес> план эвакуации при пожаре в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», обеспечить здание местной администрации с.

<

адрес> достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами положенности, по пункту 60 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», выполнить из негорючих материалов напольные покрытия на путях эвакуации здания местной администрации с.

<

адрес>, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации согласно пункту 6.25 СНиП 21-01-97*, статьи 134, таблицы 28 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункту 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, привести в соответствие с требованиями пункта 6.2 ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ-009 поэтажный план эвакуации людей.

Дело рассмотрено по правилам части 7 статьи 150 КАС РФ в порядке упрощенного (письменного) производства.

В соответствии со статьей 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск.

Поскольку административный ответчик признал предъявленные к нему исковые требования, заявленный иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 175 – 180, 272, 273 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Прохладненский районный суд ФИО2 Республики

РЕШИЛ:

иск исполняющего обязанности прокурора 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц к местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР о признании бездействия незаконным и возложении обязанности совершить определенные действия удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР по неисполнению требований законодательства о пожарной безопасности в администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР.

Обязать местную администрацию с.

<

адрес> муниципального района КБР в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу исполнить требования действующего законодательства о пожарной безопасности, а именно: заблокировать здание местной администрации с.

<

адрес> автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с пунктом 4 НПБ 110-03, 

оборудовать здание местной администрации с.

<

адрес> системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в соответствии с пунктом 3.2 НПБ 104-03, 

установить в здании местной администрации с.

<

адрес> план эвакуации при пожаре в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

обеспечить здание местной администрации с.

<

адрес> достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами положенности, по пункту 60 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

выполнить из негорючих материалов напольные покрытия на путях эвакуации здания местной администрации с.

<

адрес>, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации согласно пункту 6.25 СНиП 21-01-97*, статьи 134, таблицы 28 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункту 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации,

привести в соответствие с требованиями пункта 6.2 ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ-009 поэтажный план эвакуации людей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд ФИО2 Республики через Прохладненский районный суд КБР в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения.

Судья Прохладненского районного суда А.В. Бликанов

Копия верна: судья Прохладненского районного суда А.В. Бликанов