Дело № 5-76/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

02 июня 2021 года с. Миасское

Судья Красноармейского районного суда Челябинской области Карабанова О.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк», расположенного по адресу: 

<

...>, не привлекавшегося к административной ответственности за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» 06.04.2021 в 15 час. 00 мин. по адресу: 

<

...>, повторно нарушило требования пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого риска, выразившееся в несоответствии эвакуационных путей требованиям пожарной безопасности, а именно ширина коридора № 2 составляет менее 1,2 метра – от 1,1м до 0,9м, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

При рассмотрении дела законный представитель МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» ФИО1 пояснила, что ширина коридора уменьшилась в связи с проведённым ремонтом, не соответствует требованиям в связи с наличием канализационных стояков, для устранения нарушения требуется капитальный ремонт, решение собственника помещения. 

Факт совершения МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, постановлением № 15/060907 о назначении административного наказания от 20 февраля 2020 года, вступившего в законную силу 02 июня 2020 года, которым МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в том числе за нарушение требований пожарной безопасности по ширине коридора № 2 менее 1,2 метра – от 1,1м до 0,9м, распоряжением о внеплановой выездной проверки от 03.03.2021, актом проверки № 52 от 06.04.2021, распоряжением Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области от 13.11.2019 № 24 «О вынесении решения об отнесении объектов защиты к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, в приложении к которому указано МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» № 54, рапортом старшего инспектора ОНДиПР по городу Копейску от 25.02.2020 № 43 о произошедшем 15.02.2020 в помещении детского сада МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» возгорании, сведениями МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» о списочной численности воспитанников – 25 детей, основных работников – 12 человек, ответом Администрации Красноармейского района от 06.11.2020 № 6157 в Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Копейску и Красноармейскому района на письмо от 12.10.2019 № 1647 о том, что ширина коридора № 2 МДОУ № 16 составляет менее 1,2 метра, для разработки проектно-сметной документации по расширению коридора направлено письмо в Управление строительства и инженерной инфраструктуры Красноармейского района, показаниями свидетеля А.а Е.А., данных при рассмотрении дела, о том, что нарушения требований пожарной безопасности по ширине эвакуационных путей имеют место по настоящее время, меры к устранению нарушений не принимаются.

Распоряжением главы Красноармейского муниципального района № 557-р от 26.12.2007 организован детский сад в п. Береговой, определено помещение для размещения детского сада по адресу: 

<

...>.

Согласно п. 6.27 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, в редакции, действующей на дату размещения детского сада, ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек. Пунктом 5.21 данного СНиП помещения отнесены к классу Ф1: для временного пребывания людей: Ф1.1 Детские дошкольные учреждения.

В соответствии с п. 5.1.2 Свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.

Пунктом 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк», согласно ст. 4.6 КоАП РФ, на дату 06.04.2021 считается подвергнутым административному наказанию по постановлению № 15/060907 от 20.02.2020 о назначении административного наказания: со дня вступления в законную силу постановления (02.06.2020) до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

В соответствии со ст. 4.1. КоАП РФ при назначении наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, его общественную опасность, имущественное положение лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, принцип презумпции невиновности, смягчающее ответственность обстоятельство – признание вины, отягчающих ответственность обстоятельств, состояния крайней необходимости, невменяемости лица, малозначительности правонарушения не установлено. С учетом длительного периода не устранения данного нарушения суд считает необходимым применить к юридическому лицу наказания в виде административного приостановления деятельности на срок пятнадцать суток.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Береговской детский сад «Ручеёк» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок пятнадцать суток.

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Красноармейский районный суд в течение 10 суток со дня вручения.

Судья подпись О.Ю. Карабанова

<

данные изъяты>