№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Железнодорожного районного суда 

<

адрес> Яцкив О.Г., 

при секретаре ФИО2,

рассмотрев материалы дела в отношении 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», место нахождения: 

<

адрес>, дата создания ДД.ММ.ГГГГ., основной государственный регистрационный №, №, ранее к административной ответственности не привлекалось,

об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, 

установила:

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>. Приокским управлением Ростехнадзора в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения правил эксплуатации электроустановок, а именно:

- отсутствует соединение заточного-шлифовального станка (№) в помещении зарядной станции с сетью заземления;

- профилактические испытания заточного-шлифовального станка (№) в помещении зарядной станции не проведены.

Таким образом, 

<

адрес> городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» нарушило п.1.2.2, 1.6.1, 1.6.3, 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ № от ДД.ММ.ГГГГ., то есть совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу, не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, просит рассмотреть дело в его отсутствие. В заявлении, адресованном суду, обязуется устранить на рушения в течение 10 дней.

Выслушав объяснения должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, ФИО3, исследовав материалы дела, суд считает, что в действиях 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

Статья 9.11 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, потребитель обязан обеспечить:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования.

Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя. Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних (п.1.6.1, 1.6.3 Правил).

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается. Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок (п.2.7.6). 

Вина Рязанского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ подтверждается: 

протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ.;

протоколом о временном запрете деятельности № (ВЗД) от ДД.ММ.ГГГГ., которым 

<

адрес> городскому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» запрещена эксплуатация заточного-шлифовального станка (№) в помещении зарядной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ.;

копией справки 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой заточно-шлифовальный станок, заводской №, модификация №, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит Отделению;

фотографиями (л.д.№);

копией приказа 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» № от ДД.ММ.ГГГГ., которым запрещена эксплуатация заточного-шлифовального станка (№) в помещении зарядной станции с 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ.;

копией распоряжения о проведении плановой выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.;копией акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией предписания № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

адрес> городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией свидетельства о государственной регистрации права серия 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией постановления № от ДД.ММ.ГГГГ.;

копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При назначении наказания 

<

адрес> городскому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное положение виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Совершено умышленное правонарушение в промышленности, строительстве и энергетике, к административной ответственности правонарушитель привлекается впервые. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, по делу не установлено.

Статья 9.11 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц ответственность в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу ч.1 ст.3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется, в частности, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

В судебном заседании должностное лицо, составившее протокол об администартвином правонарушении, ФИО3 пояснил, что допущенные 

<

адрес> городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации заточного-шлифовального станка, заводской №, модификация №, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно ч.2 ст.3.12 КоАП РФ, срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

По данному делу должностным лицом составлен протокол о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ., которым 

<

адрес> городскому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» запрещена эксплуатация заточного-шлифовального станка (№) в помещении зарядной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ.

Следовательно, срок приостановления деятельности должен исчисляться с данного момента.

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.9.1, ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, 

постановила:

Признать 

<

адрес> городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, 

Назначить 

<

адрес> городскому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации заточного-шлифовального станка (№), модификация № в помещении зарядной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на срок 

<

данные изъяты>.

Срок приостановления деятельности исчислять с 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в 

<

адрес> областной суд.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в силу ч.3 ст.32.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, назначившим административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, или Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

Судья -