УИД 66RS0046-01-2018-000683-08 

Дело № 2-482/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

14 сентября 2018 года Пригородный районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Соколова Е.Н.,

при секретере судебного заседания ФИО1, 

с участием прокурора Парадеева Е.Ю., 

представителя ответчика общества с ограниченной ответственностью Закусочная «Набережная» ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью Закусочная «Набережная» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Пригородного района Свердловской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, с учетом уточнения исковых требований обратился в суд с иском к ООО Закусочная «Набережная» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности.

В обоснование иска прокурор указал, что в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в кафе «Набережная» расположенном по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 120,5 км. трассы ФИО3, тер. дом, 1. Эксплуатацию кафе «Набережная» осуществляет ООО Закусочная «Набережная», которое является предприятием с массовым пребыванием неопределенного круга лиц. 

Прокурор просит возложить на ответчика обязанность в срок до 01 ноября 2018 года: разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил; прекратить допуск сотрудников кафе к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарного инструктажа); назначить лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты; руководителю пройти обучение пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность; разработать и разместить план эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009; обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», путем прекращения курения в помещении общественного питания»; за зданием закусочной обеспечить чистку территории от горючих отходов, мусора, тары; предоставить приемо-сдаточные акты на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердака пристроенной части; прекратить эксплуатацию в деревянной части здания закусочной электропровод и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, электролампы без плафонов; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, путем организации ширины основного и запасного эвакуационного выходов из обеденного зала не менее 1,2 метра; демонтировать декоративно-отделочные материалы (панели, обои) с отделки стен в обеденном зале, в коридоре перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала; демонтировать декоративно-отделочные материалы (натяжной потолок) с неизвестными показателями пожарной опасности, используемые для отделки потолка в обеденном зале, в коридоре перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала; демонтировать декоративно-отделочный материал (ламинат с боков обеденного зала) с неизвестными показателями пожарной опасности, используемый для покрытия пола в обеденном зале применен; помещения закусочной в полном объеме защитить пожарными извещателями (коридор перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала, часть помещений в деревянной части здания закусочной); разместить над основным эвакуационным выходом из обеденного зала, световой указатель «Выход»; приемно-контрольный прибор установки автоматической пожарной сигнализации установить на стене не из горючих материалов; обеспечить исправное состояние установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; организовать проведение проверки работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в соответствии с национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки не реже 1 раза в квартал; на объекте организовать хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта; обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); в деревянной части здания закусочной обеспечить применение кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, обеспечить огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики; представить сертификаты соответствия на материалы, использованные для отделки (облицовки) внешних поверхностей наружных стен пристроенной части здания; здание кафе обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложению № 1 Правил, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены; получить паспорта, завода-изготовителя на огнетушители, установленные на объекте защиты, без паспортов; провести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с записью в специальном журнале произвольной формы; к естественному водоему, из которого возможен забор воды для целей пожаротушения здания закусочной объемом более 1000 куб.м, организовать подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м для установки пожарных автомобилей в любое время года; разместить указатель направления движения к противопожарного водоснабжения (естественному водоему) нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения; в деревянной части здания закусочной прекратить совместное хранение авторезины с другими материалами и товаром; в деревянной части здания закусочной обеспечить очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора и тары. 

Иск заявлен в связи с нарушением прав на пожарную безопасность неопределенного круга лиц.

Представитель ответчика ООО Закусочная «Набережная» ФИО2 исковые требования признал в полном объеме, подал суду соответствующее заявление. 

Заслушав прокурора, представителя ответчика, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту.

Порядок реализации данного права в рамках гражданского судопроизводства регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск (часть 1). Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (часть 2). 

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку признание иска совершено представителем ответчика при наличии на то соответствующих полномочий, судом представителю ответчика ФИО2 разъяснены и ему понятны последствия признания иска и принятия его судом, предусмотренные ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а доказательствами, представленными истцом, подтверждается возникшее между сторонами правоотношения, суд приходит к выводу, что признание представителем ответчика иска не противоречит закону, права и законные интересы других лиц не нарушает, и может быть принято судом. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд считает подлежащими удовлетворению исковые требования прокурора в полном объёме.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокуроры освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

С учетом принимаемого решения и размеров государственной пошлины, установленных п. 3 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации суд считает необходимым взыскать с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 300 руб. 00 коп. 

Руководствуясь 39, 173, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Иск прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью Закусочная «Набережная» о понуждении к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности, удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Закусочная «Набережная» в срок до 01 ноября 2018 года в кафе «Набережная» расположенном по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 120,5 км. трассы ФИО3, тер. дом, 1 разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил; прекратить допуск сотрудников кафе к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарного инструктажа); назначить лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты; руководителю пройти обучение пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность; разработать и разместить план эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009; обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», путем прекращения курения в помещении общественного питания»; за зданием закусочной обеспечить чистку территории от горючих отходов, мусора, тары; предоставить приемо-сдаточные акты на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердака пристроенной части; прекратить эксплуатацию в деревянной части здания закусочной электропровод и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, электролампы без плафонов; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, путем организации ширины основного и запасного эвакуационного выходов из обеденного зала не менее 1,2 метра; демонтировать декоративно-отделочные материалы (панели, обои) с отделки стен в обеденном зале, в коридоре перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала; демонтировать декоративно-отделочные материалы (натяжной потолок) с неизвестными показателями пожарной опасности, используемые для отделки потолка в обеденном зале, в коридоре перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала; демонтировать декоративно-отделочный материал (ламинат с боков обеденного зала) с неизвестными показателями пожарной опасности, используемый для покрытия пола в обеденном зале применен; помещения закусочной в полном объеме защитить пожарными извещателями (коридор перед запасным эвакуационным выходом из обеденного зала, часть помещений в деревянной части здания закусочной); разместить над основным эвакуационным выходом из обеденного зала, световой указатель «Выход»; приемно-контрольный прибор установки автоматической пожарной сигнализации установить на стене не из горючих материалов; обеспечить исправное состояние установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; организовать проведение проверки работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в соответствии с национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки не реже 1 раза в квартал; на объекте организовать хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта; обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); в деревянной части здания закусочной обеспечить применение кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, обеспечить огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики; представить сертификаты соответствия на материалы, использованные для отделки (облицовки) внешних поверхностей наружных стен пристроенной части здания; здание кафе обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложению № 1 Правил, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены; получить паспорта, завода-изготовителя на огнетушители, установленные на объекте защиты, без паспортов; провести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с записью в специальном журнале произвольной формы; к естественному водоему, из которого возможен забор воды для целей пожаротушения здания закусочной объемом более 1000 куб.м, организовать подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м для установки пожарных автомобилей в любое время года; разместить указатель направления движения к противопожарного водоснабжения (естественному водоему) нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения; в деревянной части здания закусочной прекратить совместное хранение авторезины с другими материалами и товаром; в деревянной части здания закусочной обеспечить очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора и тары. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Закусочная «Набережная» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 (триста) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Пригородный районный суд Свердловской области в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме. 

Судья (подпись)

Машинописный текст решения изготовлен судьей 18.09.2018 года.

Судья (подпись)