Дело № 12-97/2017 

РЕШЕНИЕ

 

пгт. Алексеевское 30 ноября 2017 г.

Республики Татарстан

Судья Алексеевского районного суда Республики Татарстан Сергеев А.А.,

с участием директора МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу должностного лица – директора МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г. на постановление мирового судьи судебного участка ... по Алексеевскому судебному району РТ от ... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.15 КоАП РФ, которым она подвергнута штрафу в размере 3000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

... начальник межрайонного ОНД по Алексеевскому и ...м УНД ГУ МЧС России по РТ О.Л. составил в отношении директора МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Абрамова Алексеевского МР РТ» О.Г. протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. В качестве нарушения указано, что не выполнено в срок предписание ... от ... по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Постановлением мирового судьи СУ ... по Алексеевскому судебному району РТ от ... она по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

О.Г. обжаловала постановление и просит его отменить, ссылаясь на то, что на выполнение предписания необходимы денежные средства, которые не были заложены в смету финансирования.

В судебном заседании О.Г. жалобу поддержала.

Представитель межрайонного ОНД по Алексеевскому и ...м УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ в судебное заседание не явился, не сообщив о причинах неявки.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Из материалов дела усматривается, что во исполнение распоряжения начальника межрайонного ОНД по Алексеевскому и ...м УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ от ... в МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» проведена внеплановая выездная проверка по выполнению предписания ..., которым установлен срок устранения нарушений требований пожарной безопасности до ....

Предписание ... от ... было вручено для исполнения директору МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г. ....

В связи с неисполнением в срок указанного предписания, начальником межрайонного ОНД по Алексеевскому и ...м УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ в отношении директора МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В данном протоколе перечислены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

В здании музея, расположенном по ... пгт Алексеевское 

– отсутствует 2-й эвакуационный выход со 2-го этажа здания музея (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 6.3.1 (ст.6.3-Ф2.2) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты» «Эвакуационные пути и выходы»; п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

– декоративно-отделочные, облицовочные материалы в зальных помещениях музея выполнены с более высокой пожарной опасностью (ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации музея выполнены с более высокой пожарной опасностью (ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании музея, расположенного по ул. Г, Тукая с. Большие Тиганы:

– декоративно-отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации музея (стены и потолок тамбура) выполнены с более высокой пожарной опасностью. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует (ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ст. 151 ФЗ от 22.07.200; 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Наличие нарушений пожарной безопасности не оспаривалось, доводы в пользу отмены постановления суда основаны лишь на недостаточном финансировании учреждения.

Мировому судье не представлено доказательств, что директором МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г. вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись.

Таким образом, оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления не имеется. Мировым судьёй действия О.Г. верно квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5, наказание ей назначено в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, учтены характер совершенного им административного правонарушения, личность виновной, её имущественное положение. Обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.30.7. КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление Мирового судьи судебного участка ... по Алексеевскому судебному району РТ от ... которым должностное лицо – директора МБУ ДО «Музей родного края им. В.И. Алексеевского МР РТ» О.Г. по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ подвергнута административному штрафу в размере 3000 рублей, оставить без изменения, а её жалобу – без удовлетворения. 

Судья А.А. Сергеев