№ 5-52/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Месягутово 16 июля 2019 года 

Судья Салаватского межрайонного суда Республики Башкортостан Привалов Е.Н., с участием ТО Роспотребнадзора ФИО1, представителя Дуванского РайПО ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении в отношении Дуванского районного потребительского общества (далее – Дуванского РайПО), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ,

установил:

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ вДуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах проведена проверка цеха по розливу безалкогольных напитков Дуванского РайПО, расположенного по адресу: 452530, 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой установлены нарушения а именно:

-в нарушение п. 24 СП 3244-85 «Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности» (далее по тексту СП 3244-85), в производственном цеху не установлена раковина для мытья рук с подведенной к ним горячей и холодной водой;

-в нарушение п. 37 СП 3244-85, освещенность на рабочем месте и на местах, предназначенных для контроля за качеством сырья и готовой продукции, не контролируется раз в квартал;

-в нарушение п. 54 СП 3244-85, входы в производственные цехи не снабжены ковриками с заправкой дезраствором через день;

-в нарушение п. 55 СП 3244-85, трубопроводы не окрашены масляной краской;

-в нарушение п. 57 СП 3244-85, потолки и стены помещений оштукатурены не качественно (на стенах трещины, не ровная поверхность), стены производственного помещения отделаны материалами, позволяющими проводить влажную уборку, побелка проводится не своевременно (грязные подтеки);

-в нарушении п. 65 СП 3244-85, уборочный инвентарь производственных помещений не маркирован, не хранится в отдельных шкафах;

-в нарушение п. 67 СП 3244-85, не проведена влажная уборка помещений, оборудования и инвентаря (на дверях, панелях, карнизах, подоконниках, отопительных приборах, трубопроводах пыль, грязные разводы);

-в нарушение п. 68 СП 3244-85, оконные стекла, внутренние рамы и пространства между рамами не протираются (пыль, грязные разводы);

-в нарушение п. 69 СП 3244-85, побелку и покраску помещений не производят не реже одного раза в год (на потолке, стенах, углах - грязные пятна, подтеки, сырость, плесень), при появлении плесени стены, потолки, углы перед побелкой не обрабатываются противогрибковым антисептиком. Места с отбитой штукатуркой своевременно не заштукатуриваются с последующей побелкой или покраской;

По результатам проведенных испытаний согласно экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ выданного к протоколу № Ф-41-99 от 20.03.2019 г. по результатам измерений искусственной освещенности установлено, что параметры искусственной освещенности не соответствуют нормативным величинам, установленным п.10.2.10. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", в цехе по производству безалкогольных напитков Дуванского районного потребительского общества по адресу: 452530, 

<

адрес>, в точках: № рабочее место оператора, (Г-0,8 м. от пола) - измеренная освещенность составляет 180 Лк при норме 300 Лк.

Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо Дуванское районное потребительское общество, за которое установлена административная ответственность по ст.6.4. Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, в соответствии с которой предусмотрены санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., ДД.ММ.ГГГГ с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. юридическое лицо Дуванское районное потребительское общество расположенное по адресу: 452530, 

<

адрес>, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4. КоАП РФ-нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В судебном заседании начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах суду пояснил, что указанные нарушения несут опасность для здоровья граждан, в связи с чем необходимо приостановить деятельность указанного объекта.

Представитель Дуванского РайПО ФИО2 вину в совершении правонарушения признал полностью, в судебном заседании с протоколом об административном правонарушении согласился, пояснил, что в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных недостатков.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Вина Дуванского РайПО в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4. КоАП РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами административного дела, в частности: протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом по результатам измерений искусственной освещенности № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина Дуванского РайПО в совершении вменяемого ему административного правонарушения установлена и доказана. У суда не имеется оснований не доверять представленным материалам дела, полученным в установленном порядке. Представленные доказательства суд находит допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, не находит обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. Существенных нарушений при сборе административного материала, влекущих прекращение производства по делу, не имеется.

Отягчающих административную ответственность Дуванского РайПО обстоятельств суд не находит.

Смягчающим административную ответственность Дуванского РайПО обстоятельством является в соответствии со ст. 14.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ раскаяние представителя юридического лица, совершившего административное правонарушение, а также к ним суд относит признание вины. 

Оснований для освобождения Дуванского РайПО от административной ответственности не имеется, срок привлечения к административной ответственности не истек.

При таких обстоятельствах, судья считает вину Дуванского РайПО в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных и жилых помещений, полностью доказанной и, исходя из характера правонарушения, признании представителем филиала Дуванского РайПО вины в совершенном правонарушении, находит возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности цеха по розливу безалкогольных напитков Дуванского РайПО по адресу: 452530, 

<

адрес>, сроком на 20 суток, которое сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать юридическое лицо Дуванское районное потребительское общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности цеха по розливу безалкогольных напитков Дуванского РайПО, расположенного по адресу: 452530, 

<

адрес>, сроком на 20 суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ через Салаватский межрайонный РБ суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья Привалов Е.Н.

СОГЛАСОВАНО

Судья Привалов Е.Н.