Дело № 5-83/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2019 года г. Оханск 

Судья Нытвенского районного суда Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Оханске) Томилина Е.А., с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по доверенности ФИО1, рассмотрев в судебном заседании при ведении протокола судебного заседания секретарем Вознюк В.А. дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП Российской Федерации в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Оханская центральная районная больница»,

у с т а н о в и л:

по результатам проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № плановой выездной проверки государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Оханская центральная районная больница» (далее по тексту-ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ») ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в отношении указанного юридического лица составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП Российской Федерации. В вину ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ», осуществляющему деятельность в сфере здравоохранения, вменяются нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 15-30 часов на пищеблоке ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» по адресу: 

<

адрес> выявлено, что овощной, мясо-рыбный цеха не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее по тексту СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10), п. 3.3. примечания 2 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01). 

К производственным моечным ваннам (2 шт.) овощного цеха, к производственной моечной ванне с маркировкой «Кура» мясо-рыбного цеха, к одной из трех производственной моечной ванне моечной кухонной посуды и инвентаря, к раковине для мытья рук варочного цеха, ванне для охлаждения III блюд, не подведена горячая вода с установкой смесителя (имеется подводка только холодной воды), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 3.3. примечания 2 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Производственные моечные ванны в овощном, мясо-рыбном, варочном цехах, в моечной кухонной посуды и инвентаря присоединены к канализационной сети без устройства воздушных разрывов (не менее 20 мм. от верха приемной воронки), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 3.8. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Система приточно-вытяжной механической вентиляции пищеблока не исправна (не в рабочем состоянии), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 4.4. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Санитарная комната для персонала, где расположен туалет и душевая, не оборудована автономной системой вытяжной вентиляции преимущественно с естественным побуждением (вентиляция выведена в общую систему приточно-вытяжной механической вентиляции пищеблока), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 4.4. СП2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

В овощном цехе отверстие вентиляционной системы (короба) не закрыто мелкоячеистой полимерной сеткой, что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 4.4.СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Не оборудована локальная вытяжная вентиляция над одной из трех производственных ванн моечной кухонной посуды и инвентаря, являющимися источниками повышенных выделений тепла и влаги, что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 4.5.СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Осветительные приборы (две люминесцентные лампы) в помещении для хранения детского питания не оборудованы защитной арматурой, что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 4.15. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Для отделки стен помещения для хранения детского питания, кабинета диетсестры, производственного коридора использованы бумажные обои (не стойкие к санитарной обработке и дезинфекции), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п.п. 5.6., 5.11., 5.12. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

На пищеблоке допускается наличие насекомых, а именно в варочном цехе на столе для готовой продукции, на вентиляционном зонте над жарочным шкафом, в моечной кухонной посуды на подоконнике обнаружены жизнеспособные особи насекомых (тараканы), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 12.1. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Допущено осуществление приготовления пищи, напитков для обеспечения горячим питанием пациентов в помещении пищеблока, не соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, что не позволяет поддерживать должный санитарно-гигиенический режим на предприятии - не проводится ремонт по мере необходимости производственных и вспомогательных помещений пищеблока, в производственных помещениях имеются большие дефекты отделки стен:

- на стенах вспомогательного помещения при служебном входе дефекты оштукатуренной поверхности в виде трещин; большой дефект оштукатуренной поверхности стены у окна и у дверей; дефект деревянной поверхности подоконника в виде трещин и множественные дефекты красочного покрытия (отслоилась); на деревянной поверхности окна большие дефекты красочного покрытия в виде отслоения и дефекты самой деревянной поверхности; плиточное покрытие пола неровное - имеет множественные дефекты в виде трещин, выбоин, местами плиточное покрытие отсутствует; на входных дверях большие дефекты красочного покрытия в виде отслоения;

- на стенах производственного коридора дефекты красочного покрытия в виде отслоения, плиточное покрытие пола имеет дефекты в виде отсутствия плиток;

- на стенах санитарной комнаты для персонала - дефекты оштукатуренной поверхности в

виде трещин, местами частично выпала, большие дефекты красочного покрытия и оштукатуренной поверхности в нижней части стены у окна; на батареях большие дефекты красочного покрытия; плиточное покрытие пола неровное - имеет множественные дефекты в виде

трещин, местами плиточное покрытие отсутствует;

- на стенах овощного цеха - частичные дефекты плитки в виде отсутствия, большой дефект оштукатуренной поверхности стены у окна (частичное выпадение и растрескивание), вдоль оконных проёмов имеются дефекты оштукатуренной поверхности в виде трещин и выпадения фрагментов и дефекты красочного покрытия; на стенах дефекты оштукатуренной поверхности в виде трещин; большие дефекты красочного покрытия и оштукатуренной поверхности в нижней части стены; на потолке трещины и отслаивание красочного слоя; дефект деревянной поверхности подоконника и оконной рамы в виде трещин и множественные дефекты красочного покрытия (отслоилась); на батареях большие дефекты в виде коррозии, а также дефекты красочного покрытия; покрытие пола неровное - имеет множественные дефекты в виде трещин, местами плиточное покрытие отсутствует, большой дефект на полу у вывода канализационной трубы и около сливного трапа, участки пола с бетонированной поверхностью раскрошились;

- в помещении суточного запаса продуктов на оштукатуренной поверхности стен и потолка у оконного проема и у батареи имеются множественные дефекты в виде отслоения штукатурки, побелки, красочного слоя, следы от намокания стены; частично разрушена деревянная конструкция оконного проема (сквозное отверстие на улицу), повреждение красочного слоя с отслаиванием краски на рамах, подоконнике; дефекты откосов оконных проемов -частичное отслаивание шпаклевки, повреждение красочного слоя с отслаиванием краски; на батареях большие дефекты в виде коррозии, а так же дефекты красочного покрытия (отсутствует краска); покрытие пола неровное - имеет множественные дефекты в виде трещин, местами плиточное покрытие отсутствует, большой дефект на полу у вывода канализационной трубы и около сливного трапа, участки пола с бетонированной поверхностью раскрошились; плиточное покрытие пола неровное - имеет множественные дефекты в виде трещин, участки пола с бетонированной поверхностью раскрошились (под окном);

- в мясо-рыбном цехе на потолке дефекты в виде трещин на стенах имеются дефекты в виде трещин, повреждение красочного слоя с отслаиванием краски; частичное отслаивание облицовочной плитки, повреждение красочного слоя с отслаиванием краски на рамах, подоконнике; на батареях дефекты красочного покрытия (отсутствует краска); пол не ровный (дефекты в виде частичного отслаивания напольной плитки), у моечной ванны с маркировкой «Кура» дефект полового покрытия в месте прокладки канализационных труб;

- в моечной кухонной посуды и инвентаря: на потолке дефекты в виде трещин; на стенах имеются дефекты в виде трещин, с отслаиванием штукатурки, краски, большие сколы облицовочной плитки; на батареях дефекты красочного покрытия (отсутствует краска); пол неровный (значительный дефект в виде отслаивания напольной плитки, сливной трап не закрыт решеткой);

- на стенах в варочном цехе имеется дефект плитки в виде сколов, часть плиток выпала, дефекты красочного покрытия, дефекты оштукатуренной поверхности стен в виде трещин и сколов, у окна (частичное выпадение и растрескивание), дефект бетонированного плинтуса в нижней части стены (частично выпал, поверхность неровная); дефект деревянной поверхности подоконника и оконной рамы в виде трещин и множественные дефекты красочного покрытия (отслоилась); на батареях дефекты красочного покрытия; красочное покрытие на потолке имеет большие дефекты в виде отслоения красочного слоя, имеются трещины и дефекты оштукатуренной поверхности в местах крепления системы вентиляции; плиточное покрытие пола неровное - имеет дефекты в виде трещин, местами плиточное покрытие отсутствует, участки пола с бетонированной поверхностью раскрошились, решетка, которой закрыто отверстие сливного трапа с дефектами, неровная;

- на стене у дверей гардеробной дефекты оштукатуренной поверхности (трещины), дефекты красочного покрытия в виде отслоения; на потолке дефект оштукатуренной поверхности в виде скола поверхности потолка; половое покрытие (линолеум) с дефектами (частично порван, в месте соединительного шва неровная поверхность); дефект деревянной поверхности подоконника в виде трещин и множественные дефекты красочного покрытия (отсутствует); на батареях дефекты красочного покрытия;

- на стенах помещение выдачи готовой пищи большие дефекты красочного покрытия виде

отслоения, на потолке дефект оштукатуренной поверхности (выпал участок), красочное покрытие на полу сильно изношено - практически отсутствует;

- в помещении для хранения детского питания растрескивание оштукатуренной поверхности потолка; деревянный пол с дефектами красочного покрытия (изношено);

- в кабинете диетсестры растрескивание оштукатуренной поверхности потолка;

- в производственном коридоре растрескивание оштукатуренной поверхности потолка, 

что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п.п. 5.5., 5.16. СП2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Допущено использование инвентаря, выполненного из материалов, не разрешенных к использованию в установленном порядке, не допускающих качественное проведение мойки и дезинфекции, а именно - в овощном цехе две моечные ванны, внешняя поверхность которых имеет большие дефекты красочного покрытия в виде отслоений, в цехе для обработки мяса, рыбы, куры - производственные столы для обработки мяса, рыбы и куры, оборудованы полками с большими дефектами красочного покрытия в виде отслоений, что является нарушением п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п. 6.2., 6.4. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Пищеблок не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования, не обеспечена исправная работа технологического и холодильного оборудования предприятия: на

пищеблоке в помещении суточного запаса продуктов - три неисправных холодильных шкафа, в складе для хранения пищевых продуктов - два неисправных холодильных шкафа, одна неисправная морозильная камера (в момент проверки использовалась для хранения молочной продукции - хранились молоко, спред), что является нарушением п. 14.2 гл. 1 Сан-Пин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, п.п. 6.1., 15.1. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

Временный запрет деятельности в отношении ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» в ходе производства по делу не применялся, протокол о временном запрете деятельности не составлялся.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО1, действующая на основании доверенности, пояснила, что осуществление деятельности по приготовлению блюд общественного питания для больных отделений стационаров ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» на пищеблоке с указанными в протоколе нарушениями создает угрозу здоровью людей. 

Законный представитель ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» ФИО2 в судебное заседание не явился, ходатайствовал об отложении судебного заседания, в связи с нахождением в очередном отпуске.

Оснований для удовлетворения ходатайства об отложении судебного заседания не имеется. Такие обстоятельства, как нахождение представителя организации в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста и т.п., не могут рассматриваться в качестве уважительных причин неявки в судебное заседание и основания для отложения судебного разбирательства. Исполнение обязанностей главного врача, выдача доверенности на представление интересов учреждения, во время его очередного отпуска возлагается на иное лицо.

Заслушав участвующих в деле лиц, рассмотрев дело об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В соответствии со статьей 6.4 КоАП Российской Федерации нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Согласно ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России ДД.ММ.ГГГГ №, устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

Пунктом 4.2 главы I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" установлено, что поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О введении в действие санитарных правил" с ДД.ММ.ГГГГ утверждены санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила 2.ДД.ММ.ГГГГ-01".

Согласно п. 3.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. Пунктом 2 Примечаний п. 3.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 установлено, что подводку горячей воды следует проектировать к моечным ваннам и производственным раковинам, а также к поливочным кранам для мытья жироуловителей, грязеотстойников и мезгосборников.

В силу п. 3.8 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации должны иметь гидравлические затворы (сифоны).

Пунктами п.п. 4.4, 4.5, 4.15 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 установлено, что производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой полимерной сеткой.

Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влагопылезащитном исполнении. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы, кремовзбивалки, тестомесы, дисковые ножи), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру.

Пунктами 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 5.16 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 установлено, что стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.

Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для внутренней отделки.

Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях не должны иметь порогов. Загрузочная оборудуется платформой, навесом.

Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого посетителя обязательна уборка обеденного стола.

Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция. При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератизация помещений.

В организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарно-технического и технологического оборудования) по мере необходимости и его покраска.

В силу п. 6.1, 6.2, 6.4 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 организации обеспечиваются достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения.

При организации питания участников массовых общественных мероприятий должно быть предусмотрено достаточное количество посуды. При оказании организацией общественного питания кейтеринговых услуг (приготовление блюд и доставка их по месту заказа, подогрев блюд, сервировка стола, уборка посуды, помещений и территории, осуществляемые обслуживающим выездным персоналом) количество столовой посуды и столовых приборов комплектуется в соответствии с количеством порций для однократного применения. Запас чистых фужеров и чашек рассчитывается на 2 - 3-кратный прием напитков посетителями.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара выполняются из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и по окончании работы.

Производственные столы в конце работы тщательно моются с применением моющих и дезинфицирующих средств, промываются горячей водой при температуре 40 - 50 град. C и насухо вытираются сухой чистой тканью.

Согласно п. 12.1 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 в организациях не допускается наличие насекомых (вредные членистоногие - тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные клещи; вредители запасов - жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и грызунов (серые и черные крысы, домовые мыши, полевки и др.).

Для борьбы с насекомыми и грызунами используются современные и эффективные средства, разрешенные для этих целей органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке. Не рекомендуется применять для борьбы с мухами средства типа липких лент и поверхностей.

Согласно п. 15.1 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 руководитель организации обеспечивает в том числе:

- наличие на каждом предприятии настоящих санитарных правил;

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия;

- должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения и качество воды в них;

- организацию производственного и лабораторного контроля;

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей;

- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений госсанэпидслужбы;

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования предприятия;

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения;

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения семинаров, бесед, лекций.

Выявленные при проведении надзорным органом плановой проверки ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» нарушения санитарно-эпидемиологических требований подтверждаются достоверными доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, видеоматеривалами. Выявленные нарушения не оспариваются законным представителем лица, привлекаемого к административной ответственности.

На основании изложенного, судья квалифицирует действия ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» по ст. 6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

При назначении административного наказания суд смягчающие вину обстоятельства, а также обстоятельств отягчающих вину лица, привлекаемого к административной ответственности не установил.

При назначении административного наказания судья учитывает характер правонарушения, его общественную опасность, в том числе то обстоятельство, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний. 

При данных обстоятельствах назначение наказания в виде административного штрафа не обеспечит достижение задачи законодательства об административных правонарушениях по защите санитарно- эпидемиологического благополучия граждан, в связи с чем судья считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по приготовлению блюд общественного питания для больных отделений стационаров на пищеблоке ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» по адресу: 

<

адрес>. 

При этом в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде приостановления деятельности, административное наказание может быть досрочно прекращено судьей по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ.

При определении срока административного приостановления деятельности судья исходит из того, что для устранения выявленных нарушений необходимо время, в которое включается проведение необходимых процедур, связанных с финансированием расходов по приведению учреждения, в соответствие с санитарными нормами.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л :

Признать государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Оханская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП Российской Федерации.

Назначить государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

<

адрес> «Оханская центральная районная больница» наказание в виде административного приостановления административного приостановления деятельности по приготовлению блюд общественного питания для больных отделений стационаров на пищеблоке ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» по адресу: 

<

адрес> на срок девяносто суток. 

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Нытвенский районный суд в срок 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.А. Томилина