КОПИЯ

Подлинник данного документа подшит в административном деле № 5-703/2019, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ.

Дело № 5-703/2019

УИД 16RS0042-02-2019-002248-39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

город Набережные Челны 25 июня 2019 года

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Григоренко А.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, ... 

У С Т А Н О В И Л :

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в г. Набережные Челны, представлен в суд протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания в пекарне «Пирожкофф», расположенной по адресу: ..., согласно которого 07 июня 2019 года в 14 часов 20 минут в пекарне «Пирожкофф», выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: система вытяжной вентиляции выведена на крышу жилого дома, в аксонометрической схеме паспорта вентиляционной системы В1 высота шахты вытяжной вентиляции от конька жилого дома не указана (п.4.6 СП 2.3.6.1079-01 «система вытяжной вентиляции организаций, расположенной в зданиях иного назначения, оборудуются отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.»). Отверстие для забора наружного воздуха для приточной вентиляции пекарни и отверстие для выброса воздуха из вытяжной системы вентиляции осуществляется со стороны арки жилого дома на высоте более 2м. В аксонометрической схеме представленного паспорта вентиляционной системы П1 высота отверстия не указана.

Над моечными ваннами в зоне мытья кухонной посуды, являющимися источниками повышенных выделений влаги. Местная вытяжная система вентиляции отсутствует (п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения»). Не представлена документация на систему вентиляции в санузле.

При рассмотрении дела представитель ИП ФИО1 – ФИО2 выявленные правонарушения не отрицала, вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал полностью.

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в г. Набережные Челны ФИО3 в суде просила о наложении на ИП ФИО1 административного наказания в виде административного приостановления деятельности указанной пекарни.

Заслушав мнение лиц участвующих в деле, изучив предоставленные материалы, судья считает вину ИП ФИО1 установленной, поскольку она подтверждается исследованными в суде материалами дела: протоколом об административном правонарушении № 577 от 10 июня 2019 года (л.д.3-5), определением № 42 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведением административного расследования (л.д.7-8), определением № 698 от 21 мая 2019 года о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы (л.д.11-13), протоколом осмотра помещений (л.д.15-19)экспертным заключением от 03 июня 2019 года (л.д.21-23), заявлением Ф. Ш.К. (л.д.25-28), договором аренды № 45-10/4А от 01 апреля 2019 года (л.д.28-38), согласно которых в пекарне «Пирожкофф» ИП ФИО1, при осуществлении деятельности по оказанию услуг общественного питания, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: система вытяжной вентиляции выведена на крышу жилого дома, в аксонометрической схеме паспорта вентиляционной системы В1 высота шахты вытяжной вентиляции от конька жилого дома не указана. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м. Отверстие для забора наружного воздуха для приточной вентиляции пекарни и отверстие для выброса воздуха из вытяжной системы вентиляции осуществляется со стороны арки жилого дома на высоте более 2м. В аксонометрической схеме представленного паспорта вентиляционной системы П1 высота отверстия не указана.

Над моечными ваннами в зоне мытья кухонной посуды, являющимися источниками повышенных выделений влаги. Местная вытяжная система вентиляции отсутствует. Не представлена документация на систему вентиляции в санузле.

Содеянное ИП ФИО1 судья квалифицирует по ст. 6.4 КоАП РФ - как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

При назначении наказания судья принимает во внимание обстоятельства совершения индивидуальным предпринимателем административного правонарушения, личность правонарушителя.

С учетом характера совершенных нарушений, принимая во внимание, что указанные нарушения совершены в магазине по розничной продаже продуктов питания, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, и необходимости определенного времени для устранения выявленных нарушений, судья приходит к выводу о необходимости административного приостановления деятельности указанной пекарни.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.12, ст. 29.6 п. 5, ст. 29.9 ч. 1 п. 1, ст. 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

привлечь индивидуального предпринимателя ФИО1, к административной ответственности по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которой назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности пекарни «Пирожкофф», расположенной по адресу ... сроком на 60 (шестьдесят) суток.

Начало течения срока административного приостановления деятельности пекарни «Пирожкофф», расположенной по адресу ... исчислять со дня фактического приостановления деятельности данного магазина.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение в части административного приостановления деятельности пекарни «Пирожкофф» возложить на Набережночелнинский межрайонный отдел судебных приставов № 1 г. Набережные Челны Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан.

Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток через Набережночелнинский городской суд.

Судья: «подпись» Григоренко А.М.

Копия верна.

Судья: Григоренко А.М. 

Секретарь с/з: ФИО4

Постановление вступило в законную силу 09.07. 2019 года. 

Судья: Григоренко А.М.