№ 5-15/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 мая 2024 года г. Первомайск

Судья Первомайского районного суда Нижегородской области Красненков Е.А.,

с участием представителя юридического лица - администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области ФИО1 (по доверенности от 16.05.2024 года),

лица, составившего протокол по делу об административном правонарушении - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Первомайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, в отношении юридического лица - администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 08 апреля по ДД.ММ.ГГГГ при проведении внеплановой проверке с целью контроля за соблюдением органами местного самоуправления - администрацией городского округа город Первомайск Нижегородской области требований пожарной безопасности (реализации полномочий в области пожарной безопасности) на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а именно: Нижегородская область, городской округ город Первомайск – 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Пр-№., установлен факт невыполнения органом местного самоуправления-администрацией г.о.г. Первомайск Нижегородской области пунктов №№ предписания от ДД.ММ.ГГГГ №В/ПВП, органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, что подтверждается актом проверки №-В/АВП от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Территория г. Первомайск, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

1. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники по 

<

адрес> не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

2. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники по 

<

адрес> не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

3. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники по 

<

адрес> не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

4. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники по 

<

адрес> не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

5. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками, расположенными по улице 

<

адрес> менее 30 метров.

6. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до зданий, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> № менее 30 метров (по факту 19 метров).

7. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до зданий, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № менее 30 метров (по факту 10 метров).

8. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками в районе 

<

адрес> менее 30 метров.

9. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

10. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

11. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

12. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

13. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

14. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на переулке 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

15. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

16. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

18. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

19. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

20. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого жилого дома от одного пожарного гидранта на 

<

адрес> в 

<

адрес>, обслуживаемых данной сетью, при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием.

21. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

22. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

23. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

24. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

25. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

26. Тупиковая линия водопровода по 

<

адрес> в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

27. Тупиковая линия водопровода по 2 –му переулку Клубному в 

<

адрес> применяется для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды при длине линий свыше 200 м

28. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (за зданиями школ по 

<

адрес>-

<

адрес> 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (по факту 6-11 метров) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

29. Не создана вокруг населенного пункта (в районе площадки № 

<

адрес> 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

30. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования с правой стороны автодороги 22 К 0071 ФИО4 вблизи квартала № Первомайского участкового лесничества.

31. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>» (между участками №А с кадастровым № и площадкой № с кадастровым №).

32. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

33. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

34. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

35. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

36. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

37. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

38. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

39. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

40. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах мкр. Привокзальный.

Территория д. Конновка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

41. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

42. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования у 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

43. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию (по факту 5-8 метров, совсем не выполнена в районе 

<

адрес> у 

<

адрес>)

44. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес> менее 30 метров.

45. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес> менее 30 метров.

46. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес> менее 30 метров.

47. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, а также к лесному участку с кадастровым номером №).

48. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №).

49. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (вдоль дороги с асфальтовым покрытием, в т.ч. территории, примыкающей к лесным участкам, включая территорию, примыкающую к государственному природному заповеднику имени ФИО2 ФГБУ «

<

данные изъяты>». 

50. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, №);

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

51. Не создана вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию. 

52. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>

53. Противопожарные расстояния от границы лесных насаждений до зданий и сооружений, расположенных по 

<

адрес> менее 30 метров.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

54. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

55. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес>, в районе домов №5,6,7 (с правой стороны при въезде в населенный пункт) менее 30 метров.

56. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес>, в районе домов №6,8,10 (с правой стороны при въезде в населенный пункт) менее 30 метров.

57. Не создана вокруг населенного пункта (в районе участков и домов №5,6,7 по 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

58. Не создана вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>, 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

59. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес>.

60. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес>.

61. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: имеющаяся площадка (пирс) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в неисправном (обветшалом) состоянии.

62. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №; №, №, № №, №, №, №, №, №, №)..

63. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к лесным участкам с кадастровым номером №).

64. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №, а также к лесному участку с кадастровым номером №).

65. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, а также к лесным участкам с кадастровыми номерами №, №)

66. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к лесным участкам с кадастровым номером №) 

67. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами № №, №).

68. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

69. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

70. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) в границах 

<

адрес>.

Территория р.

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

71. Допущено использование противопожарного расстояния от границ застройки населенного пункта за земельным участком № по 

<

адрес> до лесных насаждений в лесничествах для складирования горючих материалов (бревна в штабеле).

72. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на жилые дома в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>.

73. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на жилые дома в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>.

74. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на жилые дома в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>.

75. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на жилые дома в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>.

76. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на жилые дома в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>.

77. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес> (напротив 

<

адрес>). 

78. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес> (за домом №)

79. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес> (у 

<

адрес>)

80. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

81. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес> (у 

<

адрес>)

82. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, находящегося между 

<

адрес>.

83. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес>

84. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

85. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

86. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

87. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

88. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

89. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

90. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

91. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

92. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

93. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками в районе 

<

адрес> в 

<

адрес> менее 30 метров.

94. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками в районе 

<

адрес>А и №А по 

<

адрес> в 

<

адрес> менее 30 метров.

95. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками в районе 

<

адрес>А по 

<

адрес> в 

<

адрес> менее 30 метров.

96. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

97. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

98. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (по факту 4-9 метров) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

99. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (по факту 5-10 метров) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

100. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

101. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

102. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

103. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

104. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

105. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

106. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> ( в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №, №).

107. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т. ч. в районе перекрестка с 

<

адрес>)

108. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> ( в т.ч. территории, примыкающие к участку с кадастровым номером №).

109. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> ( в т.ч. территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №). 

110. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом). 

111. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория оврага между 

<

адрес> и 

<

адрес>). 

112. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами №).

113. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами № со стороны водоема на 

<

адрес>).

114. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами № и № ). 

115. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами № и №).

116. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами № и №). 

117. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом).

118. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами №А, №А, №, №, № ).

119. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом).

120. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами №, №, №, №, №, №, № А, а также территорию пустыря в юго-восточной части населенного пункта, в районе расположения базовой станции сотовой связи).

121. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом).

122. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория пустыря за жилыми домами №, №, №, №, №,№).

123. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом).

124. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территории, примыкающие к участкам с жилыми домами №, №, №).

125. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (территория между строениями жилых домов с хозяйственными постройками и лесом).

126. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

127. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

128. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

129. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

130. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

131. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования у 

<

адрес>.

132. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования на задах 

<

адрес>.

133. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования напротив 

<

адрес>.

134. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования у 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

135. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

136. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

137. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

138. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

139. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

140. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

141. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

142. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес> (у газораспределительной станции)

143. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем на 

<

адрес>)

144. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема у 

<

адрес> в 

<

адрес>

145. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем у 

<

адрес>)

146. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

147. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем по 

<

адрес>)

148. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема (водонапорной башни) за 

<

адрес> в 

<

адрес>.

149. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня за 

<

адрес>)

150. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема между 

<

адрес> в 

<

адрес>.

151. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем между 

<

адрес>).

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

152. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

153. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

154. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

155. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

156. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

157. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес>.

158. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем по 

<

адрес>)

159. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес>.

160. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем по 

<

адрес>)

161. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес>.

162. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем по 

<

адрес>)

163. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема по 

<

адрес>.

164. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем по 

<

адрес>)

165. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водонапорной башни, расположенной в 150 м. в западном направлении от 

<

адрес>.

166. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня в 150 м. в западном направлении от 

<

адрес>)

167. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

168. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

169. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

170. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

171. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

172. Не проводится своевременный покос травы в границах 

<

адрес> (по факту высота травянистого покрова более 15 см.).

173. Не проводится своевременный покос травы в границах 

<

адрес> (по факту высота травянистого покрова более 15 см.).

Территория д. Крамзинка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

174. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

175. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта д. Крамзинка.

Территория д. Пурьев, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

176. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта

Территория д. Пески, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

177. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория д. Аксел, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

178. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

179. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта д. Аксел.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

180. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

181. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

182. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

183. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

184. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

185. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

186. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

187. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта 

<

адрес>.

Территория д. Цыгановка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

188. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта д. Цыгановка.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

189. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

190. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

191. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

192. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

193. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

194. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема между 

<

адрес> (ЕВ 1) в 

<

адрес>.

195. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем между 

<

адрес> (ЕВ 1))

196. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема между 

<

адрес> (ЕВ 2) в 

<

адрес>.

197. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем между 

<

адрес> (ЕВ 2))

198. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема между 

<

адрес> (ЕВ 3) в 

<

адрес>.

199. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем между 

<

адрес> (ЕВ 3))

200. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водонапорной башни, расположенной у 

<

адрес> в 

<

адрес>.

201. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня, расположенная у 

<

адрес>)

202. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

203. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием в 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес> лесничества, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

204. Противопожарные расстояния от лесных насаждений до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками в районе 

<

адрес>, № и № по 

<

адрес> в 

<

адрес> лесничество менее 30 метров.

205. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> ( в т.ч. территория между участков с кадастровыми номерами № и №, территория, примыкающая к участку с кадастровым номером №).

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

206. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

207. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

208. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

209. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

210. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

211. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

212. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

213. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей к 

<

адрес> в 

<

адрес>.

214. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

адрес>)

215. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей к 

<

адрес> в 

<

адрес>.

216. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

адрес>)

217. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей к 

<

адрес> в 

<

адрес>.

218. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

адрес>)

219. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, расположенного около 

<

адрес> в 

<

адрес>.

220. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем у 

<

адрес>)

221. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория д. Алатырь, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

222. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

223. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в населенного пункта д. Алатырь.

Территория д. Каналгуши, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

224. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория д. Григорьевка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

225. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория д. Петровка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

226. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

227. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

228. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

229. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

230. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

231. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования у 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

232. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

233. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

234. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

235. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

236. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей к 

<

адрес> в восточной части 

<

адрес> в 

<

адрес>.

237. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

адрес>)

238. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием западной части 

<

адрес> в 

<

адрес>.

239. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

240. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

241. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

242. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

243. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

244. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

245. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

246. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

247. Допущено использование противопожарных расстояний от границ застройки населенного пункта в районе 

<

адрес> (у дороги ведущей на родник) до лесных насаждений для складирования горючих материалов (спиленные деревья).

248. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водонапорной башни, расположенной в конце 

<

адрес> в 

<

адрес>.

249. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня, расположенная в конце 

<

адрес>)

250. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей к 

<

адрес> в 

<

адрес>.

251. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

адрес>)

252. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

253. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

254. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория д. Верзиляй, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

255. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

256. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

257. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

258. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

259. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования по 

<

адрес> (у здания МПК «

<

данные изъяты>

260. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня, расположенная в конце 

<

адрес>)

261. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, расположенного в конце 

<

адрес> в 

<

адрес>.

262. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем, расположенный в конце 

<

адрес>)

263. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

264. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

265. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

266. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

267. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

268. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

269. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

Территория 

<

адрес> (

<

адрес>), подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

270. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: к имеющейся в населенном пункте водонапорной башне отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года 

271. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: к имеющемуся в населенном пункте естественному водоисточнику (пруд) на 

<

адрес> за 

<

адрес> отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

272. Противопожарные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до границ застройки с индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками по 

<

адрес> (с правой стороны при въезде в населенный пункт) менее 30 метров.

273. Не создана вокруг населенного пункта (в районе участков и домов №, 7,8,9 по 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

274. Не проведена рубка и очистка от молодых деревьев и кустарников для обеспечения требуемого противопожарного разрыва не менее 30 метров от границ застройки населенного пункта и обеспечения нераспространения природных пожаров с лесного участка на территорию населенного пункта вдоль правой границы населенного пункта в районе расположения жилых домов №№, №,№,№ и др. по 

<

адрес>. 

275. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес> (в т.ч. территория центральной части населенного пункта между участками с кадастровыми номерами № и №, а также территории, примыкающие к участкам с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №).

276. Допущено использование противопожарных расстояний от границ застройки населенного пункта в районе 

<

адрес> (при въезде в 

<

адрес>) до лесных насаждений для складирования горючих материалов (спиленные деревья).

277. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

278. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория д. Кошелиха, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

279. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

280. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

281. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

282. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

283. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

284. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

285. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования между 

<

адрес> и 

<

адрес>.

286. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

287. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

288. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

289. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

290. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования на земельном участке по 

<

адрес>, в овраге, имеющим координаты: широта – 55.026419; долгота – 43.539387.

291. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования на земельном участке по 

<

адрес>, напротив 

<

адрес>.

292. Допущено устройство свалки отходов на территории общего пользования на земельном участке по 

<

адрес>, напротив 

<

адрес>.

293. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, расположенного на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

294. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем, расположенный на 

<

адрес>)

295. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, расположенного на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

296. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем, расположенный на 

<

адрес>)

297. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водоема, расположенного на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

298. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водоем, расположенный на 

<

адрес>)

299. Не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно: отсутствует подъезд и не выполнена площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей у водонапорной башни, расположенной на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

300. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (водонапорная башня, расположенная на 

<

адрес>)

301. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

302. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>

303. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

304. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

305. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>

306. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

307. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

308. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

309. Расположение имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, прудов и т.п.) не обеспечивает пожаротушение любого здания не менее чем от одного источника при прокладке рукавных линий длинной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

310. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

311. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

312. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

Территория д. Комкино, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

313. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

314. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

315. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

Территория 

<

адрес>, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

316. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

317. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара.

Территория д. Елховка, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

318. Не создана (не обновлена) вокруг населенного пункта (в районе 

<

адрес>) противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на его территорию.

319. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

320. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах 

<

адрес>.

Территория д. Пруды, подверженная угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:

321. Не проводится своевременный покос травы (по факту высота травянистого покрова составляет более 150 мм.) мест общего пользования в границах населенного пункта.

322. Конструкция дорожной одежды для пожарной техники к населенному пункту не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей в соответствии с разрешенными максимальными осевыми массами транспортных средств, изложенными в ТР № «О безопасности колесных транспортных средств» и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара. 

Действия юридического лица - администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области, квалифицированы по ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель юридического лица - администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области ФИО1 с протоколом по делу об административном правонарушении согласился, доводы и обстоятельства, изложенные в протоколе не оспаривал и дополнительно пояснил, что администрацией проводятся мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности, во многих населенных пунктах городского округа произведена опашка, принимаются меры по окосу травы и установке водопроводов. Вместе с тем бюджет администрации является дефицитным, денежных средств на проведение всех мероприятий не достаточно, поэтому при вынесении решения просит применить ст. 4.1 КоАП РФ и снизить размер штрафа. 

Должностное лицо - главный государственный инспектор г.о.г. Первомайск Нижегородской области по пожарному надзору ФИО3, на доводах протокола по делу об административном правонарушении настаивал, при назначении наказания против применения ст. 4.1 КоАП РФ и снижении штрафа не возражает.

Исследовав материалы дела, а именно: протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области с которым представитель администрации был согласен и не оспаривал правонарушение (л.д. 3-15); предписание №-В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ по устранению нарушений требований пожарной безопасности с целью контроля за выполнением администрацией г.о.г. Первомайск Нижегородской области пунктов № № 28-41; 43-47; 49-59; 61-96; 98; 101-115; 118-119; 123-133; 158-202; 215-223; 237-252; 254-255; 257-270; 281; 284-299; 309-329; 334-344; 352-362; 370-372; 375; 377-388; 390-408; 426-427; 429-434, 436-437; 439-444, со сроком выполнения до ДД.ММ.ГГГГ год (л.д. 16-34); акт проверки №-В/АВП от ДД.ММ.ГГГГ год с фототаблицей (л.д. 35-54); выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области (л.д. л.д. 56-61); сведения о привлечении к административной ответственности администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (л.д. 62); представленное в судебном заседании представителем юридического лица привлекаемого к административной ответственности лица, решения городской Думы г.о.г. Первомайск Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ № «О бюджете городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2024 год и на плановый 2025 и 2026 год», решения городской Думы г.о.г. Первомайск Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесение изменений в решение городской Думы г.о.г. Первомайск Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ №, считаю, что вина юридического лица - администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области в совершённом правонарушении при рассмотрении дела нашла своё достаточное подтверждение, установлена и доказана.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ под административным правонарушением понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом установлена административная ответственность.

В силу ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Право должностных лиц органов пожарного надзора осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности организациями и должностными лицами, проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений, давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Как следует из преамбулы Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Правила пожарной безопасности устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Судом установлено, что в ходе проверки администрации г.о.г. Первомайск Нижегородской области выявлен факт невыполнения в установленный срок действующего предписания от ДД.ММ.ГГГГ №-В/ПВП органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно до ДД.ММ.ГГГГ пунктов № № 28-41; 43-47; 49-59; 61-96; 98; 101-115; 118-119; 123-133; 158-202; 215-223; 237-252; 254-255; 257-270; 281; 284-299; 309-329; 334-344; 352-362; 370-372; 375; 377-388; 390-408; 426-427; 429-434, 436-437; 439-444, о чем был составлен акт, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, так как деяние совершено повторно. 

Выданное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, от ДД.ММ.ГГГГ №-В/ПВП по устранению нарушений требований пожарной безопасности привлекаемым к ответственности лицом не оспорено и никем не отменено, данное предписание выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции с соблюдением установленной законом процедуры проведения проверки, и являлось обязательным к исполнению, сведений о его неисполнимости не представлено.

Согласно статье 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В силу статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствует требованиям статьи 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела в протоколе отражены.

На основании совокупности исследованных доказательств, которые являются последовательными, не противоречивыми, относимыми, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о виновности юридического лица администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в совершении изложенного выше правонарушения и квалифицирует его по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Малозначительным совершенное правонарушение не является. 

Срок давности привлечения к административной ответственности соблюден. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не имеется. 

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ, судья учитывает признание вины представителем, принятие мер к устранению недостатков. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренным ст. 4.3 КоАП РФ, не имеется. 

Согласно ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Как указано в ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основе применения частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ, принимая во внимание финансовое положение привлекаемого лица и предоставление документов, подтверждающих принятие мер к устранению нарушений, указанных в предписании и акте, суд полагает возможным снизить минимальный размер административного штрафа, предусмотренный санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, до 75000 рублей, то есть до меры ответственности, которая не утрачивает своего предназначения, соразмерна характеру совершенного правонарушения, степени вины нарушителя, а также отвечает принципам юридической ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.19.5 ч.14, 29.7 - 29.11, 4.1 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - администрацию городского округа город Первомайск Нижегородской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 75000 рублей.

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Разъяснить положения ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ, согласно которой с учетом материального положения лиц, привлеченных к административной ответственности по их письменному заявлению, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме по следующим реквизитам:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФА:

Получатель: УФК по Нижегородской области (Главное управление МЧС России по Нижегородской области) 

ИНН: 

<

***> 

КПП: 526201001 

Банк: УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК ТОФК: 012202102 

Единый казначейский счет (ЕКС):40102810745370000024 Казначейский счет по АДФБ: 03100643000000013200 

ОКМТО: 22701000 

Лицевой счет: 

<

***> 

КДБ: 177 1 16 01191 01 0005 140 

УИН: 17700710823002131726

Сведения об оплате штрафа предоставить в Первомайский районный суд Нижегородской области. 

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Первомайский районный суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья Е.А.Красненков