ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Кизилюрт 09 июля 2018 года.

Судья Кизилюртовского городского суда Муталимова К.Ш., рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.5 КОАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «Бавтугай» расположенного по адресу: ул. Дахадаева, 19 п. Бавтугай, г. Кизилюрт,

УСТАНОВИЛ:

Ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте ФИО1, 03 июля 2018 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.5 КОАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «Бавтугай» расположенного по адресу: ул. Дахадаева, 19 п. Бавтугай, г. Кизилюрт. 

Как усматривается из протокола об административном правонарушении № 0370 от 03.07.2018 года составленного в отношении юридического лица - ООО «Бавтугай», при проведении административного расследования по обращению гражданки ФИО2 X. на «неочищенную» воду, поставляемую на питьевые нужды жителям поселка Бавтугай гарантирующей организацией в лице ООО «Бавтугай» установлено следующее: факты изложенные в жалобе жителей села подтвердилась частично, в результате санитарно-химического и санитарно-микробиологического исследования воды не обнаружено не соответствие воды подаваемой на питьевые нужды в пос. Бавтугай по органолептическим и микробиологическим показателям (Протокол лабораторного исследования воды №№2331,2331/а, 2333, 2333/а, 2332, 2332/а, от 22.06.2018г. (копии протоколов прилагаются). Вода в поселок подается с деривационного канала Каскада ГЭС с Верхнечирюртовского водохранилища без очистки и без обеззараживания. Также согласно с поступившей информации ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.Кизилюрт" за исх.№ 01/450-21-18 от 18.06.2018г - ООО «Бавтугай» г.Кизилюрт не осуществляет лабораторно - производственный контроль за качеством подаваемой воды населению п.Бавтугай и часть населения с.Бавтугай за январь-июнь 2018 год. Обнаруженные недостатки является нарушением: ст.19 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1, п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст.23 Федерального закона от 7.12.2011г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.9 Постановления от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг». Вышеуказанное является нарушением требований ст. 19 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 6.5 КоАП РФ. 

В связи с чем, протоколом № 0370 от 03.07.2018 года был наложен временный запрет деятельности водоснабжения на питьевые цели с деривационного канала Каскада ГЭС в п. Бавтугай. 

Директор ООО «Бавтугай» ФИО3, объяснил, что нарушения указанные в протоколе действительно имеются, но в ближайшее время они будут устранены.

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте ФИО1, в ходе судебного разбирательства подтвердила доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и просила суд назначить в отношении юридического лица - ООО «Бавтугай», наказание в виде приостановления деятельности водоснабжения на питьевые цели с деривационного канала Каскада ГЭС в п. Бавтугай.

Согласно ст. 6.5 КоАП РФ, Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет наложение административного наказания на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

С учетом изложенного и степени вины лица привлекаемого к административной ответственности необходимо наложить административное наказание в виде приостановления деятельности, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6.5 29.7-29.10 КОАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – ООО «Бавтугай» виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности водоснабжения на питьевые цели с деривационного канала Каскада ГЭС в п. Бавтугай, сроком на 57 суток с 09.07.2018 года по 31.08.2018 года, с зачетом срока временного приостановления деятельности с 06 июля 2018 года. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Кизилюртовского

городского суда К.Ш.Муталимова