Дело №2-2342/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

р.п. Зубова Поляна 16 декабря 2019 г.

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия в составе: председательствующего судьи Пивкиной Е.А., 

при помощнике ФИО1,

с участием в деле:

истца Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах, его представителя ФИО2, действующей на основании доверенности,

ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах к Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей,

установил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском и Торбеевском районах (далее Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия), действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» (далее - ООО «Водоканал). 

В обоснование иска указано, что при проведении проверки в отношении ответчика установлено, что ООО «Водоканал» допущены нарушения требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и санитарного законодательства. 

Просит возложить на ответчика обязанность прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга лиц при предоставлении коммунальной услуги (водоснабжение) ненадлежащего качества, выразившиеся в несоответствии качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям (содержание фторидов превышает гигиенический норматив) и по исследованным радиологическим показателям (удельная суммарная альфа-радиоактивность превышает норматив); довести до сведения потребителей решение суда через газету «Время и жизнь», выпускаемую на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержала.

Представитель ответчика ООО «Водоканал» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежаще. Представлено заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные материалы, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека имеет право пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности (подпункт 6.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункты 1, 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», далее - Федеральный закон № 52-ФЗ).

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения - публично-правовая обязанность государства, обусловленная необходимостью реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (статьи 41, 42 Конституции Российской Федерации, преамбула, статья 8 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон № 52-ФЗ) на индивидуальных предпринимателей и юридические лица возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункт 3 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ).

Судом установлено, что Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах 12.09.2019 г. при проведении плановой выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью ООО Водоканал, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, выявлены нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, а именно: 

- исследованные пробы воды из централизованных источников питьевого водоснабжения (из артезианской скважины №1159/2 (

<

...>); из артезианской скважины №б/н/1 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №1651 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №3046/11 (Республика Мордовия, 

<

...>); артезианской скважины №3046/2/12 (Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Явас,ул.40 лет Победы); из артезианской скважины №2090/6 (Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Явас,ул.Парковая4); из артезианской скважины №б/н/2 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №2081/2 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №37/1 (Республика Мордовия, Зубово -

<

...>); из артезианской скважины №2156/1 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №2788/1 (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №б/н (Республика Мордовия, 

<

...>); из артезианской скважины №2 (Республика Мордовия, 

<

...>) и исследованные пробы питьевой воды из систем холодного водоснабжения (из в/колонки Республика Мордовия, 

<

...>; из в/колонки Республика Мордовия, 

<

...>; из в/колонки Республика Мордовия, 

<

...>), по исследованным санитарно-химическим показателям фториды, по жесткости общей не соответствуют требованиям п.3.1,п. 3.4., п.п. 3.4.1 раздела 3, таблица 2,п.3.5 таблица 4 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; исследованные пробы воды из централизованных источников питьевого водоснабжения (из артезианской скважины №б/н 

<

...>; артезианской скважины №3046/2/12 Республика Мордовия,Зубово-Полянский район, п.Явас, ул.40 лет Победы; артезианской скважины №б/н/2 

<

...>; артезианской скважины №2 

<

...> по исследованным радиологическим исследованиям (Rn 222, удельная суммарная альфа радиоактивность, удельная суммарная бета радиоактивность) не соответствует требованиям п.3.1, п.3.6 раздела 3, таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями и дополнениями) а именно: 

- в воде из артезианской скважины №1159/2 

<

...> фторидов 2,5 +_ 0,3 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3636 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»; 

- в воде из артезианской скважины №б/н/1 

<

...> фторидов 2,59+_ 0,36 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3638 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»; по исследованным радиологическим исследованиям (Rn 222, удельная суммарная альфа радиоактивность, удельная суммарная бета радиоактивность) не соответствует требованиям п.3.1, п.3.6 раздела 3, таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю удельной суммарной альфа- радиоактивности 0,2S2±0,085 Бк/кг при гигиеническом нормативе не более- 0,2 Бк/кг, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 30405 от 16.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

-в воде из артезианской скважины №1651 

<

...> фторидов 2,68 +_ 0,38 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3, по показателю жесткость общая 8.1+-1,2 0Ж при ПДК не более 7,0(10) 0Ж что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3641 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №3046/11 

<

...> фторидов 3,97+-0,56 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ- что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3642 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №3046/2/12 п.Явас,ул.40 лет Победы содержание фторидов 3,16 +_0,44 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ- по показателю жесткость общая 10,5+-1,6 0Ж что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3643 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»; по исследованным радиологическим исследованиям (Rn 222, удельная суммарная альфа радиоактивность, удельная суммарная бета радиоактивность) не соответствует требованиям п.3.1, п.3.6 раздела 3, таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю удельной суммарной альфа- радиоактивности 0,314±0,122 Бк/кг при гигиеническом нормативе не более 0,2 Бк/кг., что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 30410 от 16.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №2090/6 п.Явас,ул.Парковая4 содержание фторидов 3,13 +_0,44 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3645 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №б/н/2 

<

...> фторидов 2,65 +_0,37 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3646 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»; по исследованным радиологическим исследованиям (Rn 222, удельная суммарная альфа радиоактивность, удельная суммарная бета радиоактивность) не соответствует требованиям п.3.1, п.3.6 раздела 3, таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074-01, по показателю удельной суммарной альфа- радиоактивности 0,276±0,095 Бк/кг при гигиеническом нормативе не более- 0,2 Бк/кг., что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 30411 от 16.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №2081/2 

<

...> фторидов 1,61 +_0,22мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3647 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №37/1 

<

...> фторидов 2,83 +_0,40 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3648 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №2156/1 

<

...> фторидов 2,56+_0,36 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3649 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №2788/1 

<

...> фторидов 2,95 +_0,41 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3650 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

-в воде из артезианской скважины №б/н 

<

...> фторидов 2,74 +_0,38мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3651 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из артезианской скважины №2 

<

...> фторидов 2,77 +_ 0,39 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3652 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»; по исследованным радиологическим исследованиям (Rn 222, удельная суммарная альфа радиоактивность, удельная суммарная бета радиоактивность) не соответствует требованиям п.3.1, п.3.6 раздела 3, таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю удельной суммарной альфа- радиоактивности 0,276±0,095 Бк/кг при гигиеническом нормативе не более- 0,2 Бк/кг., что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 30417 от 17.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из системы холодного водоснабжения (из в/колонки 

<

...>) содержание фторидов 2,5+_0,3 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3637 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из системы холодного водоснабжения (из в/колонки 

<

...>) содержание фторидов 2,11+_0,29 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3639 от 12.09.2019г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

- в воде из системы холодного водоснабжения (из в/колонки 

<

...>) содержание фторидов 2,17+_0,30 мг/дмЗ, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований № 3640 от 12.09.2019 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»;

Постановлением по делу об административном правонарушении главного государственного санитарного врача по Ковылкинскому, Зубово-Полянскому, Торбеевскому районам ФИО3 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями статьи 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В соответствии с требованиями статей 19, 11 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Согласно п. 1.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 предназначены, в том числе, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой.

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

Согласно п.3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п.3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, регулируют Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 (далее по тексту - Правила).

Указанные Правила устанавливают права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, а также регулируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг.

В соответствии с п. 31 главы IV исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Согласно преамбуле Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», настоящий федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Одно из основных прав потребителя - это право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья потребителей.

Несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, согласно ст.1 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.

Допущенные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Несоблюдение законодательства о защите прав потребителей, также как и несоблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, нарушает основные права потребителя на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей.

В соответствии со статьёй 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Таким образом, правомерны требования о возложении на ответчика обязанности довести до сведения неопределенного круга потребителей решение через средства массовой информации.

Согласно статье 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В связи с этим судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 300 (трехсот) рублей подлежат взысканию с ответчика в доход бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-199, 221 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах - удовлетворить.

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» обязанность прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга лиц при предоставлении коммунальной услуги (водоснабжение) ненадлежащего качества, выразившиеся в несоответствии качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям (содержание фторидов превышает гигиенический норматив) и по исследованным радиологическим показателям (удельная суммарная альфа-радиоактивность превышает норматив).

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» обязанность довести до сведения потребителей решение суда через газету «Время и жизнь», выпускаемую на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» в доход бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, с подачей жалобы через Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия.

Председательствующий Е.А.Пивкина