Адм. дело № 5-103/2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 года г. Белозерск 

Судья Белозерского районного суда Вологодской области Тарасов Н.Г., рассмотрев материалы об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в отношении главы ... сельского поселения ... муниципального района ФИО1 ххх года рождения, уроженки п. ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: ...,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 4 части 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ч. 2.6 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения ОНД и ПР по ... району № 12 от 03.05.2017 по адресу: ... проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

На территории населённого пункта (п. ...), граничащего с лесничествами (лесопарками), не в полном объёме организовано удаление (сбор) сухой растительности из противопожарного рва, предупреждающего распространение огня при природных пожарах (ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 78);

На территории населённого пункта, граничащего с лесным участком, не предусмотрена установка средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара на территории сельского населённого пункта (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63 ч. 7, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 16, СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»);

Не обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения – открытых искусственных пожарных водоёмов в п. ..., а именно: конструкция пожарного водоёма у ... находится в разрушенном состоянии (ст. 63 п. 2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима» п. 80);

Не обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения – открытых искусственных пожарных водоёмов в п. ..., а именно: конструкция пожарного водоёма у ... находится в разрушенном состоянии (ст. 63 п. 2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ;

Указатель у места расположения пожарного источника – в п. ... у ... выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009 ч. 9.9 прим. 3),

11 мая 2017 года начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по ... ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении Главы администрации ... сельского поселения ФИО1.

В судебном заседании глава ... сельского поселения ФИО1 факт совершения правонарушения не отрицает, суду пояснила, что работы по очистке противопожарного рва и двух пожарных водоёмов были запланированы на апрель 2017 года, но в связи с погодными условиями работы перенесены на май 2017 года. Нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. По звуковому сигналу: администрация поселения планирует обратиться в АО «...» за разрешением использования системы звукового оповещения населения, имеющейся на территории РММ.

Заслушав пояснения ФИО1, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам:

Часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривает административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8. 32, 11,16 КоАП РФ и частями 3-8 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт совершения правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, главой ... сельского поселения ФИО1, помимо её признания подтверждается: актом проверки № 12 от 11.05.2017, протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуального предпринимателю помещений, территории и находящихся там вещей и документов от 10.05.2017 с фототаблицей к нему, протоколом об административном правонарушении от 11.05.2017 № 25 и всеми материалами дела в их совокупности.

При назначении наказания судья исходит из того, что ранее глава ... сельского поселения ФИО1 к административной ответственности за аналогичные правонарушения не привлекалась; обстоятельств, отягчающих или смягчающих её ответственность, не установлено. При указанных обстоятельствах суд находит необходимым назначить ФИО1 наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь главу ... сельского поселения ФИО1 к административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере ххх рублей.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Белозерский районный суд в 10-дневный срок с момента получения копии постановления.

Штраф подлежит оплате в течение 60 суток с момента вступления постановления в законную силу на банковский счёт по следующим реквизитам: 

ИНН 

<

***> КПП 352501001

Управление федерального казначейства по Вологодской области (ГУ МЧС России по Вологодской области л/с 

<

***>)

Отделение Вологда, г. Вологда

р/с 

<

***> ОКТМО 19610000

БИК 041909001 УИН 00000000000000000000

КБК для оплаты штрафов 17711627000016000140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности.

Квитанцию об уплате штрафа следует незамедлительно представить в канцелярию районного суда (

<

...>).

Судья Тарасов Н.Г..