КОПИЯ 

№5-61/2025

63RS0045-01-2025-001992-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

29.04.2025 г. г. Самара

Судья Промышленного районного суда г. Самары Щелкунова Е.В.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ в отношении председателя правления ЖСК №227 ФИО4 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, выдан 

<

данные изъяты> г., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

На основании решения заместителя Прокурора Промышленного района г. Самара советника юстиции Горбунова А.В. №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. проведена проверка в ЖСК №227 ИНН №, ОГРН №, юридический адрес

<

адрес> в целях защиты прав и свобод человека и гражданина на основании Приказа Генерального прокурора РФ от 03.03.2017 г. №140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законом в жилищно-коммунальной сфере» на предмет соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Прокуратурой Промышленного района г. Самара ДД.ММ.ГГГГ г., совместно с представителями Государственной жилищной инспекцией Самарской области, Средне- Поволжского управления Ростехнадзора, обслуживающей организацией ЖСК №№ проведены надзорные мероприятия по доводам обращения ФИО3, проживающей в доме №№ по 

<

адрес>, о нарушении законодательства в сфере жилищно- коммунального хозяйства. 

В ходе выезда осуществлен осмотр лифтов и лифтового оборудования, установленного в доме №№), в ходе которого выявлено: 

- не обеспечено надлежащие функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта и квалифицированным персоналом (во всех 4-х подъездах);

- не размещена на основной посадочной площадке (этаже) объекта информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты последующего технического освидетельствования объекта (во всех 4-х подъездах); 

- не размещена в кабине лифта и на основном посадочной этаже лифта информация о стендах в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащая сведения о средствах и способе связи с квалифицированным специалистом и аварийной службой, правила пользования объектом (во всех 4-х подъездах);

- вертикальное расстояние между порогами этажной площадки и кабины на 9-ом этаже не обеспечивает безопасный выход в кабину и выход из нее. Точность автоматической обстановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, значительно превышает допустимый предел плюс – минус 0,035 м (в 3 подъезде);

- сведения об объектах (лифты), не внесены в реестр, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: владелец объектов направил уведомления о вводе объектов в эксплуатацию в 10-дневный срок со дня принятия им решения о вводе объекта в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору; не представлены в соответствующий уполномоченный орган уведомления о вводе объектом в эксплуатацию для включения сведений об объектах в соответствующий реестр.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении председателя правления ЖСК №227 ФИО4 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ – нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирский конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключение эскалаторов в метрополитенах, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, либо возникновении аварии. 

В судебное заседание привлекаемое к административной ответственности лицо – председатель правления ЖСК №227 ФИО4 не явился, судом извещен надлежащим образом.

Помощник прокурора Промышленного района г. Самары Красногорская О.А. в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении.

Выслушав участника процесса, изучив материалы дела об административном, судья приходит к следующему.

В силу статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно статье 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

На основании статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с частью 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, кроме случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно пп. (з, о, н) п. 4 Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 г. №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, ха исключением эскалаторов в метрополитенах»: организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и включает в зависимости от вида объекта реализацию следующих мер: обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, на грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов, если такая платформа оборудована средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, и квалифицированным персоналом; размещение на основной посадочной площадке (этаже) объекта информации с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта; размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, площадках подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов информации на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей: сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой; правила пользования объектом.

В соответствии с пп. (а) п. 4 Правила №1744 соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", настоящих Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии).

Согласно п. 1 ст. 4 и ст. 5 Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 (в ред. От 29.11.2024 г.) «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должны быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жизненного цикла. Для обеспечения безопасности лифта при проектировании, изготовлении, монтаже и в течение назначенного срока службы предусматриваются средства и (или меры) для выполнения общих требований безопасности и, с учетом назначения и условий эксплуатации лифта, специальных требований безопасности, установленных приложением 1. 

Соответствие лифтов и устройств безопасности лифтов настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно, либо выполнение требования взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом Таможенного союза стандартов.

Выполнение на добровольной основе требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом стандартов свидетельствует о соответствии лифтов и устройств безопасности лифтов требованиям настоящего технического регламента.

В соответствии с п. 1.10 Приложения 1 ТС №824 горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами этажной площадки кабины должны обеспечивать безопасный вход в кабину и выход из нее.

Согласно п. 1.14 Приложения 1 ТС №№ оборудование кабины, предназначенной для перемещения людей средствами для подключения к двусторонней связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне. 

Как следует из материалов дела управлением многоквартирным домом, расположенным по адресу

<

адрес>

Протоколом заседания правления ЖСК №227 от ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 назначен на должность председателя правления ЖСК №227, который действует на основании Устава ЖСК №227 от ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно п. 2.1 Устава целью ЖСК является: эксплуатация девятиэтажного четырех подъездного панельного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> эксплуатация инженерных сетей, находящихся на балансе ЖСК; эксплуатация участка, площадью 0,147 га.; обслуживание подъездных путей и прилегающей территории, фактически выделенных ЖСК; исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту здания и коммуникаций; заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности.

Для выполнения этих целей ЖСК занимается: эксплуатационными работами; ремонтно-строительными работами; работами по уходу за подъездными путями (п. 2.2. Устава).

В силу п. 3.2 ЖСК обязан, в том числе содержать здание дома, инженерные сети, коммуникации, подъездные пути и прилегающую территорию в надлежащем виде. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ г. председателем ЖСК № 227 ФИО4 допущено нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов в доме №№ по ул. 

<

адрес>, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии: 

- не обеспечено надлежащие функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта и квалифицированным персоналом (во всех 4-х подъездах);

- не размещена на основной посадочной площадке (этаже) объекта информация с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты последующего технического освидетельствования объекта (во всех 4-х подъездах); 

- не размещена в кабине лифта и на основном посадочной этаже лифта информация о стендах в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащая сведения о средствах и способе связи с квалифицированным специалистом и аварийной службой, правила пользования объектом (во всех 4-х подъездах);

- вертикальное расстояние между порогами этажной площадки и кабины на 9-ом этаже не обеспечивает безопасный выход в кабину и выход из нее. Точность автоматической обстановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, значительно превышает допустимый предел плюс – минус 0,035 м. (в 3 подъезде);

- сведения об объектах (лифты), не внесены в реестр, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: владелец объектов направил уведомления о вводе объектов в эксплуатацию в 10-дневный срок со дня принятия им решения о вводе объекта в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору; не представлены в соответствующий уполномоченный орган уведомления о вводе объектом в эксплуатацию для включения сведений об объектах в соответствующий реестр.

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определят смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

По смыслу ст. 1 Жилищного кодекса РФ гражданам предоставлено право на жилище, его безопасное использование, право на необходимость беспрепятственного осуществления вытекающих их жилищные отношений прав. 

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем ( ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ).

Исходя из положений п. 1 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе лифты, лифтовые и иные шахты.

Согласно пп. «а, в, г, е, ж», п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительности», в состав общего имущества включаются: 

- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

- ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов в том числе относится проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше, выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций. 

Согласно п. 11 Правил №290 работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудования – устранение выявленных нарушений.

В силу п. 22 Перечня №290 к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, утвержден Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения (Минимальный перечень № 290), который применяется к правоотношениям, вытекающим из договоров управления многоквартирным домом и договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и возникшим после дня вступления в силу настоящего постановления.

Таким образом, в действиях председателя правления ЖСК № 227 ФИО4 ЖСК №227 выявлены нарушения Правил №290, технического регламента таможенного союза ТР №824 и Правил №1744.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению многоквартирным домом со стороны председателя правления ЖСК № 227 ФИО4 ЖСК №227 повлекло нарушение прав жителей и собственников вышеуказанного многоквартирного дома на безопасные и благоприятные условия проживания граждан. 

Факт совершения председателем правления ЖСК №227 ФИО4 вменяемого административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и его вина подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела об административном правонарушении доказательств, а именно: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ г.; решением о проведении проверки №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; справкой Средне-Поволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно которой в ходе осмотра выявлены описанные выше нарушения обязательных требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов и технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»; объяснениями ФИО4, согласно которым с выявленными нарушениями он согласен в полном объёме, правонарушение совершено впервые, просит назначить наименьшую меру наказания. 

Представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются относимыми, допустимыми и достаточными для рассмотрения дела и принятия по нему судебного постановления. 

При этом каких-либо противоречий в материалах дела или сомнений относительно виновности председателя правления ЖСК №227 ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не усматривается.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения входят в Перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, указанных в Приложении № 1 к Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1744 от 20.10.2023 и направлены на защиту прав и законных интересов граждан.

Согласно ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ Нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации

ТСЖ №227 является управляющей организацией МКД по адресу: 

<

адрес> председателем правления назначен ФИО4, который обязан осуществлять управление МКД, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

Суд учитывает, что ни в период проверки, ни до даты составления протокола об административном правонарушении, ни в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, каких-либо действий в соответствии с пунктом 22 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.05.2023) "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") выявленные нарушения устранены ни были, что свидетельствует о нарушениях действующего законодательства.

При решении вопроса о виновности должностного лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

Председатель правления ЖСК №227 ФИО4, имея возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, не принял все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Доказательства, свидетельствующие о том, что у должностного лица отсутствовала возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых частью 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в материалах дела отсутствуют.

При назначении наказания суд исходит из того, что назначение наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд учитывает признание вины, о чем указано в объяснениях ФИО4 от 20.03.2025г., согласно которым с выявленным нарушением он согласен в полном объеме, просит назначить минимальное наказание.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом по делу не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства дела, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств суд считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо председателя правления ЖСК №227 ФИО4 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 

<

данные изъяты> г., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в вышеуказанный срок, постановление подлежит направлению для исполнения судебному приставу для обращения взыскания на имущество, при этом лицо, не уплатившее штраф, может быть привлечено к ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г. Самары в течение десяти дней с момента получения либо вручения мотивированной копии постановления.

Судья Е.В. Щелкунова 

Копия верна

Судья 

Подлинный документ находится в материалах административного дела № 5-61/2025

УИД 63RS0045-01-2025-001992-07 Промышленного районного суда г. Самары.