Дело № 5-13/2017 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2017 года. гор. Великие Луки.

Судья Великолукского районного суда Псковской области Федоров А.И. 

при секретаре Корабухиной С.В.,

рассмотрев административное дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении муниципального унитарного предприятия Великолукского района «Велводоканал», юридический адрес: 

<

...>,

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие Великолукского района «Велводоканал» предоставляет коммунальную услугу по холодному питьевому водоснабжению жителям домов, расположенных в пос. Нагорный сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского района. 

26 апреля 2017 года в 14 часов 30 минут холодная питьевая вода, поступающая квартиру №, расположенную в доме 

<

адрес>, не соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В нарушение требований п. 3.1, 3.2, 3.4.3 и 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» качество питьевой воды не соответствовало санитарным требованиям по показателю запаха, привкуса, мутности и по общей жесткости. Из крана на кухне показатель запаха составил 3 балла при норме не более 2 баллов, показатель привкуса составил 3 балла при норме не более 2 баллов, показатель мутности (по формазину) составил 10 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ и по общей жесткости показатель составил 7,7 мг-экв/ дм.3 при норме не более 7,0 мг-экв/дм.3. Из крана в ванной показатель по мутности (формазину) составил 10 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ, по общей жесткости составил 8,0 мг-экв/дм.3 при норме не более 7,0 мг-экв/дм.3, то есть муниципальное унитарное предприятие Великолукского района «Велводоканал» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Директор муниципального унитарного предприятия Великолукского района «Велводоканал» ФИО1 вину предприятия в совершении административного правонарушения признал полностью и пояснил, что вода в жилые дома в пос. Нагорный поступает из скважины сероводородной без очистки.

Вина муниципального унитарного предприятия Великолукского района «Велводоканал» полностью подтверждается следующими доказательствами:

Постановлением администрации Великолукского района от 26 января 2012 года № 81 из казны района был изъято водозаборное сооружение (скв., насос., станция) и передано в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия Великолукского района «Велводоканал» (л.д. 14).

В соответствии с п. 2.2 Устава предприятие предоставляет населению и юридическим лицам коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению.

26 апреля 2017 года в 14 часов 30 минут в квартире, принадлежащей П., расположенной 

<

адрес>, были взяты пробы воды из крана на кухне и из крана в ванной (л.д. 31-33).

Согласно протокола лабораторных исследований и экспертного заключения № 7667 от 28 апреля 2017 года питьевая вода, поступающая в ванну, не соответствовала требованиям п. 3.4 и 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Показатель по мутности (формазину) составил 10 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ, по общей жесткости составил 8,0 мг-экв/дм.3 при норме не более 7,0 мг-экв/дм.3 (л.д. 36,37).

Согласно протокола лабораторных исследований и экспертного заключения № 7666 от 28 апреля 2017 года вода, поступающая на кухню, не соответствовала требованиям п. 3.4 и 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Показатель запаха составил 3 балла при норме не более 2 баллов, показатель привкуса составил 3 балла при норме не более 2 баллов, показатель мутности (по формазину) составил 10 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ и по общей жесткости показатель составил 7,7 мг-экв/ дм.3 при норме не более 7,0 мг-экв/дм.3 (л.д. 34,35).

Муниципальное унитарное предприятие Великолукского района «Велводоканал» несет ответственность за качество оказываемых коммунальных услуг потребителям и в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, исполнитель коммунальных услуг может быть освобожден от ответственности за ухудшение качества коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение предприятия. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9-29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие Великолукского района «Велводоканал» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей (наименование получателя платежа: УФК по Псковской области (Управление Роспотребнадзора по Псковской области) КПП 602701001 ИНН администратора 6027087909 ОКТМО 58710000, номер счета получателя: 40101810400001010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков БИК 045805001 КБК 14111690040046000140).

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Псковский областной суд через Великолукский райсуд в течение 10 дней. 

Судья подпись А.И. Федоров.