Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2018 года г.Зарайск

Зарайский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сподиной Ю.Е., при секретаре судебного заседания Санаровой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-239/2018 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области в лице Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (далее по тексту Управление Роспотребнадзора по МО) к муниципальному унитарному предприятию «Единая служба коммунального хозяйства Зарайского района» (далее по тексту - МУП «ЕСКХ Зарайского района») о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Роспотребнадзора по МО обратилось в суд иском (с учетом уточнений исковых требований) к МУП «ЕСКХ Зарайского района» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Иск мотивирован тем, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» осуществляет свою деятельность, в том числе по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения в г. Зарайске и Зарайском районе МО на основании договора о передаче имущества в хозяйственное ведение №--- от 29.08.2003 г., заключенного с балансодержателем Комитетом по управлению имуществом Зарайского района.

В период с 18.08.2014 года по 12.09.2014 года на основании распоряжений начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озерском районах ФИО1 о проведении плановой выездной проверки №267-6 от 14.07.2014 г., №257-6 от 14.07.2014 г., №255-6 от 14.07.2014 г., №258-6 от 14.07.2014 г., №264-6 от 14.07.2014 г., №256-6 от 14.07.2014 г. была проведена плановая выездная проверка МУП «ЕСКХ Зарайского района» по фактическим адресам осуществления деятельности. По результатам проверки было установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение:

- требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил, не выполнены следующие мероприятия: помещения бактериологической лаборатории не разделены на «чистую» и «заразную» зоны (предписанием предлагалось комнату для обеззараживания и стерилизации расположить в «заразной» зоне или оборудовать стерилизационную в «чистой» зоне, а помещение для обеззараживания в «заразной» зоне); в «заразной» зоне не оборудована душевая (в качестве альтернативы предписанием предлагалось на границе «чистой» и «заразной» зон оборудовать санпропускник с душевой); боксированное помещение и комната для проведения микробиологических исследований в «заразной» зоне не оборудована автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами тонкой очистки на выходе (или боксом биологической безопасности II класса); бактериологическое отделение не оборудовано горячим водоснабжением, в микробиологической комнате не установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды; в помещениях «заразной» зоны не установлена лабораторная мебель (столы, стулья) без острых краев и шероховатостей с покрытием, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств; 

- требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»): проекты организации зон санитарной охраны водозаборного узла №-- по ул.--- в г. Зарайске и водозаборного узла №--- по ул.--- в г. Зарайске не разработаны и не утверждены в установленном порядке; 

- требований ст. ст. 32,19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст. 25,24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», гл. 4, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»): предприятие не имеет утверждённых программ производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых централизованных систем горячего водоснабжения и не проводит производственный лабораторный контроль качества горячей воды всех эксплуатируемых централизованных систем горячего водоснабжения, при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 С. 

По результатам плановой проверки МУП «ЕСКХ Зарайского района» было привлечено к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4, 6.5, 8.2 КоАП РФ и ему выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №218 от 11.09.2014 г. об устранении выявленных нарушений.

В период с 17.02.2015 года по 05.03.2015 года в отношении юридического лица была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания №218 от 11.09.2014 года. Проведённой проверкой было установлено фактическое неисполнение юридическим лицом предписания в части нарушения ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: предприятием не было организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения организован по содержанию сероводорода. Юридическому лицу было выдано предписание №53 от 05.03.2015 года. По результатам внеплановой проверки на юридическое лицо был составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Постановлением по делу №5-206/15 юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

В период с 11.06.2015 года по 30.06.2015 года в отношении ответчика была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданных предписаний №218 от 11.09.2014 года, №53 от 05.03.2015 года. Внеплановой проверкой установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение предписания №218 от 11.09.2014 года в части:

- нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил, 

- нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 не выполнен: проекты организации зон санитарной охраны водозаборного узла №--- по ул. --- в г. Зарайске и водозаборного узла №--- по ул.--- в г. Зарайске не разработаны и не утверждены в установленном порядке; 

- нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01: при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С. 

Так же предприятие не обеспечило выполнение предписания №53 от 05.03.2015 года в части нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): предприятием не организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода. 

Ответчику было выдано предписание №207 от 30.06.2015 года. По результатам внеплановой проверки на юридическое лицо составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Постановлением по делу №5-613/2015 от 06.08.2015 г. юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

В период с 08.02.2016 года по 26.02.2016 года в отношении ответчика была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданных предписаний №207 от 30.06.2015 года, №53 от 05.03.2015 года, которой установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение предписания № 207 от 30.06.2015 года - в части:

- нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил;

- нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02): проекты организации зон санитарной охраны водозаборного узла №--- по ул. --- в г. Зарайске и водозаборного узла №--- по ул.--- в г. Зарайске не разработаны и не утверждены в установленном порядке;

- нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»): при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С;

- нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»): не организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода. 

Ответчику было выдано предписание №34 от 26.02.2016 года. По результатам внеплановой проверки на МУП «ЕСКХ Зарайского района» составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Постановлением по делу №5-199/16 от 06.04.2016 г. МУП «ЕСКХ Зарайского района» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

В период с 25.10.2016 года по 28.10.2016 года в отношении ответчика была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания №34 от 26.02.2016 года, которой установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение предписания - в части:

- нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил;

- нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02: проекты организации зон санитарной охраны водозаборного узла №-- по ул. --- в г. Зарайске и водозаборного узла № --- по ул. --- в г. Зарайске не разработаны и не утверждены в установленном порядке;

- нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С; 

- нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): предприятием не организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода. 

МУП «ЕСКХ Зарайского района» было выдано предписание №351 от 28.10.2016 года. По результатам внеплановой проверки на юридическое лицо составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Постановлением по делу №5-726/16 от 23.11.2016 г. юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

В период с 03.07.2017 года по 04.07.2017 года в отношении ответчика была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания №351 от 28.10.2016 года, которой установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение предписания - в части:

- нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил;

- нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02: проекты организации зон санитарной охраны водозаборного узла №--- по ул. --- в г. Зарайске и водозаборного узла №--- по ул.--- в г. Зарайске не разработаны и не утверждены в установленном порядке; 

- нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01: при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С; 

- нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): предприятием не организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода. 

МУП «ЕСКХ Зарайского района» было выдано предписание №245 от 04.07.2017 года. По результатам внеплановой проверки на юридическое лицо составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Постановлением по делу №5-445/17 от 09.08.2017 г. МУП «ЕСКХ Зарайского района» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

В период с 08.02.2018 года по 08.02.2018 года в отношении ответчика была организована и проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания №245 от 04.07.2017 года, которой установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» не обеспечило выполнение предписания - в части:

- нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: производственная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды предприятия не приведена в соответствие с требованиями санитарных правил;

- нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02: проект организации зон санитарной охраны водозаборного узла №---по ул.--- в г. Зарайске и водозаборного узла №---по ул. --- в г. Зарайске не утверждён в установленном порядке. 

- нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01: при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения предприятие не обеспечивает подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С, систем централизованного горячего водоснабжения д. ---, с. ---, пос.---, с.---, д. ---, пос.--- «---» (пос. ---), д. ---, с.--- Зарайского района, системы централизованного горячего водоснабжения котельной ГПТУ в г. Зарайске; 

- нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): предприятием не организовано проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода. По результатам внеплановой проверки на юридическое лицо составлен протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материал передан на рассмотрение в мировой суд. Юридическому лицу было выдано предписание №13 от 08.02.2018 года.

Таким образом, ответчиком регулярно не выполняются предписания должностного лица, связанные с исполнением требований санитарного законодательства.

Указанными действиями (бездействиями) МУП «ЕСКХ Зарайского района» может быть причинён вред жизни, здоровью населения вследствие неисполнения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 51 федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, истец просит суд:

1.Признать незаконным перечисленные выше бездействия МУП «ЕСКХ Зарайского района» в связи с неисполнением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части:

а) нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»: 

не приведения производственной химико-бактериологическую лаборатории питьевой воды по адресу (адрес 1) в соответствие с требованиями санитарных правил,

б) нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 в части не утверждения в установленном порядке проектов зон санитарной охраны: 

в) нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01: необеспечения при эксплуатации всех систем централизованного горячего водоснабжения подачи населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С;

г) нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН2.1.4.1074-01): не организации проведения производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода.

2. С целью устранения нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленного на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний обязать ответчика МУП «ЕСКХ Зарайского района» исполнить в установленный судом срок перечисленные выше требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В судебное заседание представитель истца ФИО2 не явился, письменно просил рассмотреть дело в свое отсутствие, указав, что заявленные требования поддерживает в полном объеме.

Представитель ответчика МУП «ЕСКХ Зарайского района» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, письменно просил рассмотреть дело в их отсутствие. 

Ранее от представителя МУП «ЕСКХ Зарайского района» в материалы настоящего дела был направлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором представитель ответчика, не представляя возражений относительно заявленных требований, просил установить следующие сроки для исполнения требований истца:

В части нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08: приведения производственной химико-бактериологической лаборатории питьевой воды предприятия в соответствие с требованиями санитарных правил, - 12 месяцев;

В части нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.11. санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02: разработки и утверждения в установленном порядке проектов организации зон санитарной охраны водозаборного узла №---по ул. --- в г. Зарайске и водозаборного узла №--- по ул.--- в г. Зарайске, - 3 месяца;

В части нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): обеспечения подачи населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 град. С, при эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, - немедленно;

В части нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01): организации проведения производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода, - 12 месяцев.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Администрации Зарайского муниципального района в судебное заседание не явился, письменно просил рассмотреть дело в свое отсутствие. 

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле. 

Исследовав и юридически оценив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, исходя из следующего: 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В силу положений ст. 26 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» условия работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условия работы в области генной инженерии, и с возбудителями инфекционных заболеваний не должны оказывать вредное воздействие на человека.

Требования к обеспечению безопасности условий работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для человека и среды обитания устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких работ санитарным правилам.

Статьей 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. установлено, что производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Согласно положениям ст. 24 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011г. организация, осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011г.: 

1. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

2. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Гарантирующие организации вправе осуществлять производственный контроль качества питьевой воды на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями.

4. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

5. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

1) перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

2) указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

3) указание частоты отбора проб воды.

7. Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

8. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вправе расширить перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и увеличить частоту отбора проб воды в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при наличии:

1) несоответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленного по результатам расширенных исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля;

2) изменения состава воды в источнике питьевого водоснабжения, обусловленного спецификой отводимых сточных вод, а также других региональных особенностей;

3) повышения в регионе заболеваемости инфекционной и неинфекционной этиологии, связанной с потреблением воды человеком;

4) изменения технологии водоподготовки питьевой воды и приготовления горячей воды.

Согласно пункту 1 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2008 года N 4 утверждены санитарные правила СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила".

В соответствии с п. 2.3.4. названных СП 1.3.2322-08, лаборатория должна быть обеспечена холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением и вентиляцией.

В соответствии с п. 2.3.7. СП 1.3.2322-08 помещения лабораторий разделяют на "заразную" зону, где осуществляются манипуляции с ПБА III - IV групп и их хранение, и "чистую" зону, где не проводят работы с микроорганизмами и их хранение.

В "чистой" зоне лабораторий должны располагаться следующие помещения: гардероб для верхней одежды; помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, приготовление и разлив питательных сред и др.); помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды (стерилизационная); помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов; помещение для работы с документами и литературой; помещение отдыха и приема пищи; кабинет заведующего; помещение для хранения и одевания рабочей одежды; подсобные помещения; туалет. 

Для работы с ПБА III - IV групп в "заразной" зоне должны размещаться: помещение для приема и регистрации материала (проб); боксированные помещения с предбоксами или помещения, оснащенные боксами биологической безопасности; помещения для проведения бактериологических (вирусологических) исследований; помещения для проведения иммунологических исследований; помещение для люминесцентной микроскопии; помещение для проведения зооэнтомологических работ; помещение для паразитологических исследований; помещение для работы с лабораторными животными (заражение, вскрытие); помещение для содержания инфицированных лабораторных животных; помещения для ПЦР-диагностики; термостатная комната; помещение для обеззараживания (автоклавная). 

В соответствии с п. 2.3.9. СП 1.3.2322-08 в лабораториях, проводящих исследования с ПБА только IV группы, в "заразной" зоне должны располагаться: комната для посевов; комната для проведения исследований с ПБА; комната для обеззараживания и стерилизации; душевая в санитарном пропускнике на границе "чистой" и "заразной" зон. Обязательна маркировка автоклавов, столов, стеллажей и разделение движения инфекционного и чистого материалов во времени.

В силу требований п. 2.12.18. СП 1.3.2322-08 по окончании работ медицинский персонал должен обработать руки дезинфицирующим раствором или 70% спиртом с последующим мытьем с мылом. Допускается использование кожных антисептиков в соответствии с инструкциями по применению.

Согласно п. 2.3.17. СП 1.3.2322-08 лабораторное оборудование и мебель (столы, стеллажи для содержания животных, стулья и т.д.) должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин. В помещениях "заразной" зоны не допускается использование мебели из древесины и с мягким покрытием.

Согласно п. 2.3.24. СП 1.3.2322-08 помещения блока для работы и содержания инфицированных животных, боксированные помещения, микробиологические комнаты должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную эффективность, или боксами биологической безопасности II класса.В отдельных случаях, для создания асептических условий в помещениях, фильтрами тонкой очистки могут оснащаться и приточные системы вентиляции.

В соответствии с п. 2.3.31. СП 1.3.2322-08 для работы с ПБА должны применяться боксы биологической безопасности II класса. Все работы в боксах биологической безопасности проводят на поддонах с салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. Помещения для исследований на кишечные протозоозы и гельминтозы должны быть оборудованы вытяжным шкафом.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03. 2002 года N 10 утверждены санитарные правила СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В соответствии с п. 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В силу требований п. 1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02 ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

В соответствии с п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Согласно п. 1.11. СанПиН 2.1.4.1110-02 проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

В соответствии с требованиями п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Судом установлено, что МУП «ЕСКХ Зарайского района» в соответствии с уставными целями деятельности осуществляет водоснабжение и водоотведение Зарайского района, в том числе по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения.

Факты нарушений ответчиком требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, перечисленные истцом в исковом заявлении, в полном объеме подтверждены имеющимися в материалах настоящего дела письменными доказательствами: 

Предписаниями должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор: от 11.09.2014 г. № 218, от 05.03.2015 г. № 53, от 30.06.2015 г. № 207, от 26.02.2016 г. № 34, от 28.10.2016 г. № 351, от 04.07.2017 г. № 245, от 08.02.2018 г. № 13,

Актами проверок, проведенных истцом: от 05.03.2014 г. № 000029, от 30.06.2015 г. № 000444, от 26.02.2016 г. № 000040, от 28.10.2016 г. № 000545, от 04.07.2017 г. № 000496, от 08.08.2018 г. № 0019,

Протоколами об административных правонарушениях: № 000420 от 30.06.2015 г., № 000035 от 26.02.2016 г., № 000567 от 28.10.2016 г., № 000349 от 04.07.2017 г., № 00011 от 08.02.2018 г.

Материалами дела также подтверждено, что Постановлениями мирового судьи 57 судебного участка Зарайского судебного района МО МУП «ЕСКХ Зарайского района неоднократно привлекалось к административной ответственности за неисполнение требований предписаний Управления Роспотребнадзора по МО.

Факты, перечисленных в исковом заявлений нарушений, не оспаривались ответчиком в ходе рассмотрения настоящего дела судом.

Допущенными ответчиком бездействиями может быть причинён вред жизни, здоровью населения вследствие неисполнения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В судебном заседании установлено, что перечисленные в исковом заявлении нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства до настоящего времени не устранены.

При таких обстоятельствах судом сделан вывод об обоснованности заявленных истцом требований и необходимости удовлетворения иска в полном объеме.

Сроки устранения допущенных нарушений, указанные ответчиком в письменном отзыве, суд считает разумным и достаточным для устранения нарушений.

В порядке ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 п.3 ч.1 НК РФ с МУП «ЕСКХ Зарайского района» в доход бюджета г.о. Зарайск МО подлежит взысканию государственная пошлина в размере --- руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 98, 103, 167, 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по МО к МУП «ЕСКХ Зарайского района» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства - удовлетворить:

1.Признать незаконным бездействие МУП «ЕСКХ Зарайского района» в связи с неисполнением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части:

а) нарушения требований ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9.,2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмамиIII-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»: неприведения производственной химико-бактериологической лаборатории питьевой воды по адресу: (адрес 1), в соответствие с требованиями санитарных правил, 

б) нарушения требований ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части неутверждения в установленном порядке проекта организации зон санитарной охраны водозаборного узла №---по ул. --- г. Зарайска Московской области и водозаборного узла №--- по ул.--- г. Зарайска МО в соответствии с действующим «Временным порядком утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Московской области», утверждённым Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.10.2017 г. №678-РН;

в) нарушения требований ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования кобеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: в части необеспечения подачи населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 o С при эксплуатации всех систем централизованного горячего водоснабжения; 

г) нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4.3. гл. 4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования кобеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»): в части не организации проведения производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода.

2. Обязать МУП «ЕСКХ Зарайского района»:

А) В срок не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения - привести производственную химико-бактериологическую лабораторию питьевой воды по адресу: (адрес 1), в соответствие с требованиями ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9., 2.12.18., 2.3.17., 2.3.24., 2.3.31. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней», выполнив следующие мероприятия: помещения бактериологической лаборатории разделить на «чистую» и «заразную» зоны (комнату для обеззараживания и стерилизации расположить в «заразной» зоне или оборудовать стерилизационную в «чистой» зоне, а помещение для обеззараживания в «заразной» зоне); в «заразной» зоне оборудовать душевую (или на границе «чистой» и «заразной» зон оборудовать санпропускник с душевой); боксированное помещение и комнату для проведения микробиологических исследований в «заразной» зоне оборудовать автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами тонкой очистки на выходе (или боксом биологической безопасности II класса); бактериологическое отделение оборудовать горячим водоснабжением (или установить водонагреватели), в микробиологической комнате установить раковину с подводкой холодной и горячей воды; в помещениях «заразной» зоны установить лабораторную мебель (столы, стулья) без острых краев и шероховатостей с покрытием, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств;

Б) В срок не позднее 3 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения - утвердить проект организации зон санитарной охраны водозаборного узла №--по ул.--- г. Зарайска Московской области и водозаборного узла №--- по ул. --- г. Зарайска МО в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и действующим «Временным порядком утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Московской области», утверждённым Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.10.2017 г. №678-РН;

В) Немедленно после вступления в законную силу настоящего решения обеспечить при эксплуатации всех систем централизованного горячего водоснабжения подачу населению в местах водоразбора горячей воды, отвечающей требованиям безопасности с температурой не ниже 60 o С, в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.4. санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

Г) В срок не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения - организовать проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода, в соответствии с требованиями ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4.3. гл. 4 санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»): организовать проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды всех эксплуатируемых предприятием централизованных систем горячего водоснабжения по содержанию сероводорода.

3. Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Единая служба коммунального хозяйства Зарайского района» в бюджет городского округа Зарайск Московской области государственную пошлину в размере --- (---) рублей.

Настоящее решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Зарайский городской суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 02 июля 2018 года.

Судья Ю.Е. Сподина