№5-2438/13-2018 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2018 года г.Курск

Судья Ленинского районного суда г.Курска Аверинова А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки», юридический и фактический адрес: 305004, 

<

...>, 

<

данные изъяты>, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ зам. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО4 составлен протокол № об административном правонарушении, согласно которому в ходе проведенной плановой выездной проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № имени А.А.Дейнеки» было установлено нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, Минюст № от ДД.ММ.ГГГГ (п.1.2.2., Приложение 3. П 6.3),не проведены измерения сопротивления изоляции провода питающего станок по дереву СТД 120М, что влечет угрозу жизни и здоровья людей. 

В судебном заседании защитник МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» по доверенности ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признала. Указала, что допущенные нарушения будут устранены в срок до 40 суток. 

Выслушав защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, свидетеля, исследовав письменные материалы дела, прихожу к следующему.

Статьей 9.11 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективная сторона административных правонарушений, предусмотренных названной нормой, характеризуется действиями, нарушающими установленные нормы и правила.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.

Согласно пункту 1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» потребитель обязан обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

В соответствии с п. 1.6.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ N 6 от 13.01.2003 (далее - Правила), вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования, указанными в приложении № 3 к указанным Правилам.

В силу п. 1.6.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ N 6 от 13.01.2003 (далее - Правила), вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования, указанными в приложении N 3 к указанным Правилам, согласно которому должны быть проведены измерения сопротивления изоляции провода питающего станок.

Как следует из предоставленных материалов, что на основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» Верхне-Донским управлением Ростехнадзора проведена плановая проверка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведенной проверки было установлено, что юридическим лицом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № имени А.А.Дейнеки» эксплуатирует станок по дереву СТД120М в отсутствие документов подтверждающих проведение измерения сопротивления изоляции провода питающего станок по дереву СТД 120М.

Опрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО4 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ с целью выполнения плана проверок на 2018 г. была проведена плановая проверка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № имени А.А.Дейнеки». В ходе проверки были выявлены нарушения требований обязательных Правил, в том числе отсутствие документов подтверждающих проведение измерения сопротивления изоляции провода питающего станок по дереву СТД 120М, что влечет угрозу жизни и здоровью людей. В связи с выявлением данного нарушения безотлагательно ДД.ММ.ГГГГ был составлен протокол об административном правонарушении в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки», а также протокол № от ДД.ММ.ГГГГ о временном запрете деятельности по ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденной указом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №.

Данные показания последовательны, непротиворечивы и подтверждены соответствующими доказательствами.

Действия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» правильно квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ.

Вина МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № имени А.А.Дейнеки» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, подтверждается: протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ серии № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки», актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №, предписанием об устранении нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике №, а также иными материалами дела.

Оснований для признания доказательств недопустимыми и недостоверными не имеется, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. 

Срок давности привлечения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки»к административной ответственности, согласно ст.4.5 КоАП РФ, не истек.

Существенных нарушений процессуальных норм КоАП РФ, влекущих прекращение производства по делу, не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При назначении административного наказания, суд в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение. 

Смягчающим обстоятельством, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, является признание вины. Отягчающим обстоятельством, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено. 

При таких обстоятельствах в силу ст. 3.12 КоАП РФ в целях предупреждения совершения новых правонарушений суд считает целесообразным приостановить деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» по эксплуатации станка по дереву СТД120М путем отключения АП-50 питающего данный станок, расположенного по адресу: 

<

...> на срок 40 (сорок) суток, включив в него срок приостановления деятельности на основании протокола № о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приставления деятельности по эксплуатации станка по дереву СТД120М, расположенного по адресу: 

<

...> на срок 40 (сорок) суток. 

Настоящее постановление об административном приостановлении деятельности подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем немедленно.

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение 10 суток с момента вручения или получения копии.

Судья: