Дело № 2-2524/17

Заочное 

решение

Именем Российской Федерации

24 июля 2017 года

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону

в составе председательствующего судьи Кривенковой М.М.

с участием прокурора Филипповой Е.А.

при секретаре Захарцевой Д.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону в интересах неопределенного круга лиц к МУП ЖЭУ-5 о запрете эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Пролетарского района г.Ростова-на-Дону обратился в суд с иском к МУП ЖЭУ-5 о запрете эксплуатации лифтового оборудования (лифт рег. №) в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, ссылаясь на следующие обстоятельства.

Во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области от 04.05.2012 №20-2-2012 № 90/7 прокуратурой Пролетарского района г. Ростова-на-Дону проведена проверка в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу 

<

адрес>, управляющей компанией МУП «ЖЭУ-5», в ходе которой установлены нарушения требований федерального законодательства. 

Согласно п. 2.3. ст. 161 Жилищного кодекса РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

В указанном многоквартирном доме осуществляется эксплуатация 3 пассажирских лифтов 1980 года изготовления, введенных в эксплуатацию в 1987 году с регистрационными номерами рег. №, рег. №, рег. №, которые на момент проверки находились в эксплуатации, что подтверждается актом проверки от 24.05.2017 помощника прокурора 

<

адрес>. 

В связи с отсутствием в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. Таким образом, по состоянию на 24 мая 2017 года срок службы лифтов окончен. 

В связи с тем, что срок эксплуатации лифта окончен, а организацией обслуживающей лифт до настоящего времени не проведено обследование лифта, указанное не допускает возможность его дальнейшей эксплуатации. 

С целью устранения данных нарушений 07.10.2016г. в адрес директора МУП «ЖЭУ-5» внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора в отношении указанного многоквартирного дома по настоящее время не удовлетворено. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что МУП «ЖЭУ-5» в нарушение норм вышеуказанного законодательства допущена эксплуатация лифтов для транспортировки людей и (или) грузов. Мер к выводу из эксплуатации лифта, а также про ведения его обследования не принято, что не отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к такому оборудованию и содержит угрозу причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

Настоящее, исковое заявление подано в интересах неопределенного круга лиц, поскольку определить точный круг лиц, чьи права и интересы нарушаются, и привлечь их в процесс в качестве истцов не представляется возможным. 

Указывая на вышеизложенное, истец просит суд запретить эксплуатацию лифтов в многоквартирном доме расположенном по адресу: 

<

адрес> (рег. №, рег. №, рег. №) до устранения управляющей организацией МУП «ЖЭУ-5» нарушений федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов в многоквартирном доме. Обязать должностных лиц управляющей компании МУП «ЖЭУ-5» принять меры к выводу из эксплуатации лифтов, обеспечивающих безопасность в соответствии с требованиями законодательства для неограниченного круга лиц, а также провести оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования. 

Представитель прокуратуры Филиппова ЕА в судебном заседании поддержала исковые требования, просила удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание, о месте и времени проведения которого уведомлен надлежащим образом, своего представителя не направил, представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя МУП «ЖЭУ-5», подтвердив, что требования, указанные в исковом заявлении прокурора Пролетарского района в настоящее время не устранены. 

С учетом мнения истца, суд полагает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Третьи лица ООО «ДЦ Лифт», «Донлифт» в судебное заседание представителей не направили, извещены надлежащим образом. 

Выслушав истца, рассмотрев материалы дела, суд приходит к следующему.

Управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на основании договора осуществляет МУП «ЖЭУ-5» (л.д.13-15).

Судом установлено, что во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области от 04.05.2012 №20-2-2012 № 90/7 прокуратурой Пролетарского района г. Ростова-на-Дону проведена проверка в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу 

<

адрес> управляющей компанией МУП «ЖЭУ-5», в ходе которой установлены нарушения требований федерального законодательства (л.д.12). 

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

Согласно п. 2.3. ст. 161 Жилищного кодекса РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Частью 2 ст. 5 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что жилищное законодательство состоит из настоящего Кодекса, принятых в соответствии с настоящим Кодексом других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Согласно п. 5.10.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» эксплуатирующая организация (владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. 

Решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 18 октября 2011 г. № 824 принят Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (далее Технический регламент), который устанавливает требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (пользователей) относительно их назначения и безопасности. 

Согласно ст. 4 Технического регламента установлено, что для обеспечения безопасности лифта при проектировании, изготовлении, монтаже и в течение назначенного срока службы предусматриваются средства и (или) меры для выполнения общих требований безопасности и, с учетом назначения и условий эксплуатации лифта, специальных требований безопасности, установленных приложением 1, по истечении назначенного срока службы лифта не допускается использование лифта по назначению без про ведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. 

При отсутствии в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. 

Согласно п.п. 1.27, 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 для обеспечения безопасности лифта должны выполняться следующие общие требования: 

- наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении.

- наличие мер и (или) средств по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта; 

В указанном многоквартирном доме осуществляется эксплуатация 3 пассажирских лифтов 1980 года изготовления, введенных в эксплуатацию в 1987 году с регистрационными номерами рег. №, рег. №, рег. № которые на момент проверки находились в эксплуатации, что подтверждается актом проверки от 24.05.2017 помощника прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

В связи с отсутствием в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу вышеуказанного технического регламента, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию (л.д.16-28). Таким образом, по состоянию на 24 мая 2017 года срок службы лифтов окончен. 

Кроме того, частью 3.4 ст. 4 Технического регламента установлено, что для обеспечения безопасности по истечении назначенного срока службы не допускается использование лифта по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. 

Согласно п. 5 статьи 6 Технического регламента оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза; 

Результат оценки соответствия лифта оформляется заключением и указывается в паспорте лифта. 

В связи с тем, что срок эксплуатации лифта окончен, а организацией обслуживающей лифт до настоящего времени не проведено обследование лифта, указанное не допускает возможность его дальнейшей эксплуатации. 

С целью устранения данных нарушений 07.10.2016г. в адрес директора МУП «ЖЭУ-5» внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора в отношении указанного многоквартирного дома по настоящее время не удовлетворено (л.д.7-10).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что МУП «ЖЭУ-5» в нарушение норм вышеуказанного законодательства допущена эксплуатация лифтов для транспортировки людей и (или) грузов. Мер к выводу из эксплуатации лифта, а также про ведения его обследования не принято, что не отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к такому оборудованию и содержит угрозу причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199,235-238 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить эксплуатацию лифтов в многоквартирном доме расположенном по адресу: 

<

адрес>, (рег. №, рег. №, рег. №) до устранения управляющей организацией МУП «ЖЭУ-5» нарушений федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов в многоквартирном доме. 

Обязать должностных лиц управляющей компании МУП «ЖЭУ-5» принять меры к выводу из эксплуатации лифтов, обеспечивающих безопасность в соответствии с требованиями законодательства для неограниченного круга лиц, а также провести оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в форме обследования. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заочное решение суда в окончательной форме принято 27 июля 2017 года.

Судья: