П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Гор. Кизилюрт 22 мая 2019 года.

Судья Кизилюртовского городского суда Хамидов М.Ш., с участием представителя ТО Управления Роспотребнадзора ФИО1 и главы администрации МО «Пос. Тюбе» Кумторкалинского района ФИО2, рассмотрев протокол об административном правонарушении, составленный ведущим специалистом ТО Управления Роспотребнадзора по РД ФИО3, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КОАП РФ, в отношении юридического лица администрации МО «Пос. Тюбе» Кумторкалинского района,

У С Т А Н О В И Л:

Ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора ФИО3 составлен 13 мая 2019 года протокол о совершении административного правонарушения, в отношении юридического лица- Администрации МО «Пос. Тюбе» Кумторкалинского района по следующим основаниям: на очистных сооружениях канализации п. Тюбе-на момент проверки не осуществляется механическая и биологическая очистки, не проводится обеззараживание стоков в р. Шура-Озень, т.к. не функционируют, фильтрационные поля, аэрофильтры; не разработан, и не согласован с органами Роспотребнадзора проект организации санитарно защитной зоны вокруг очистных сооружений по биологической очистке канализационных стоков п. Тюбе; не разработан и не согласован с органами Роспотребнадзора проект нормативов допустимых сбросов; не предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту НДС; отсутствует разрешение Министерства природных ресурсов и экологии о предоставлении водного объекта (р. Шура-Озень) в пользование на сброс сточных вод; Лабораторные исследования сточной воды на химические, микробиологические показатель производится в не полном объеме. Химические показатели производиться 1 раз в квартал ФГБУ по водному хозяйству РД «Дагводресурсы», на микробиологические показатели-не представлены протокола исследования, что является нарушением требований ст. 22,24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.1 ст. 7-1 Водного Кодекса РФ, СанПиН 2.2.1.1200-03 «Санитарная защита зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиНа 2.1.5.980-00. 2.15 «Водоотведение населенных пунктов, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы», п. 4.1.2., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ.

Представитель ТО Управления Роспотребнадзора ФИО1 и глава администрации МО «Пос. Тюбе» Кумторкалинского района ФИО4 суду подтвердили наличие, указанных в протоколе недостатков. Кроме того, глава администрации МО «Пос. Тюбе» ФИО4 суду показал, что, для устранения выявленных крупные денежные средства, которых в бюджете поселка не заложены и поселок такими средствами не располагает.

Согласно ст. 6.3 КОАП РФ, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, не выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет, в том числе, и административное приостановление деятельности на срок, до девяноста суток.

Согласно ст. 23.1 КОАП РФ, дела об административных правонарушениях, влекущих административное приостановление деятельности, рассматриваются судьями районных (городских) судов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 3.6, 23.1, 29.7, 29.9 КОАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - администрацию муниципального образования «Поселок Тюбе» Кумтокалинского района Республики Дагестан в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде приостановления деятельность канализационных очистных сооружений по пос. Тюбе Кумторкалинского района в части сброса стоков в реку Шура - Озень, сроком на 90 (девяносто) суток, в период с 09 часов 00 минут 15 мая по 09 часов 00 минут 15 августа 2019 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вручения копии данного постановления.

Судья: