№5-102/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2018 года РБ 

<

...>

Судья Янаульского районного суда Республики Башкортостан Рафиков Р.Р., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, имеющего юридический и фактический адрес: 

<

данные изъяты>,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что проба питьевой воды из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранная из водопроводного крана столовой МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют требованиям п.34, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям – Марганец (Mn, суммарно) -0,46±0,09 мг/дм? при норме -0,1 мг/дм?, Железо (Fe, суммарно) -10,4±2,1 мг/дм?, при норме 0,3 мг/дм?, и органолептическим свойствам (мутность (по формазину) -6,2±1,2 ЕМФ при величине допустимого уровня 2,6 ЕМФ. Таким образом, МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан нарушила санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому водоснабжению – то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ.

В судебном заседании 

<

данные изъяты> МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ФИО1, действующий на основании Устава, вину в совершении административного правонарушения признала и пояснила, что вода используется только для хозяйственных целей, а для питья и приготовления пищи вода привозная. Летом были проведены ремонтные работы водоснабжения, необходимо еще установка фильтров, очистка воды. Просит суд приостановить деятельность водопровода для питьевых целей на 90 суток. Этого времени будет достаточно для устранения нарушений.

И.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ ФИО2 в судебное заседание не явилась, представила суду ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя, о применении наказания в виде административного приостановления деятельности.

Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав представленные материалы, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Как следует из абз. 2 - 4 ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Вина МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан подтверждается протоколом об административном правонарушении, протоколом о временном запрете деятельности, распоряжением о проведении плановой выездной проверки, уведомлением о проведении плановой проверки, протоколом лабораторных испытаний, выпиской из ЕГРЮЛ.

Так, согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ., проведенных Нефтекамским филиалом ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах качество воды из системы централизованного водоснабжения – водопроводного крана столовой МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по 

<

адрес>, по санитарно-химическим(марганец, железо) и органолептическим(мутность) показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Указанные обстоятельства служат основанием для привлечения МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд не усматривает. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, данные нарушения могут привести к возникновению массовых заболеваний, отравлению, то есть создают угрозу жизни и здоровью учащихся и работающих в МБОУ СОШ 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан граждан, в связи с чем, суд считает необходимым приостановить деятельность указанного источника водоснабжения в питьевых целях, включая организацию питания в учреждении.

При этом, учитывая, что в настоящее время нарушения не устраняются, суд считает, что источник водоснабжения нуждается в длительном приостановлении деятельности. 

Руководствуясь ст.ст. 29,7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Сусады-Эбалак муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде приостановления деятельности по использованию воды из водопроводного крана централизованного водоснабжения в столовой в питьевых целях, включая организацию питания, в МБОУ СОШ 

<

адрес> муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: 

<

адрес> на срок 90 (девяносто) суток с момента фактического приостановления деятельности – ДД.ММ.ГГГГ 

Постановление подлежит немедленному исполнению судебным приставом-исполнителем Янаульского межрайонного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии через Янаульский районный суд Республики Башкортостан.

Судья: Р.Р.Рафиков

Постановление не вступило в законную силу