Дело №2-424/2020 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Каргополь 19 мая 2020 г.

Няндомский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Галкиной М.С.,

при секретаре Русановой С.Л.,

с участием помощника прокурора Каргопольского района Белых А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Каргопольского района к индивидуальному предпринимателю Е.Б.Б-Г. о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности,

установил:

прокурор Каргопольского района обратился с иском к ИП Е.Б.Б-Г. о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности. 

В обоснование указал, что прокуратурой района проведена проверка исполнения ИП Е.Б.Б-Г. требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Производственная база ИП Е.Б.Б-Г. расположена по адресу: Архангельская область Каргопольский район, пос. Зеленый Бор, в 92 метрах южнее жилого дома №4 по ул. Льнозаводская. ИП Е.Б.Б-Г. занимается заготовкой и переработкой древесины.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства на объектах у ИП Е.Б.Б-Г.

Производственное здание пилоцеха не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.20 таб.2 НПБ 104-03; п.7 таб. 2 СП 3.13130.2009).

В складских, производственных, административных и бытовых помещениях, местах открытого хранения материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. п.6 ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. 

Производственные объекты не обеспечены пожарными щитами с размещенными на них первичными средствами пожаротушения (пункт 70, 481 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

Индивидуальный предприниматель (либо лицо, ответственное за пожарную безопасность) не прошел обучение пожарно – технического минимума по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам (пункт 31, 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 г.). 

Индивидуальный предприниматель не обеспечил размещение на территории знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (п. 14 ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.).

Не определены места для курения табака, с обозначающими знаками «Место для курения» (п. 14 ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.).

Для производственных зданий не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 20, «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная на основании Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования (пункт 460 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

С работниками не проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности (пункт 3 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

В зданиях административно-бытового (бытовое помещение, пилоточка) назначения не исправна автоматическая установка пожарной сигнализации (ч. 2, ч. 3 ст. 4 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9, таблица А.1 СП 5.13130.2009 ранее п. 9 таблица 1 НПБ 110-2003).

Указанные нарушения являются недопустимыми, так как создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Просит суд обязать индивидуального предпринимателя Е.Б.Б-Г. устранить нарушения законодательства, а именно: 

- для производственных зданий по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3, определить и обозначить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- производственную территорию обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей о пожаре;

- для производственной территории разработать план тушения пожаров, предусматривающий решения по обеспечению безопасности людей;

- производственную территорию своевременно очищать от отходов лесопиления в соответствии с п. 77 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, разработанную на основании Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования; 

- производственные объекты обеспечить пожарными щитами с размещенными на них первичными средствами пожаротушения;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. провести с работниками инструктаж о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить наличие огнетушителей в цехах по переработке древесины расположенных по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3 в соответствии с нормами;

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха по переработке древесины расположенные по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3;

- обеспечить надлежащее функционирование автоматической установки пожарной сигнализации в административно-бытовом и производственном здании по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строение 1 и 2.

В судебном заседании помощник прокурора Белых А.В. на исковых требованиях настаивал в полном объеме, указал, что просит устранить данные нарушения в срок до 01 января 2021 г. 

Ответчик ИП Е.Б.Б-Г. в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом по месту регистрации. 

В силу ст.167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика и третьего лица.

Заслушав помощника прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Статьей 38 указанного Закона установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что прокуратурой района проведена проверка исполнения ИП Е.Б.Б-Г.. требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Производственная база ИП Е.Б.Б-Г. расположены по адресу: Архангельская область Каргопольский район, пос. Зеленый Бор, в 92 метрах южнее жилого дома №4 по ул. Льнозаводская. ИП Е.Б.Б-Г. занимается заготовкой и переработкой древесины.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере противопожарной безопасности на объектах у ИП Е.Б.Б-Г., указанные выше. 

Поскольку выявленные нарушения требований федерального законодательства негативно влияют на безопасность неопределенного круга лиц, суд полагает, что исковые требования, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Срок, который просит помощник прокурора для устранения выявленных недостатков, является достаточным и необходимым для их устранения.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в пользу местного бюджета подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

решил:

исковое заявление прокурора Каргопольского района к индивидуальному предпринимателю Е.Б.Б-Г. о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности удовлетворить. 

Возложить на индивидуального предпринимателя Е.Б.Б-Г. обязанность до 01 января 2021 г. устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, а именно: 

- для производственных зданий по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3, определить и обозначить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- производственную территорию обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей о пожаре;

- для производственной территории разработать план тушения пожаров, предусматривающий решения по обеспечению безопасности людей;

- производственную территорию своевременно очищать от отходов лесопиления в соответствии с п. 77 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, разработанную на основании Правил противопожарного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования; 

- производственные объекты обеспечить пожарными щитами с размещенными на них первичными средствами пожаротушения;

- обязать ИП Е.Б.Б-Г. провести с работниками инструктаж о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить наличие огнетушителей в цехах по переработке древесины расположенных по адресу: Архангельская область Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3 в соответствии с нормами;

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха по переработке древесины расположенные по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строения 2 и 3;

- обеспечить надлежащее функционирование автоматической установки пожарной сигнализации в административно-бытовом и производственном здании по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское» в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. Льнозаводская, пос. Зеленый бор, строение 1 и 2.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Е.Б.Б-Г. в доход бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда через Няндомский районный суд Архангельской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий М.С. Галкина

Мотивированное решение составлено 19 мая 2020 г.