дело № 5-33/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Тара Омской области пл. Ленина, 16 06 августа 2019 года 09 часов 00 минут

Судья Тарского городского суда Омской области Мальцева И.А., при секретаре Вильцовой Н.Н., представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора ФИО1, представителя МП «Орбита» ФИО2, рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном 6.5. Кодекса об административных правонарушениях в отношении 

МП «Орбита», расположенного по адресу: 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 09.03.2006, КПП 553501001),

УСТАНОВИЛ:

22.07.2019 с 11:50 по 13:40 при осуществлении плановой проверки в отношении МП «Орбита» выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: исследованная проба воды питьевой из водоразборной колонки, расположенной по адресу: 

<

...>, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по наличию ОКБ, что подтверждается экспертным заключением № 4401 ТР/Л от 26.07.2019 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе».

В судебном заседании представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе ФИО1 пояснила, что подтверждает все указанное в административном протоколе и в материалах дела. Настаивал на назначении наказания в виде административного приостановления деятельности. На вопросы пояснила, что временный запрет деятельности назначен только в отношении колонки в 

<

...> а не всего МП «Орбита».

Представитель МП «Орбита» ФИО2 пояснил, что не отрицает факта нарушения, указал, что в настоящее время проводится ремонт водоразборной колонки в 

<

...> проведено хлорирование, промыта трасса. Назначено проведение нового исследования качества воды.

Суд, изучив материалы дела, выслушав участников, полагает, что вина МП «Орбита» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ, установлена.

Статьей 6.5. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду был принят Федеральный закон от 30.03.1999г. N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Положениями статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", закреплено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

Пунктом 1.1. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. предусмотрено, что безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Согласно п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Протоколом испытаний филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» питьевой воды из водоразборной колонки по адресу: 

<

...> от 24.07.2019 № 2764 установлено показатель мутность составил 6, 9 мг/дм3 при нормируемом не более 1,5 мг/дм3, показатель «цветность» составил 27 град. при нормируемом не более 20 град., показатель железо составил 0,91 мг/дм3 при нормируемом не более 0,3 мг/дм3, наличие ОКБ (л.д.35). 

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований № 4401Тр/л от 26.07.2019 установлено, что питьевая вода из водоразборных колонок: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. по санитарно-химическим микробиологическим показателям.

Виновность МП «Орбита» подтверждается данными протокола об административном правонарушении № 41/с от 02.08.2019 года (л.д.5-6), протоколом испытаний (л.д.35), экспертным заключением (л.д. 33-34).

На основании выписки из ЕГРЮЛ (л.д. 39-42) основным видом деятельности МП «Орбита» является распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Дополнительный вид деятельности - забор, очистка и распределение воды.

Суд признал доказанным совершение МП «Орбита» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Учитывая общественную опасность данного вида административного правонарушения, то, что данные нарушения могут повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья людей, суд признал необходимым назначить наказания в виде административного приостановления деятельности.

Отягчающих, либо смягчающих обстоятельств в ходе судебного разбирательства не установлено.

При этом суд считает необходимым разъяснить МП «Орбита», что в соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ судья на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровья людей, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9. и 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать муниципальное предприятие «Орбита» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности МП «Орбита» в части работы водоразборной колонки п. ФИО3 района Омской области по адресу: ул.1-я Новая, д. 2 на срок 15 (пятнадцать) суток. Данный срок исчислять с 02 августа 2019 с 16-00 часов.

Постановление в виде административного приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.

Обязать МП «Орбита» в целях устранения нарушений обеспечить подачу питьевой воды в указанную водоразборную колонку, соответствующую качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения путем направления жалобы через Тарский городской суд.

Судья подпись

Постановление не вступило в законную силу.

Копия верна.

Судья: И.А. Мальцева

Согласовано