ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Город Каменка Пензенской области 07 сентября 2020 года 

Судья Каменского городского суда Пензенской области Мисулин М.М., 

с участием представителя МУП «Каменская горэлектротеплосеть» ФИО1,

представителя территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении 

Муниципального унитарного предприятия (МУП) «Каменская горэлектротеплосеть», зарегистрированного по адресу: ..., ..., 

У С Т А Н О В И Л:

МУП «Каменская горэлектротеплосеть» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, при следующих обстоятельствах.

18 августа 2020 года в 14 часов 00 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах по адресу: ..., при рассмотрении экспертных заключений по результатам лабораторных исследований установлено, что температура горячей воды, подаваемой МУП «Каменская горэлектротеплосеть» на входе в дом по адресу: ..., составила 55,12 град.С +0,6, при допустимой не ниже 60 град.С.

Ответственным за данное нарушение является МУП «Каменская горэлектротеплосеть».

В судебном заседание представитель МУП «Каменская горэлектротеплосеть» ФИО1, действующий на основании доверенности, вину при обстоятельствах, указанных в протоколе об административном правонарушении, не признал, пояснив, что в том, что в указанный дом по ... поступает вода с низкой температурой, виновата МУП ЖКХ Каменское, которое не делает ремонт внутри дома, где забиты трубы стоящие на подаче горячей воды.

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах ФИО2, действующая по доверенности, в судебном заседании подтвердила доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении № 159 от 18 августа 2020 года. Добавив, что температура воды замерялась на входе в дом и она не соответствует действующим нормативам, о чём имеется экспертное заключение.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему выводу.

На основании п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60 °C, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований (испытаний) температуры горячей воды, измеренной в жилом ..., расположенном по ..., не соответствует требованиям вышеуказанного СанПиН.

Вина МУП «Каменская горэлектротеплосеть» установлена материалами дела: протоколом об административном правонарушении № 159 от 18 августа 2020 года; экспертным заключением по результатам лабораторных исследований (испытаний) температуры горячей воды от 11.08.2020 г.; протоколом лабораторных исследований (испытаний) и измерений от 10.08.2020 г 2020 г.

Все доказательства по делу допустимы, достоверны и достаточны, получены в соответствии с требованиями закона и отвечают требованиям статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Оценивая все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, в соответствии со ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья считает вину юридического лица установленной.

Действия МУП «Каменская горэлектротеплосеть» судья квалифицирует по ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, поскольку им нарушен п п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельство, смягчающее и отягчающие административную ответственность.

Оснований для применения положений ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и освобождения МУП «Каменская горэлектротеплосеть» от административной ответственности не имеется, поскольку объектом совершенного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

При таких обстоятельствах дела, считаю необходимым назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции предусмотренной ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Признать виновным Муниципальное унитарное предприятие «Каменская горэлектротеплосеть», зарегистрированное по адресу: ..., ..., в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 20000 (двадцати тысяч) рублей.

Уплату административного штрафа произвести по следующим банковским реквизитам:

р/с 40101810222020013001 Отделение г. Пенза

получатель: УФК по Пензенской области (Управление Роспотребнадзора по Пензенской области)

ИНН 

<

***>

БИК 045655001

КБК 141 116 01061 01 0003 140

ОКТМО 56629101

КПП 583701001

УИН 14104580050300002567

Постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Каменский городской суд Пензенской области в течение 10 дней со дня вынесения.

Судья